『붙임1』

서울소방학교 특정관리대상시설 대상 및 점검일정

연번	대상명	관리주체	준공일자	점검일자	등급	NDMS입력일자
1	서울소방학교(본교)	서울소방학교	1988.05.13	2017.04.13.	B	2017.4.17.
2	서울소방학교(생활관)	서울소방학교	1993.05.06	2017.04.13.	B	2017.4.17.
3	서울소방학교(훈련탑)	서울소방학교	1993.05.06	2017.04.13.	B	2017.4.17.
4	구조구급교육센터(본관)	서울소방학교	1985.11.16	2017.04.14.	B	2017.4.17.
5	구조구급교육센터(구조구난훈련장)	서울소방학교	1997.12.05	2017.04.14.	B	2017.4.17.

『붙임2』

분야별 안전점검서(공통사항)

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	특이사항없음
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등	특이사항없음
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태	특이사항없음
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부	특이사항없음

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태	특이사항없음
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태	특이사항없음
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등	특이사항없음

점검일 : 2017.4.13./ 4.14.(2일)

점검자

소 속	직 급	성 명	서 명
교육지원과	소방령	이환종
교육지원과	소방위	이거행
교육지원과	공무직	박병기
교육지원과	공무직	윤동현
인재개발과	소방경	서백호
동우전기	이사	신정우

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 본관(소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2017. 04. 13. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	서울소방학교 및 동우전기 (유지․관리부서 : 교육지원과)
	점 검 자	관리분야 소속 교육지원과 직급 소방령 성명 이환종 (서명) 건축.토목 분야 소속 교육지원과 직급 소방위 성명 이거행 (서명) 전기분야 소속 동우전기 직급 이 사 성명 신정우 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 박병기 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 윤동현 (서명) 소방분야 소속 인재개발과 직급 소방경 성명 서백호 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 서초구 남부순환로340길29
	규 모	2/1층 연면적 4,152㎡
	구조․용도	양식 철근조 평지붕 (준공년도) 1988년 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2016년 하반기 정기점검 ) 2016.09.28.
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	ㅇ 특이사항없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 특이사항없음
향후 조치 계획	- 특이사항없음
첨부 서류	- 특이사항없음

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 생활관(소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2017. 04. 13. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	서울소방학교 및 동우전기 (유지․관리부서 : 교육지원과)
	점 검 자	관리분야 소속 교육지원과 직급 소방령 성명 이환종 (서명) 건축.토목 분야 소속 교육지원과 직급 소방위 성명 이거행 (서명) 전기분야 소속 동우전기 직급 이 사 성명 신정우 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 박병기 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 윤동현 (서명) 소방분야 소속 인재개발과 직급 소방경 성명 서백호 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 서초구 남부순환로340길29
	규 모	3/1층 연면적 2,539㎡
	구조․용도	양식 철근조 평지붕 (준공년도) 1993 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2016년 하반기 정기점검 ) 2016.09.28.
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	ㅇ 특이사항없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 특이사항없음
향후 조치 계획	- 특이사항없음
첨부 서류	- 특이사항없음

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 훈련탑(소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2017. 04. 13. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	서울소방학교 및 동우전기 (유지․관리부서 : 교육지원과)
	점 검 자	관리분야 소속 교육지원과 직급 소방령 성명 이환종 (서명) 건축.토목 분야 소속 교육지원과 직급 소방위 성명 이거행 (서명) 전기분야 소속 동우전기 직급 이 사 성명 신정우 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 박병기 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 윤동현 (서명) 소방분야 소속 인재개발과 직급 소방경 성명 서백호 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 서초구 남부순환로340길29
	규 모	7/2층 연면적 1,230㎡
	구조․용도	양식 철근조 평지붕 (준공년도) 1993년 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2016년 하반기 정기점검 ) 2016.09.28.
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	ㅇ 특이사항없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 특이사항없음
향후 조치 계획	- 특이사항없음
첨부 서류	- 특이사항없음

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 구조구급교육센터 본관(소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2017. 04. 14. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	서울소방학교 및 동우전기 (유지․관리부서 : 교육지원과)
	점 검 자	관리분야 소속 교육지원과 직급 소방령 성명 이환종 (서명) 건축.토목 분야 소속 교육지원과 직급 소방위 성명 이거행 (서명) 전기분야 소속 동우전기 직급 이 사 성명 신정우 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 박병기 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 윤동현 (서명) 소방분야 소속 인재개발과 직급 소방경 성명 서백호 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 도봉구 도봉로666
	규 모	4/1층 연면적 2,207㎡
	구조․용도	양식 철근조 평지붕 (준공년도) 1985년 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2016년 하반기 정기점검 ) 2016.09.27.
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	ㅇ 특이사항없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 특이사항없음
향후 조치 계획	- 특이사항없음
첨부 서류	- 특이사항없음

『붙임3』

특정관리대상시설 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울소방학교 구조구급교육센터 훈련장(소유자 : 서울특별시)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2017. 04. 14. (점검명 : 2017.상반기 정기점검)
	점검기관	서울소방학교 및 동우전기 (유지․관리부서 : 교육지원과)
	점 검 자	관리분야 소속 교육지원과 직급 소방령 성명 이환종 (서명) 건축.토목 분야 소속 교육지원과 직급 소방위 성명 이거행 (서명) 전기분야 소속 동우전기 직급 이 사 성명 신정우 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 박병기 (서명) 가스분야 소속 교육지원과 직급 공무직 성명 윤동현 (서명) 소방분야 소속 인재개발과 직급 소방경 성명 서백호 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 도봉구 도봉로666
	규 모	3/1층 연면적 1,068㎡
	구조․용도	양식 철근조 평지붕 (준공년도) 1997년 (주용도) 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : 2016년 하반기 정기점검 ) 2016.09.27.
	점검기관	내부 기술전문가 및 외부 전문업체
	점검결과	ㅇ 특이사항없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 특이사항없음
향후 조치 계획	- 특이사항없음
첨부 서류	- 특이사항없음