연 번	1	강남구 도산대로85길 23 (청담동 121-42) - 지하식소화전
신설 예정지 [위치도]

청담동 121-42

(도산대로85길 23)

신설예정지

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	o 소로, 지하식, 주차구획선 간섭 등 기타 특이사항 없음 o 도로 가운데 설치(주정차 차량에 관계없이 사용토록 가운데 설치)

연 번	2	강남구 남부순환로3022 대곡초등학교(대치동 510) - 지상식소화전
신설 예정지 [위치도]

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	o 중로, 지상식, 버스정류장 주변 등 기타 특이사항 없음 o 보행에 지장이 없도록 인도 녹지대에 설치 o 제수변 소화전과 1m 이격 및 인도에 설치(차도 설치 절대 금지)

연 번	3	강남구 남부순환로361길 18(도곡동 921-1번지)- 지하식소화전
신설 예정지 [위치도]

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	o 소로, 지하식, 주차구획선 간섭 등 기타 특이사항 없음

연 번	4	강남구 개포로405 구룡역 2번 출구(개포동 176-1번지) - 지상식소화전
신설 예정지 [위치도]

특이사항 (주차구획선 간섭 등)	o 중로, 지상식, 버스정류장 주변 등 기타 특이사항 없음 o 보행에 지장이 없도록 인도 녹지대에 설치 o 제수변 소화전과 1m 이격 및 인도에 설치(차도 설치 절대 금지)