2017년도 시간대별 전력사용량 현황
사업소명	뚝도아리수정수센터				비 고
시설명	정수장
계약종별	산업용(을)고압A선택Ⅱ
구분 월별	합계	경부하시간대 사용량(kwh)	중간부하시간대 사용량(kwh)	최대부하시간대 사용량(kwh)
합계	42,939,519	21,270,565	14,037,312	7,631,642
1월	2,990,179	1,561,976	897,012	531,191
2월	2,691,371	1,231,496	942,160	517,715
3월	2,817,563	1,343,113	952,303	522,147
4월	2,528,867	1,221,235	873,864	433,768
5월	2,764,859	1,358,516	895,213	511,130
6월	3,371,778	1,588,329	1,123,580	659,869
7월	4,715,599	2,301,079	1,536,027	851,493
8월	4,512,489	2,226,149	1,460,580	825,760
9월	4,246,051	2,005,653	1,473,892	766,506
10월	4,076,224	2,322,136	1,151,342	602,746
11월	4,015,001	1,951,101	1,334,896	729,004
12월	4,209,538	2,159,782	1,369,443	680,313