2017년도 시간대별 전력사용량 현황
사업소명	뚝도아리수정수센터				비 고
시설명	취 수 장
계약종별	산업용(을)고압A선택Ⅱ
구분 월별	합계	경부하시간대 사용량(kwh)	중간부하시간대 사용량(kwh)	최대부하시간대 사용량(kwh)
합계	18,578,098	9,509,826	5,838,533	3,229,739
1월	1,405,882	781,260	390,311	234,311
2월	1,340,040	662,016	435,588	242,436
3월	1,429,800	722,040	447,018	260,742
4월	1,325,892	664,008	433,884	228,000
5월	1,548,108	794,064	477,600	276,444
6월	1,632,942	822,510	518,310	292,122
7월	1,662,708	832,128	541,062	289,518
8월	1,327,908	672,144	418,188	237,576
9월	1,399,974	673,770	471,576	254,628
10월	1,494,894	854,724	413,394	226,776
11월	1,987,554	973,452	650,328	363,774
12월	2,019,396	1,057,710	638,274	323,412