시 간	구 분	시 나 리 오	행동절차	행동조	비 고
15:50 ~	훈련 안내방송 (구내방송)	- 행정지원과에서 알려드립니다 - 금일 16시부터 2017년도 자체 소방훈련을 실시합니다. - 소방훈련의 진행은 청사 옥상을 가상 화점으로 하여 신호는 연막탄 분사로 하고, 발신기 동작 후 최초 발견자의 1차 진화, 자위소방대원의 2차 진화 및 대피. 구급훈련과 진압반의 방수훈련 순서로 약 30분간 진행 됩니다. - 훈련참가자는 각과 필수인원을 제외한 전 직원이며 훈련샹황이 진행되면 대피유도반의 안내에 따라 각과 출입구 및 외부 연결통로의 피난계단을 이용하여 대피하시기 바랍니다. - 훈련 종료 후에 청사 주차장에서 소화기사용법 시범 및 훈련대장의 강평이 있겠습니다.	○ 훈련참가자 임무 부여	훈련대장: 소장 총괄현장지휘: 행정지원과장 중계 : 김은경 사진 : 공영춘	연막탄 1개 붕대 1개 무전기 2대 소화기 4대 소화전 1대 들것, 앰프 탁자, 의자 무전기3대 화점기구 (발화통)
16:00 ~	화재발생 및 전파 (광장)	- 지금부터 청사 소방훈련을 실시 하겠습니다. 이 훈련은 실제상황이 아닙니다. (화재발생 육성전파 및 발신기 작동) - 16시 현재 청사 옥상에서 화재가 발생했습니다.	○ 지시 - 연막탄 점화 ○ “불이야” “불이야” 2회 육성외침 ○ 발신기 작동(4층 강당) - 비상벨은 10초간 울린 후 정지	장승화 장승화 작동 : 장승화 정지 : 이상준
16:01 ~	소화훈련 (화재초기 진압)	<신호 : 옥상에서 소화전 옥상에서 별관 방향으로 분사 후 > - 지금 청사 옥상에서 화재가 발생하여 최초발견자가 소화기로 , 또 다른 직원은 강당 소화전을 이용하여 화재를 진압하고 있습니다	○ 최초 발견자 소화기 화점을 향해 분사 (장승화 : “분사” 외침) ○ 진압반 옥내소화전으로 화재진압 (임동혁: “분사” 외침) ○이상준 : “분사완료” 외침	장승화(소화기) 임동혁(소화전) 유도등 점등 (연진홍)
16:05	화재신고	<신호: 정호남 “분사완료” 복창 후> - 지휘반에서는 소방서에 화재신고를 하고 있습니다. < 화재신고 > => 화재신고 상황 앰프방송으로 알림 . 전화(119) : 소방서죠? 여기 행당동(고산자로 10길 13)에 위치한 동부수도사업소에서 불이 났습니다. 빨리 출동하여 주십시오.	○ 지시 - 지휘반 보고 ○ 소방서에 화재신고 (119)	<지휘반> 김점철,이학주 ※ 화재신고 : 이학주
16:05 ~	상황보고 및 대피훈련	- 또한 지휘반에서 화재발생 상황보고를 하고 있습니다. < 상황보고 > => 화재신고 상황 앰프방송으로 알림 . 청사 화재 상황보고 드리겠습니다. . 16:00에 청사 옥상에서 원인 미상의 화재가 발생하였습니다. . 현재 최초 발견자 및 다른 직원이 화재를 진화하고 있으며, 화재 발견 즉시 소방서에 화재신고 하였습니다. < 대피유도반 투입 후> - 방금 화재발생 상황에 대해 훈련대장께 보고가 있었으며 대피 유도반의 지시에 따라 전직원 대피중에 있습니다	○ 훈련대장(소장)에게 상황보고 ○ 정호남: “대피유도반 투입!!”	<지휘반> 이학주 <대피유도반〉 1층: 박관우 2층: 최준규 3층: 김왕근	※상황보고
16:10 ~	화재확산 및 2차화재진압	< 화재진압반 투입 후> - 화재가 확산되고 있어 화재 진압반원 3명이 추가 투입되어 화재를 진압하고 있습니다.	○ 정호남: “화재진압반 투입!!”	<진압반> 이호열,윤석권 윤은준	소화기3대
16:16 ~ 16:18	응급구조	<구조구급반 투입 후> 화재진압과 대피 과정에서 환자가 발생하여 구조구급반이 급히 투입 되었습니다. <환자, 들것에 실려 광장으로 나올 때> - 구조구급반이 환자를 이송하여 나오고 있습니다.	○ 정호남 - “구조구급반 투입” ○ 구조구급반 환자 구급 및 이송 - 1층에서 광장으로 들것으로 이동	<구조구급반> 이준범,나인종 환자: 김채경	※환자 1층 당직실 대기
16:18 ~ 16:20	화재진압 보고	<소방차 분사완료 및 옥상 연막탄 연기가 꺼진것 확인 후> - 16시 20분 현재 청사 옥상에서 발생한 화재는 완전히 진화되었고, 화재현장을 복구하고 있습니다	○ 현장정리 및 복구	소방담당
		- 지휘반에서는 화재진압 상황을 보고하고 있습니다. < 상황보고 > => 화재신고 상황 앰프방송으로 알림 . 청사 화재진압 상황 보고 드리겠습니다. . 16시 청사 옥상에서 원인 미상의 화재가 발생하여 진압반 4명, 대피유도반 3명, 구조구급반 2명, 지휘반 2명등 총11명 투입하여 화재 진압에 나섰으며, 환자 1명 발생하여 병원으로 긴급 후송하였습니다, 이상입니다	○ 훈련대장(소장)에게 진압완료 보고	<지휘반> 이학주,김점철 (보고자:이학주)	※완료보고
16:20 ~ 16:25	훈련종료 및 옥내소화전 사용법실습	- 방금 화재진압 사항에 대해 훈련대장께 보고가 있었습니다. 16시 20분 현재 화재를 완전히 진압하였으며 직원들이 합심하여 현장 복구 및 정리를 하고 있습니다 - 이상 2017년 하반기 소방훈련을 끝내고 지금부터 소화기 사용법에 대한 교육 및 시범이 있겠습니다. <시범 종료 후> 이상 소화기 사용훈련을 마치겠습니다.	○ 소화기 사용법 교육	교육 : 정호남 ※ 직원1명 현장 지명 실습	소화기 1대
16:25 ~	강 평	- 다음은 오늘 소방훈련에 대한 훈련대장의 강평이 있겠습니다. <강평 종료 후> - 참여해 주신 직원 여러분 모두 수고 하셨습니다. 끝.

2017 자체 소방훈련 중계 시나리오