2017년 취․정수장 및 고도정수처리 운영․관리 실적 평가지표

2017.  10.

상수도사업본부

(생산부)

목         차

1. 정수 맛․냄새물질 관리 평가	1

2. 정수약품 절감수준 평가	2

3. 고도정수처리 설비 운영 실적	3

4. 정수시설 운영관리사 적정 배치 및 자격취득 실적	4

5. 국가 중요시설 평가(환경부)	5

6. 정수장시설정비 및 정수시설유지관리 예산집행추진실적	6

7. 취․정수장 및 고도정수처리 운영․관리 우수사례	7

8. 정수센터 평가 가.감점 사항	7

평가지표	취․정수장 및 고도정수처리 효율적 운영․관리
평가항목	1. 정수 맛․냄새물질 관리 평가
배 점	15					평가부서			생산부(수질과)
평가방법	□ 평 가 기 간 : 2017. 1월 ~ 10월 □ 목표달성도 : 고도정수처리 맛․냄새물질 제거율 □ 실적점수 ○ 정수 검출 건수/맛․냄새물질 검사 건수 × 100 - 정수에서의 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민) 검출건수 적용(2항목 합산) - 물연구원의 원․정수 수질검사(2회/월)결과 적용 □ 평점계산 ○ 물연구원의 정기 수질검사 결과의 맛․냄새물질 검출률(정수)에 따라 1위 사업소를 100점 만점으로 하고, 순위에 따라 3점씩 차감 □ 표준화점수 부여방법 ◦ 평가점수 × 평가지표 가중치(0.15)
평가서식	⃞ 평가 결과
		구 분	평가점수							순 위	평 점	표준화 점 수
			검사건수	검출건수			검출률(%)
		광 암
		구 의
		뚝 도
		영등포
		암 사
	`	강 북
평가자	직급 : 공업6급 성명 : 정 희 중

평가지표	취․정수장 및 고도정수처리 효율적 운영․관리
평가항목	2. 정수약품 절감수준 평가
배 점	15						평가부서			생산부(수질과)
평가방법	□ 평 가 기 간 : 2017. 1월 ~ 10월 □ 목표달성도 : 공정개선에 의한 정수약품 절감 □ 실적점수 ○ 정수약품 사용금액/총생산량 × 100 - 강북통합취수장 및 자양취수장 염소 사용량 중 구의·뚝도계열 사용 금액은 각 해당 정수센터에 합산 - 영등포정수센터에만 있는 막 공정용 약품 제외 - 3개 정수센터에서만 사용하는 과산화수소 사용금액 제외 □ 평점계산 ○ 년간 정수약품비 사용단가(원/톤)가 낮은 순위에 따라 1위 사업소를 100점 만점으로 하고, 순위에 따라 3점씩 차감 □ 표준화점수 부여방법 ◦ 평가점수 × 평가지표 가중치(0.15)
평가서식	⃞ 평가 결과
		구 분	평가점수								순 위	평 점	표준화 점 수
			약품사용금액		총 생산량			약품 사용단가
		광 암
		구 의
		뚝 도
		영등포
		암 사
	`	강 북
평가자	직급 : 공업6급 성명 : 정 미 선

평가지표

취․정수장 및 고도정수처리 운영․관리

평가항목

3. 고도정수처리 설비 운영실적

배  점

20

평가부서

생산부(기전설비과)

평가방법

⃞ 평가기간 : 2017. 1월 ~ 10월

⃞ 목표달성도

◦ 고도정수처리 설비운영 결과를 종합적으로 평가

⃞ 실적점수

○ 잔류오존농도 적합성(30점) + 활성탄지 대기오존농도(25점) +오존발생기 가동시간(25점)+제어시스템운영(20점)

⃞ 평점계산

◦ 잔류오존농도 적합성 (30점)

- 오존접촉조 잔류오존농도(최종지점 평균)를 운영메뉴얼 기준에 근접하게 운영

․ 1위 정수센터를 만점으로 하고 순위에 따라 3점 감점

◦ 활성탄지 대기오존농도 (25점)

․ 1위 정수센터를 만점으로 하고 순위에 따라 2점 감점

◦ 오존발생기 가동시간 (25점)

․ 1위 정수센터를 만점으로하고 순위에 따라 2점 감점

․ 직전 3개월간 오존투입시간으로 평가

◦ 제어시스템 운영 (20점)

- 제어시스템 등 운영관련 평가(생산부 기전설비과)

⃞ 표준화 점수 부여방법

◦ 평점 × 평가지표가중치 (0.2)

평가서식

⃞ 고도정수처리설비 운영실적

구 분	평 가 항 목					평점	순위	표준화 점 수
	계	항목별 감점 적용(점수)
		적합성 (30)	대기오존 (25)	가동시간 (25)	제어시스템운영 (20)
광 암
구 의
뚝 도
영등포
암 사
강 북

평가자

직급 : 공업6급, 공업7급            성명 : 김영준, 곽대근

평가지표	취․정수장 및 고도정수처리 효율적 운영․관리
평가항목	4. 정수시설 운영관리사 적정 배치 및 자격 취득
배 점	20						평가부서				생산부(생산관리과)
평가방법	□ 평 가 기 간 : 2017. 1월 ~ 10월 □ 목표달성도 : 정수시설 운영관리사 적정배치 및 자격 취득 □ 실적점수 ◦ 배치기준에 맞게 적정 배치 10점, 부족 인원 1명당 0.5점 감점 ※ 배치기준 : 10만㎥ 이상 ~ 50㎥ 미만 ⇒ 1급(1명), 2급(3명), 3급(4명) 50만㎥ 이상 ⇒ 1급(2명), 2급(3명), 3급(5명) ◦ 신규취득(가점) : 1급(2점), 2급(1.5점), 3급(1점) □ 평점계산 ○ 평가 순위에 따라 1위 사업소를 100점 만점으로 하고, 순위에 따라 5점씩 차감 □ 표준화점수 부여방법 ◦ 평가점수 × 평가지표 가중치(0.2)
평가결과	□평가결과
	구분	점수 합계	배치현황(10점)				신규취득(가점)					순위	평점	표준화 점수
			점수소계	1급	2급	3급	점수소계	1급	2급	3급
	광암
	구의
	뚝도
	영등포
	암사
	강북
평가자	직급 시설6급 성명 신 왕 근

평가지표	취․정수장 및 고도정수처리 효율적 운영․관리
평가항목	5. 국가중요시설 평가(환경부)
배 점	10				평가부서		생산부(생산관리과)
평가방법	⃞ 평 가 기 간 : 2017. 1월 ~ 10월⃞ 환경부 평가 배점 반영 ○ 환경부 배점 + 외부지적사항 + 각종 훈련지원 ⃞ 실적점수 ○ 목표달성도(100점) - 환경부 국가중요시설 점검 결과(80점) · 1위~6위까지 반영 등수별 2점씩 감점 - 외부점검 및 을지훈련 및 충무훈련 가·감점 (20점) ․ 외부지적 사항 발생시 1회 2점씩 감점(10점) ․ 을지훈련 및 충무훈련 행사시 가점 배점(10점) 1회 5점 ⃞ 평 점 ○ 평점 = 환경부 점검결과(80점) + 외부점검결과 및 훈련지원 (20점) ⃞ 표준화 점수 ◦평점 × 평가지표 가중치 (0.1)
평가서식	⃞ 평가결과
	`	구 분	환경부 배점 (80점)	외부지적 내용(10점)		을지 및 충무훈련 (10점)		평점 (100점)	표준화 점 수
		광 암
		구 의
		뚝 도
		영등포
		암 사
		강 북
						6
평가자	직급 시설 6급 성명 : 유 양 현

평가지표	취,정수장 효율적 운영 및 경영효율화
평가항목	6. 정수장시설정비 및 정수시설유지관리 예산집행추진실적
배 점	10			평가부서			생산부(생산관리과)
평가방법	□ 평 가 기 간 : 2017. 1월 ~ 10월 □ 목표달성도 : 2017년 정수시설 관련예산 집행현황 □ 실적점수 ◦ 2017년 예산 집행율을 기준으로 1위 100점부터 5점 차등부여 (정수장시설정비+유지보수 합계) ※ 예시 : 예산집행율 1위 100점, 2위 95점, 3위 90점 □ 평점계산 ○ 평가 순위에 따라 1위 사업소를 100점 만점으로 하고, 순위에 따라 5점씩 차감 □ 표준화점수 부여방법 ◦ 평가점수 × 평가지표 가중치(0.1)
평가결과	□평가결과
	구분	정수장시설정비		정수시설유지보수		집행율		순위	평점	표준화 점수
		예산현액	집행액	예산현액	집행액
	광암
	구의
	뚝도
	영등포
	암사
	강북
평가자	직급 시설6급 성명 이 규 현

평가지표

취․정수장 및 고도정수처리 효율적 운영․관리

평가항목

7. 취․정수장 및 고도정수처리 운영․관리 우수사례

배  점

10

평가부서

생산부(생산관리과)

평가방법

□ 타 정수센터에 전파할 만한 2017년 고도정수처리 운영․관리 우수사례나 개선사례에 대하여 위원회의 심의를 거쳐 점수 부여

◦ 위 원 회 : 생산부 과장 4명으로 구성

- 생산관리과장, 수질과장, 기전설비과장, 기술진단과장

□ 평점계산

○ 평가 순위에 따라 1위 사업소를

100점 만점으로 하고, 순위에 따라 10점씩 차감

- 우수사례 미제출 기관 0점 처리

- 우수사례 센터 당 최대 2건 이내 제출

□ 표준화점수 부여방법

◦ 평가점수 × 평가지표 가중치(0.1)

평가결과

⃞ 심의결과

사업소	제 목	순위	평점	표준화점수	비고
광암
구의
뚝도
영등포
암사
강북

평가자

직급   시설6급      성명 유 동 수

8. 정수센터 대외 기관포상 받을 시 가점 1점, 기관 비위 사실 발생 시 감점 1점, 제출자료 지연 시 1일당 감점 0.5점부여. 끝.