문서번호	하천관리과-5730
결재일자	2017.4.5.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
협 조
	주무관

하천 위기상황 관리시스템 유지관리 시행계획

2017. 4.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

하천 위기상황 관리시스템 유지관리 시행계획

여름철 돌발 강우시 하천내 이용시민의 고립사고 예방 등을 위하여 설치한 하천위기상황관리시스템에 대하여 우기철 운영에 지장이 없도록 유지관리 시행계획을 수립하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

○ 자치구

구분	자 동 경보시설	문 자 전광판	CCTV	경광등	비 상 사다리	설치비용 (백만원)
합 계	129	124	55	131	90	9,600
`10~`14	112	80	32	56	68	6,789
`15~`16	17	44	23	75	22	2,811

※ `17년도 추가설치 계획 : 총 24개소

- 자동경보시설 2개, 문자전광판 16개, CCTV 6개

자동경보시설	문자전광판	CCTV 및 경광등	비상사다리

○ 서울시

- 하천 비상대피 알림시스템 통합모니터링

․개발기간 : `13.5.27~`13.10.25

․개 발 비 : 172백만원

□ 유지관리 계획

○ 유지관리기간 : 2017. 4. ~ 2017. 10.31.

○ 유지관리내용

- 노후된 부품 교체 및 파손된 시설물 보수

- 음성경보시설, 수위경보시설, 우량관측소, 수위계측소, 문자전광판 송수신 및 통신상태 점검

- 안내방송 및 문자전광판 송출 점검

- 방송문자 등록 및 SMS 전송상태 점검

- 상습 고립사고 위험지역(교량하부)에 대피 안내표지판 설치 등

○ 유지관리방안

- 자치구

․ `10~`14년까지 설치한 시설에 대하여는 유지관리 업체를 선정하여 관리

※ 서울시에서 유지관리비용은 지원하고 자치구 실정에 맞게 유지관리업체 선정

․ `15~`16년에 설치한 시설에 대하여는 하자처리

․ 교량 하부 등 고립사고 위험지역에 대피안내표지판 설치 및 담당책임자지정(공무원 및 방재단원 등 현지주민 각 1명)

※ 관리자중 민간인은 지역재난대책본부장 명의로 “현장관리관증”발급 및 반사조끼 등 현장활동용품 사전 지급

- 서울시

․ 하자기간 완료로 기 시스템 개발업체와 계약하여 유지관리

□ 소요예산 : 391백만원

○ 자치구 : 374,000천원

- 시스템 점검 등 유지관리 : 293,000천원

- 노후부품 교체 등        :   30,000천원

- 대피안내표지판 설치 등  :   51,000천원

※ 산출내용 : 별첨

○ 서울시 : 17,000천원

- 하천 비상대피 알림시스템 통합모니터링 유지관리 용역

※ 정보화사업 예비타당성 심사 기 완료

□ 향후일정

○ `17.4월초 : 예산 재배정(서울시→자치구)

○ `17.5.04 : 하천 위기상황관리시스템 정비 및 대피안내표지판 설치

○ `17.5.08~05.12 : 시스템 정비 및 표지판 설치 결과 확인

○ `17.5.15~10.15 : 시스템 운영 및 유지관리

□ 행정사항

○ 자치구에 예산 재배정(`17.4월 초)

○ 자치구에서는 `17.5.15까지 대피안내표지판 설치 및 책임담당자 지정현황 제출

○ 하천 비상대피 알림시스템 통합모니터링 유지관리 용역 계약

- 용역업체 : ㈜화진티엔아이 (대표 : 최영열)

- 용역기간 : 계약일로부터 2017.10.31.

- 용 역 비 : 17,000천원

붙임 : 유지관리 비용 산출내용 1부. 끝.