2017년 간선배관공사 추진현황

연번	시행 부서	공 사 명	사업소 공사계획			배정 사유	진행상황	비 고 (취소 및 공사비 과부족 사유)
			구경 (㎜)	연장 (m)	배정예산 (백만원)
		합 계		115	80
21	강서	궁동197-1~198-25번지간간선배관공사	200	50	30	-궁동192번지일대에신축건물등급수수요증가로가압지역급수공급량이부족함에따라,이의해소를위한자연수로급수공급체계전환위한배수관신설	공사완료
22	강서	구로구 오류1동 336 ~ 64-8번지 간 간선배관공사	300	65	50	-관말지역 순환관망 형성, 구로구 오류1동 64-25번지 일원 건축물 신축에 따른 배수관 신설	공사완료