2017년 배급수관 정비사업 추진계획(변경)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(북부수도사업소-총괄)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 7,100m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	7,100	5,545	4건	6,173	4,942	927	603
강북구	1,350	980	1	1,130	780	262	200
도봉구	2,070	1,764	1	1,803	1,614	210	150
노원구	3,680	2,801	2	3,240	2,548	455	253

- 단위사업 발주계획(총괄)

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 건		80～300	6,173	4,942
1	번동 248-1번지외 2개소 배급수관정비공사	200~300	1,130	780
2	우이교사거리 ~ 정의여중입구 사거리외 3개소 배급수관 정비공사	100~300	1,803	1,614
3	상계동 155-66~136-63외 5개소 배급수관 정비공사	80~300	1,470	1,212
4	상계동 111-377~111-121외 5개소 배급수과 정비공사	80~200	1,770	1,336