2017년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서부수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 2.6㎞

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	2,650	1,996	2건	2,300	1,700	350	296
서대문구	690	565	1건	590	470	100	95
마 포 구	760	585		610	480	150	105
은 평 구	1,200	846	1건	1,100	750	100	96

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 건		80～300	5,890	1,700
1	창천동18-10번지외 9개소 배급수관 정비공사	80~300	1,200	950
3	역촌동 43-77외 3개소 배급수관정비공사	80~300	1,100	750

- 단위사업 물량 산출내역

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	서대문구	590	150～250	CIP
백련12소블록	창천동 18-10~13-111	220	150	CIP (세척갱생관)	1971 (1986)	도심재생사업지역
남산41소블록	충정로2가102-2 ~115-3	130	150	CIP (세척갱생관)	1982 (1990)
북악출 01-13	홍제동 90-13~57	240	250	CIP	1984

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	마 포 구	610	150～200	PE,CIP
와우05 소블록	창전동 304~329	50	300	CIP (세척갱생관)	1969 (1985)
증산44 소블록	중동 200~165-7	50	200	CIP	1984
성산19 소블록	합정동 356-20~356-21	60	150	CIP	1983
성산06 소블록	연남동 361-10~361-36	110	200	PE	-	누수복구 실정보고 (흑PE관)
와우36 소블록	도화동 185-1~1-110	110	100	PE	-	누수복구 실정보고 (흑PE관)
성산29 소블록	망원동 513~471-19	180	200	DCIP (무라이닝)	1993
와우05 소블록	창전동 12-10~13-37	50	80	CIP	1984

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	은 평 구
1	역촌동43-77~ 10-54	650	300	CIP (세척갱생관)	1982 (1992)
2	불광동 산58-3~346-46	110	250	CIP	1972
3	불광동 산58-3~산58-26	110	150	CIP	1983
4	불광동 산58-2~산58-2	210	200	CIP	1976

- 연간단가 시행 계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 건		80～350	350	280
1	천연동외13개동상수도공사	80~200	100	85
2	서강동외 6개동 상수도공사	100	60	30
3	신공덕동외 6개동 상수도공사	80~150	90	65
4	2017년 은평구관내 상수도공사	80~250	120	100

- 연간단가 사업물량 산출근거(서대문구)

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		100	80~200	CIP
백련01-17소블록	연희동 138-65～138-66	45	200	CIP	1970 (1987)
북악출 01-12	홍제동 158-77~155-6	35	80	CIP	1989
백련 01-08	북가좌동 303-27~303-19	20	80	CIP	1994	적수발생

- 연간단가 사업물량 산출근거(마포구)

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		116	80~150
증산가03 소블록	성산동 200-29~200-24	50	150	CIP (세척갱생관)	1979 (1987)
와우10 소블록	신수동 66-1~66-10	60	100	SP	1989
증산44 소블록	중동 308~314	40	80	CIP	1984

- 연간단가 사업물량 산출근거(은평구)

구분	공사구간	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		120	80~250
1	구산동 322-8 ~317-24	50	80	PE	1984
2	응암동159-9~ 159-11	50	80	PE	1984
3	응암동427-65~427-65	20	250	CIP	1993(1972)

※ 연간단가 시행은 민원발생, 유관공사 병행 구간, 긴급 사유발생시 시행     하는 것을 원칙으로 함.

※ 연간단가 사업물량 산출근거는 공문에서 언급한 우선순위 선정 기준에      따라 작성