2017. 비상소화장치 관리 ․ 운영 계획

( 재난관리과)

2017. 비상소화장치 관리 ․ 운영 계획

소방차량 진입 곤란한 지역에 설치 된 비상소화장치 유리관리에 최선을

다하고 훈련 및 교육을 통한 지역주민들의 화재 초동조치를 위함.

121

기본방침

가. 소방상 여건이 취약한 지역에 우선 설치

나. 항시 사용가능토록 주변 주 ․ 정차 금지 및 장애물 제거

다. 지역 주민들에게 활용 방법 수시, 정기 교육 실시

라. 부족한 소방용수시설을 확충하여 현지 급수체제로 전환

마. 현지 급수체제 확립으로 화재대응능력 강화

22

설치현황

가. 비상소화장치 설치 현황

구 분 센터별	유 형		설치지역
	일체형 (호스릴)	분리형	주거	시장	화재 경계지역	소방차 진입불가	기타
총 계	76		76
소 계	35(17)	41	30	11	3	32	2
현장대응단	14 (10)	13	10	11	0	6	2
여의도	0	2	2	0	0	0	-
당 산	2 (1)	2	1	0	1	2	-
대 림	8 (3)	10	3	0	1	14	-
신 길	11 (3)	14	14	0	1	10	-

나. 센터별 비상소화장치 임시폐전(철거) 현황

계	현장대응단	당산
2	64호	72호

321

추진사항

가. 비상소화장치 점검 ․ 정비

○ 점검(순찰)방법

- 소방이륜차 : 월 1회 이상(전체)

- 현장지휘팀장 및 119안전센터장 : 월 1회 이상(선별)

- 대응총괄팀장 : 반기 1회 확인(119안전센터별 선별 확인)

○ 중점점검사항

- 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검(호스릴 제외)

• 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

• 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹 말이로 묶어서 적재

○ 결과조치

- 경미한 사항은 현장에서 시정조치

- 중요한 사항은 대응총괄팀으로 보고 후 즉시 보수

- 불법광고물 제거 조치 등 실적관리 철저(근무일지 등)

○ 비상소화장치 점검부

- 점검부는 함 내에 비치하여 점검사항을 기록유지

- 매년 12월말에 회수 연 단위로 대응총괄팀장 결재 후 자체 보관(1년)

나. 비상소화장치 사용 훈련 및 교육

○ 횟수 : 연 2회(상 ․ 하반기), 기타 필요시

○ 목표 : 지역주민의 참여 및 활용능력 강화

○ 교육내용 및 방법

- 119화재신고 및 소방차 유도 요령

- 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

- 실제 방수훈련을 통한 자위소방능력 향상

- 기타 화재 예방 및 소방 홍보 활동

○ 결과보고 : 반기보고 (추후 훈련 계획 수립 예정)

다. 자위소방대 편성 정비

○ 횟수 : 연 2회(비상소화장치 훈련과 병행 실시), 기타 필요시

○ 인원 : 20명 내외

- 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선편성

- 같은 지역에 2개 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능

라. 비상소화장치함 자물쇠에서 번호열쇠로 변경(기 완료)

○ 수량 : 76개

○ 내용 : 열쇠관리자의 개인정보 유출 방지 및 다수의 열쇠관리자가                   주간에 일터에 있으므로 신속한 대응을 위하여 변경

마. 비상소화장치함 이설

○ 수량 : 1개소

○ 지역 : 영등포중앙시장

○ 계획 : 상반기 중 별도계획 수립

바. 결과보고

○ 붙임서식 2에 의거 매월 1일한 결과보고

○ 주차구획선 관련 붙임 3는 보고사항 없으면 생략

○ 상·하반기 비상소화장치 훈련 결과 보고(추후 계획 시달)

421

행정사항

가. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 비상소화장치 점검 및 훈련 시 직원 안전사고방지를 위하여 사전 안전교육 실시에 철저를 기하고,

나. 비상소화장치 점검 시 위치도 및 사용설명서 등 각종 부착물 관리를 철저히 하고

다. 비상소화장치 훈련 시 주민들의 참여를 독려하여 실제 방수훈련을 실시하는 등 형식적인 훈련에 그치지 않도록 심혈을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 소방용수분야 정기보고서 1부.

2. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.  끝.