	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 자체계획 변경 보고

1. 서초119안전센터-1246(2017.3.6.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 자체계획 보고』와 관련입니다.

2. 서초119안전센터 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획을 다음과 같이 변경 실시하고자 합니다. (일요일 24시간 당번근무 후 월요일 초과근무 지양)

가. 기 간 : 2017.03.13. ∼ 2017.03.29. → 2017.03.14. ∼ 2017.03.30.

조사팀	일 시 (변경 전)	일 시 (변경 후)	대기팀
2팀	03.13.(월)∼03.15.(수) 09:00 ~13:00	03.14.(화)∼03.16.(목) 09:00 ~13:00	전일 야간근무팀
3팀	03.20.(월)∼03.22.(수) 09:00 ~13:00	03.21.(화)∼03.23.(목) 09:00 ~13:00	전일 야간근무팀
1팀	03.27.(월)∼03.29.(수) 09:00 ~13:00	03.28.(화)∼03.30.(목) 09:00 ~13:00	전일 야간근무팀

※ 각 비번자와 주간근무자는 협의하여 계획에 차질이 없도록 근무일 탄력적으로 실시 가능

나. 대 상 : 총 729개소 (공설소화전 728, 저수조 1) 비상소화장치 6개소

다. 인 원 : 주간근무자

라. 안전책임자 : 각 조별 선임자

마. 감독책임자 : 센터장 (각 팀 팀장)

바. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한 부분 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 도색 및 보온 상태 둥 점검 확인

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

○ 수리표찰 발견시 취합 후 대응총괄팀 제출

사. 조사방법

1) 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

2) 각 팀 팀장은 조사 일정 등을 협의하여 원활한 조사 실시

3) 센터장(팀장)은 안전사고예방 및 조사시 주의사항 등을 사전교육

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 정밀점검 계획 1부.

2. 2017년 상반기 소방용수시설조사 대상 및 일정 1부.

3. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

4. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

5. 주차구획선 구획(서식) 1부.

6. 도색 및 보온(보고서식) 1부.  끝.

서무담당			진압1팀장			119안전센터장
협조자
시행	서초119안전센터-1275	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	wowboy@seoul.go.kr	/	대시민공개