2017년 신호분야 에어컨 구매계획(안)

2017. 4.

기 술 지 원 단

[신 호 팀]

2017년 신호분야 에어컨 구매계획(안)

신호분야 기능실의 여름철 적정 온도 유지를 위해 에어컨 노후개소 및 미 설치개소에 대해 에어컨 신규구매를 추진하여 열차운행과 관련한 주요 시스템 및 장치를 위한 최적의 환경유지로 열차안전운행에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 전기기계처-5235(‘14.05.23.)『기술분야 공기구비품(에어컨,냉난방기) 구매업무 개선내용 알림』

· 기술본부 에어컨, 냉난방기 통합 구매발주 부서 : 전기기계처(전기기계팀)

- 2015년 구매업무부터 적용

□ 기술기계처-1119(‘14.10.22.)『직제규정 개정관련「기술본부 세부업무 시행계획」알림』

· 기술분야 물품(유지보수성 및 공통포함) 수급계획 및 변경, 발주, 검수관리 등에 관한 업무

- 기술지원단

□ 총무지원처-1487(‘17.03.13.)『2017년도 공기구비품 수급계획 승인』

□ 계약심사과-7612(‘17.04.11.)『에어컨 및 냉난방기 물품구매 계약심사 결과통보』

2		현 황

□ 신호 기능실 현황

호선	계	신호기계실	신호취급실(본선)
계	129개소	86개소	43개소(유인/무인)
5호선	41	26	15 (4/11)
6호선	31	21	10 (1/9)
7호선	44	30	14 (4/10)
8호선	13	9	4 (2/2)

□ 에어컨 설치현황

호선	계	신호기계실	신호취급실(본선)
계	103개소	86개소	17개소
			9(유인)	8(무인)
5호선	31	26	3	2
6호선	23	21	1	1
7호선	37	30	3	4
8호선	12	9	2	1

□ 2017년 구매대상

호선	기술사업소	계	신호기계실	신호취급실	기타
계	10사업소	24개소	20개소	1개소	3개소
5호선	영등포	2	애오개,종로3가	-	-
	답십리	3	군자,청구	-	왕십리지원반
	고덕	5	상일동,둔촌, 길동,고덕기지	-	고덕기지 MTO실
6호선	한강진	2	대흥,신당	-	-
	신내	1	-	봉화산	-
7호선	건대	2	태릉입구,중화	-	-
	이수	3	논형,남성, 장승배기	-	-
	천왕	3	온수,보라매	-	온수신호사무실
8호선	잠실	2	암사,강동구청	-	-
	모란	1	모란기지	-	-

□ 구매사유

- 장기사용으로 인한 노후화로 물품불용 : 애오개 신호기계실 등 21대

- 기술지원반 등 에어컨 미 설치개소 신규설치 : 왕십리지원반 등 3대

3		구매계획(안)

□ 구매개요

□ 구매수량 : 총 24대 (신호기계실 20대/신호취급실 1대/기타 3대)

□ 예산과목 : 공기구비품, 자산취득비, 자산취득비

□ 소요예산 : 금구천백구만팔천원정(￦91,098,000)

※ 2017년 에어컨 및 냉난반기 물품구매 서울시계약심사 결과적용

□ 발주부서 : 기술지원단(전기기계팀)

□ 납품부서 : 영등포기술사업소 등 10부서

□ 행정사항

□ 기술지원단(전기기계팀)

1) 구매대상 개소 규격검토 및 설치, 전기공사 협조

2) 에어컨 물품발주 협조

□ 기술지원단(신호팀) : 수급관리 및 예산배정

4		결 론

□ 개통 시 설치되어 장기간 사용에 따른 노후 개소에 대한 교체로 신호시스템 운영환경 최적화에 의한 열차안전운행 확보

□ 기술지원반 및 침실 등 공용공간 에어컨설치로 근무환경 개선 기여

붙임 : 2017년 신호분야 에어컨 발주내역 1부.  끝.

[붙임]

2017년 신호분야 에어컨 발주내역

□ 품    명 : 에어컨[각종/대]  / □ 구매시기 : 2분기 / □ 수급조정부서 : 기술지원단(신호팀)

□ 정수물품분류번호 : 4120-001-0084-1 (냉난방기 4520-055-0128-0)

연번	부서	개소	분야	품명	용량(W)	수량	단가(원)	예산금액(원)	비고
1	영등포	애오개	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
2		종로3가	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
3	답십리	군자	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
4		청구	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
5		왕십리 지원반	신호	에어컨,패키지형	일반형 8,300	1	1,530,000	1,530,000
6	고덕	상일동	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
7		둔촌	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
8		길동	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
9		고덕기지	신호	에어컨,패키지형	일반형 42,000	1	6,000,000	6,000,000
10		고덕기지 MTO실	신호	에어컨,패키지형	일반형 5,200	1	756,000	756,000
11	한강진	대흥	신호	에어컨,패키지형	고양정 30,000	1	5,310,000	5,310,000
12		신당	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
13	신내	봉화산	신호	에어컨,패키지형	일반형 14,500	1	2,472,000	2,472,000
14	건대 입구	태릉입구	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
15		중화	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
16	이수	논현	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
17		남성	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
18		장승배기	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
19	천왕	온수	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
20		보라매	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
21		온수역 신호사무실	신호	냉난방기,시스템 (4in1)	천정형(냉/난방) 8,300/9,000	1	6,120,000	6,120,000
		온수역 신호취급실			천정형(냉/난방) 3,200/3,600
		온수역 침실			천정형(냉/난방) 5,200/6,000
		온수역 코골이방			천정형(냉/난방) 2,000/2,200
22	잠실	암사	신호	에어컨,패키지형	고양정 21,000	1	4,230,000	4,230,000
23		강동구청	신호	에어컨,패키지형	일반형 21,000	1	3,330,000	3,330,000
24	모란	모란기지	신호	에어컨,패키지형	일반형 42,000	1	6,000,000	6,000,000
					합 계	24	91,098,000	91,098,000