- 여름철 캠핑장 이용객 급증에 따른 안전사고 대비 - 2017 캠핑장 소방안전대책 추진 계획

2017. 5

- 여름철 캠핑장 이용객 급증에 따른 안전사고 대비 -

2017 캠핑장 소방안전대책 추진 계획

캠핑장 이용객이 증가하는 계절을 맞아 중랑구 관내 캠핑장에 대한 선제적인 안전관리를 통해 시민안전을 확보하고자 함

1			추진배경

❍ 캠핑장 화재 시 급속한 연소 확대로 인명피해 발생 우려

- 일  시 : 2015. 3. 22.(일)

- 장  소 : 인천 강화군「아름다운 캠핑마을」

- 개  요 : 야영 중인 텐트에서 심야시간 화재

- 피  해 : 사망 5명, 부상 2명

※ 예방과-2665 (`17. 2. 20.)호 『2017년 인명피해 저감을 위한 중점 소방안전관리 대책 알림(중랑)』추진

2			우리 서 관내 캠핑장 현황

❍ 현    황 : 1개소

대상	위치	운영기관	규모	운영기간	비고
중랑캠핑숲 가족캠핑장	중랑구 망우로 87길 110 (38,700㎡)	중부공원 녹지사업소	47면	1월 ~ 12월 (연중)

※ 대여텐트(클램핑) 시설 없음, 소방시설(소화기 59개) 유지 관리됨

❍ 화재현황 : 최근 5년간 (`12 ~ `16년) 화재발생 사례 없음

3			추진 계획

□ 캠핑장 관리부서와 합동 안전점검 □□□□□□□□□□□□【검사지도팀】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲

❍ 일   자 : 2017.5.25.(월) ~ 5.31.(수)

❍ 방   법 : 관리주관 부서와 합동점검

❍ 내   용 ▵ 소화기 설치 및 적정 배치 여부 등 확인 지도

▵ 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

※ 예방과-7289 (`17. 5. 24.)호 『2017.캠핑장 소방안전점검 계획보고』旣  실시

권 고 사 항

✓ 캠핑장 물품 대여 필수품목에 휴대용소화기(분말소화기 3.3㎏) 포함

⇒ 1텐트 당 1소화기 비치 등

✓ 텐트 간 적정 간격 유지 ⇒ 인접 텐트 연소확대 방지 방화선 구축 등

□ 간부 현지확인 지도 실시 □□□□□□□□□□□□□□□□□【망우119안전센터】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲

❍ 기   간 : 2017. 6월 ~ 7월

❍ 방   법 : 간부 확인대상 지정하여

방문지도(월 1회)

❍ 책임간부 : 망우119안전센터장

❍ 내   용 ▵ 텐트 내‧외 소화기 적정 설치 여부 등 안전점검

▵ 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육

□ 현지적응훈련 실시 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□【대응총괄팀】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲

❍ 기   간 : 2017. 6월 ~ 7월

- 旣 개장 캠프장  : 즉시 시행

※ 분기 1회 이상 실시

❍ 내   용 ▵ 이용객 대피유도 등 관계자의 초기대처능력 향상 중점

▵ 필요시 관할 소방서에 훈련지원 또는 상담 요청(24시간 지원)

□ 소방안전지도 탑재 현행화 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□【현장대응단】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲

❍ 기   간 : 2017. 5월 ~  6월

❍ 방   법 : 캠핑장 관련 정보 업데이트

→ 진압 작전 수립 및 숙달

❍ 내   용 ▵ 텐트 동수, 면적, 소화기구 등 현황 확인 철저

▵ 지역별 진압작전도, 대응매뉴얼 마련 및 도상훈련 실시

□ 화재예방 기동순찰 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□【예방팀】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲

❍ 방   법 : 기동순찰 (1일 1회 이상)

❍ 내   용

- 화재원인이 될 수 있는 불씨 처리 지도

- 불장난, 화기 및 위험물 방치 등 화재위험 행위 지도

- 이용객, 관계인 등 대상 화재예방요령 안내 등

□ 화재예방 공한문 발송 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□【예방팀】

❍ 대   상 : 중랑캠핑숲 (수신 : 관리주체 부서)

❍ 방   법 : 우편 발송 또는 안전점검 시 수시 배부

❍ 내   용 : 화재예방 당부 및 조치요령

4			행정 사항

❍ 각 부서에서는 본 계획을 중심으로 부서별 특성에 맞는 자체 세부계획 수립․시행하고, 여름철 캠핑장 화재 예방을 위해 최선을 다하기 바라며,

❍ 추진결과는 붙임서식에 의거 중점소방안전대책 분기 보고 시 제출(매 분기 익월 3일까지)

붙  임 : 화재예방 안내문 1부. 끝.

[붙임1] 화재안전 안내문

화재예방을 위한 안내

최근 캠핑 인구의 증가에 따라 중랑 캠핑숲에 대한 화재 등 각종 사고를 사전에 예방하여 이용객의 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

❖ 전기 · 가스시설의 안전사용을 생활화 합니다

▶ 전기제품은 국가규격품을 사용하고 사용 후 플러그는 뽑아 둡니다.

▶ 음식물 조리 중에는 잠자리에 들거나 자리를 비우지 맙시다.

⇒ 가스 사용 전엔 환기, 사용 중엔 불꽃 확인, 사용 후엔 밸브 잠금

❖ 화재예방은 소방시설의 작은 관심과 실천으로부터 시작됩니다

▶ 소화기는 눈에 띄는 곳에 비치하고 평소 사용법을 익혀둡니다.

▶ 단독형 감지기는 화재발생을 알려 신속하게 대피할 수 있습니다.

⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다

❖ 소화기 사용법

1. 안전핀 뽑기

2. 호스(노즐)빼기

3. 손잡이 움켜쥐기

4. 골고루 분사

❖ 소화기 점검요령

▶ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹 색 범 위	적 색 부 분	황 색 부 분
정상 사용가능	과압이나 사용은 가능	압력 부족으로 사용 불가

▶ 소화기를 뒤집어 내부 소화약제가 떨어지는 소리로 응고 여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

기타 궁금한 사항은 중랑소방서 예방팀(☎3423-2031, 3423-2032)으로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시 중랑소방서장