2017. 1월 중 소방용수시설 조사 일정표(1팀)

■ 지상식

■ 지하식

조별 팀별		담당자	용 수 번 호	조사 일정	수량	지역
1팀 (137)	5조	교.이상희 (26)	2721,3671,3672,3673(비소82),2724,	1.3	지상:14 지하:33 계: 47	윗반마을 및 자동차 매매센터 방죽1마을, 방죽2마을
			2752,2728,2750,3605(비소84),3654,3787(비소83-신설)
			2518,3088,2520,2521(비소77),2522,1187,1188,
			1414,2523,1186,3475,3670,3607,3606,2751
		위.용환익 (21)	2533(비소76),2532(비소71),2607(비소65,고장)	1.3
			453,3221,2544,3222,2599,2546
			3724,3725,2545,3474,3227,3224
			3226,2534,3228,452,2549,451
	6조	위.김종식 (33)	2926(비소74),424(비소61),556(비소63),	1.4	지상: 31 지하: 59 계: 90	은곡마을 리엔단지 및 아랫반 마을 수서6단지 및 쟁골,교수마을
			438,2527,2925,2927,425,3090,
			2528,555,554,2195,2529,1413,2194,
			553,3089,2870,2530,3727,3726
			3776,3777,3778,3779(고장),3780
			3781,3782,3783,3784,3785,3786
		위.김동욱 (29)	2603,2604,3559,3560,3561,3562,3563	1.4
			3564,3565,3566,3567,864,2722,2519,
			2513,865,2514,3217,937,866,3216,2516
			3091,872(고장),3218(비소64) 2517,2515,867,2723,
		사.이상희 (28) 장.오승이 (지원근무)	2509(비소73),2606	1.5
			1781,2734,2790,3694,3706
			2755,2598,2512,2550,2551,3086,3085,
			3248,3087,1508,3245,3246,215,2511,
			3219,3220,2922,2765,2929,2510,3247,

2017. 1월 중 소방용수시설 조사 일정표(2팀)

■ 지상식

■ 지하식

조별 팀별		담당자	용 수 번 호	조사 일정	수량	지역
2팀 (157)	3조	위.최진수 (37)	1776, 1780, 1778, 2496, 2497, 1777, 2971	1.10	지상: 44 지하: 31 급수탑:1 계: 76	밀알초교, 로봇고교, 목련타운 일대
			1775, 2552, 2553
			2554, 2555, 1796, 2556
			1795, 939, 938, 3596, 3619
			3236, 2493, 3234, 2494, 3723,3722
			3235, 3237, 2492, 3239, 2491, 3238
			2495, 3240, 3241, 2490, 3096, 3097
		위.간성진 (39)	3099, 3242, 3243, 3244, 3098, 3095,	1.10
			491, 2498, 1779, 1769, 1771, 1770, 1767
			1768, 1794, 1791, 1782, 2736, 1790, 1784
			1789, 1783(고장), 1788, 2969, 1773, 2730, 1772
			2733, 2992, 3054, 1774, 2796, 2795, 3693, 3705
			급22, 3473,2731, 2732
	4조	장.한창근 (32)	3744, 3745, 3746(고장),3747,3748, 3749,	1.11	지상: 38 지하: 43 계: 81	보금자리지구,세종고교, 못골마을, 방죽1마을 일대
			3750, 3751, 3752, 3753, 3754,3755, 3756
			3757, 3758, 3759, 3760(고장), 3761, 3762, 3763,
			3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770,
			3771, 3772, 3773(고장), 3774, 3775
		교.강기헌 (19)	2547, 446, 3633, 440, 441, 442, 444	1.11
			2536, 2729, 3728
			2928, 445, 2727, 2537, 2540
			443, 1792, 3249, 2538
		사.박정인 (30)	3251, 3250, 2539,3252, 3223, 2854, 449,	1.12
			2763, 2548, 448, 3225, 2196, 3620
			2855, 447, 2930, 450, 3652, 3653, 3092, 3094,
			3695, 3093, 216, 3597, 422, 423, 940,2735,3598

2017. 1월 중 소방용수시설 조사 일정표(3팀)

■ 지상식

■ 지하식

조별 팀별		담당자	용 수 번 호	조사 일정	수량	지역
3팀 (141)	1조	위.김진안 (38)	2947, 489, 871, 2507, 2508, 2946, 490, 2177	1.17	지상: 20 지하: 52 계: 72	중동고교, 영희초교, 대청공원 일대
			870, 2504, 868, 2542, 2543, 167, 1842
			2189, 1412, 177, 1140
			2191, 3126, 2595, 3233
			1537, 1538, 2594, 3114, 171, 227, 3111, 3100	1.17
			1252, 3102, 2185, 2186, 3110, 2184, 174
		위.정원준 (24)	181, 172, 325, 2506
			2505, 3128, 3129, 3130
			2945, 2593, 2557, 2500, 3477,3788(신설)	1.18
			1411, 3229, 2499, 3103
			3101, 175, 3106, 3105, 1409, 2169, 2168, 3104
			2924, 458, 1180, 3109, 3107, 179, 2176, 2187
		장.박 산 (24)	2178, 488, 1410, 2754, 1539, 3116, 3125, 180	1.18	지상: 4 지하: 65 계: 69	하수처리장, 농협,일원1동 주민자치센터 일대
			2502, 3120, 2183, 3119
			173, 2503, 3124, 1629
			3232, 2175, 2923, 2192, 3115, 178, 2171, 1176
	2조	교.배대현 (23)	3112, 454, 2172, 228, 1547, 1179, 3108, 2180	1.19
			3047, 2179, 3230, 2188
			3113, 2173, 1181, 2193
			1177, 2174, 170, 2170, 3127, 176, 3476
		위.권종천 (22)	459, 2596, 2597, 2753, 2190, 3117	1.19
			1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546
			3231, 1137, 2181, 3123, 3118
			2501, 3122, 3121, 2182