“2017년 재난대응 함께하는 잠실지하도상가”

민·관합동 소방훈련 시나리오

겨울철 대비 평시 근무자1인 근무중 점포내부(A-2호)에서 화재가 발생하여 초기화재 실시와 진압 실패에 따른 관할 소방대 도착까지 이용시민과 임차인(종사원)의 피난대피 유도훈련.

❍ 훈련 일시 : 2017년10월24일(화)  14:00~15:00

❍ 훈련 장소 : 잠실역 지하도상가 (별첨)  ※발화지점 : A-2호

❍ 훈련 대상 : 공단, 송파소방서, 수탁법인, 임차인(종사원)

상 황	수행자	내 용	비고
사전안내	방재실	○사전 2회 방송 : 훈련 30분전, 5분전 “강남지하도상가 방재실에서 알려드립니다. 잠시후 14:00부터 우리상가 가상화재 민관 합동소방훈련이 실시될 예정입니다. 보도를 이용하시는 시민님과 임차인께서는 당황하지마시고 가상화재훈련에 대비하여 주시기 바랍니다. 다시 한번 알려드립니다 ~	근무자
화재 발생인지 경 보 14:00	임차인	○ “불이야!” 3 - 4회 큰소리로 반복하여 외침. ○ 가장 가까운 발신기 작동(임차인) ○ 점포내부 U-화재감지기 작동(직원:근무자)	스모크 스프레이
	방재센타	○ 잠실역. 점포 A-2호 화재발생, 화재발생. 긴급출동바랍니다 “출동시 화재진압용가방 및 TRS를 가지고 즉시 출동하시기 바랍니다”	멘트
	방 재 실	○ U-화재시스템 작동(경보) 및 수신반 화재경보 ○ “수신반 확인” 및 현장 위치 확인 ○ 근무자 : 현장출동 - “ 방재센타!! 여기는 잠실역상가 A-2호에서 화재 경보 발령으로 긴급 출동중” - 생활무전기 이용하여 경비에 현장출동 지시 (멘트 : A-2호에 화재발생, 경비원 현장출동(2회) - 화재진압장비, TRS, 생활무전기 지참 후 현장출동 - 현장 도착후 TRS무전기로 방재센터와 상황 통화	멘트
	경비근무자	○생활무전기 및 화재진압장비 착용 후 현장 출동
1단계	근무자	○소화기를 이용하여 초기 진화 시도 (점포내부진입) - 1분이내 현장도착 ○상황확인 및 방재센타 연락 “방재센타!! 현재 임차인과, 경비원이 초기소화중 화재가 점점 커지고 있음”	멘트
	방재센타	“ 알겠다. 현재 상황을 주시하고 있다.”	멘트
	임차인	○소화기를 이용하여 초기 진화 시도(점포내부진입)
	경 비	○소화기를 이용하여 초기 진화 시도(점포내부진입)

❍ 훈련 상황(시간대별 상황)

상황	수행자	내 용	구 분
2단계	화재현장 (A-2호) 근무자	○초기화재 실패 -TRS : “ 방재센타!! 여기는 화재현장!! 화재가 점점 커지고 있음. 소방서 지원을 요청바람. 이상.”(2회) -생활무전기 : 현장 피난 안내방송 실시 ①“미화 근무자는 신속히 피난통로애서 피난유도 바랍니다.” ②“이것은 훈련상황입니다. 현재 우리잠실지하도상가 A-2호에서 화재가 발생하였습니다.”(2회) “ 지하상가내에 계시는 시민 및 임차인 여러분께서는 피난유도원을 따라 가까운 출구로 몸을 낮추고 신속히 피난하시기 바랍니다. 옷이나 수건으로 입을 막고 자세를 낮추어 신속히 대피하십시오” (2회) ○화재 계속 진압(방연마스크 착용 후 소화전 이용)	멘트
	방재센타	“알겠습니다. 즉시 소방서 신고와 매뉴얼에 따라 지휘체계 보고 및 관계기관에 상황전파를 하겠습니다.”	멘트
	미화근무자	○현장출동 -피난유도 장비(방연마스크, 경광봉) 지참후 피난유도 실시
	경 비	○시민대피 유도 및 출입자 통제, 소화전 사용2차 화재진화 -경비1 : 화재 계속 진압(방연마스크 착용) -경비2 : 시민대피 유도 및 출입자 통제 -경비3 : 송파소방서 소방대 유도
	임차인	○ 시민대피 유도 후 대피
	소방서 화재발생후 15분이내도착	○현장도착 및 화재진압 ○구급차 도착 (환자이송)
상황종료 15:00 훈련강평	방재실	○수신반에서 화재복구, 펌프 및 제연휀 복구 ○소화전 호스정리 ○상황종료보고 ○사고기록 및 보고서 작성 ○훈련 종료 (안내방송) “안녕하십니까 ? 방재실에서 안내 말씀 드리겠습니다. 지금까지 2017년도 민관 합동 소방훈련이 종료 되었음을 알려 드립니다. 참여하여주신 임차인 및 이용시민 여러분께 깊은 감사말씀드립니다. 대단히 감사합니다. 이상 방재실에서 안내 말씀 드렸습니다.”	멘트
종료이후 30분	교 육	화재 예방에 따른 종합 교육(공기호흡기착용,심폐소생술등)	송 파 소방서

위치도(2호선 잠실역) : 서울 송파구 올림픽로 지하265 잠실지하도상가

훈련 장소(A-2)

잠실역 지하도상가 훈련구역 평면도

훈련장소

A-2호

❍ 주요 준비 사항

시설직원	경비원	미화원	공 통
-화재 출동용가방(set) -TRS 무전기 -생활용 무전기 -화재용 마스크	-화재 출동용가방(set) -생활용 무전기	-화재용 마스크 -피난유도용 경광봉	-들 것 -핸드마이크 -소화기, 소화전 -기타 필요물품