	2017년 저울 특별점검 결과 현황

◦ 시․도명 : 서울특별시

◦ 점검일정 : 2017. 9.13~9.22.

〈 점검총괄표〉

서울특별시	점검대상		위반		위반내용(기물수 기준)					비고
	업소	기물	업소	기물	검정 미필	정기 검사 미필	사용 오차 초과	구조 불량	기타
계	978	1,406	36	42	-	18	7	1	16

※ 구조불량 : 영점조정불량, 지시부, 영정조정장치 불량 등

※ 기타불량 : 비법정계량단위, 유리파손 등 훼손에 의한 불량

◦ 기물별 위반내용

기물명	점 검 기물수	위 반 기물수	위반내용(기물수 기준)					비고
			검정 미필	정기 검사 미필	사용 오차 초과	변조 구조 불량	기타
계	1,406	42	-	18	7	1	16
판수동 저울	-	-	-	-	-	-	-
접시지시 저울	629	26	-	10	4	1	11
전기식지시 저울	777	16	-	8	3	-	5

◦ 위반업소별 위반내용

연번	업소명	대표자	주 소 (전화번호)	점검기물명	위반내용	처분(예정)내용	비고
1	형제떡방	박옥자	금호산2길 27	13335	정기검사미필	정기검사증인 부착
2	알뜰만물식자재	임병산	독서당로 297-10	COG224	정기검사미필	정기검사증인 부착
3	은진슈퍼	김기숙	독서당로 297-7	83052	정기검사미필	정기검사증인 부착
4	금대고깃간	최정남	독서당로 297-2	OCW227	정기검사미필	정기검사증인 부착
5	수랏간	이동림	금호동3가 295	이동림	가정용 저울	사용중지 표시증 부착
6	맛있는떡집	김재순	금호산2길 19	24073	정기검사미필	정기검사증인 부착
7	맛있는떡집	김재순	금호산2길 19	-	정기검사미필	정기검사증인 부착
8	신화건강원	손동섭	성덕정길 99	832206	사용오차초과	사용중지 표시증 부착
9	경기상회	김순호	성덕정15길 6-42	91	정기검사미필	정기검사증인 부착
10	완도건어물	김준한	성수이로 33	CFT152	정기검사미필	정기검사증인 부착
11	관광종합가방	정말순	성수동2가	200213374	정기검사미필	정기검사증인 부착
12	덕수지물포페인트	이두엽	왕십리로24길27-1	86312	정기검사미필	정기검사증인 부착
13	덕수지물포페인트	이두엽	왕십리로24길27-1	40356	정기검사미필	정기검사증인 부착
14	야채가게	이인호	용답동 55-1	152178	정기검사미필	정기검사증인 부착
15	진로정육마트	김지원	용답동 57-18	H11-22258	정기검사미필	정기검사증인 부착
16	행복을파는고깃간	김은혜	용답25라길 23	GLPT4204	정기검사미필	정기검사증인 부착
17	호남반찬	김행자	용답동 47-25	201303548	정기검사미필	정기검사증인 부착
18	제일쌀	배경숙	용답동 46-1	63684	정기검사미필	정기검사증인 부착
19	제일쌀	배경숙	용답동 46-1	DN767	정기검사미필	정기검사증인 부착
20	부배네생선	강복수	용답동 45-1	201500268	정기검사미필	정기검사증인 부착
21	황금상회	고혜경	고척근린시장 2613-0090		측정불가	폐기처분
22	늘푸른야채	이동호	고척근린시장 2615-4379		수평유지 불량	현지시정
23	스마일과일	문경희	고척근린시장 2617-2167		수평유지 불량	현지시정
24	중앙축산	김흥수	가리봉시장 853-1739		수평유지 불량	현지시정
25	소음식품		남구로시장		수평유지 불량	현지시정
26	고향반찬	임숙희	구로시장		수평유지 불량	현지시정
27	부부상회	장진숙	구로시장		수평유지 불량	현지시정
28	싱싱해수산	황용수	목4동시장		정기감사필증 훼손탈착	관리상 철저를 기하도록 행정지도
29	싱싱해수산	황용수	목4동시장		정기감사필증 훼손탈착	관리상 철저를 기하도록 행정지도
30	목동플러스마트	박홍선외	목4동시장		정기감사필증 훼손탈착	관리상 철저를 기하도록 행정지도
31	노점-야채	이용희	신월2동시장		유리훼손	현장시정조치
32	보현과일	박봉재	신월2동시장		수평불량	형장시정조치
33	보현과일	박봉재	신월2동시장		수평불량	형장시정조치
34	보현과일	박봉재	신월2동시장		수평불량	형장시정조치
35	준호네생선	신성재	신월2동시장		수평불량	형장시정조치
36	보영고추		2266-7484	CMG3840	정김검사필증 미부착	검사필증 부탁조치
37	고향반찬	전광배	강북 도봉로67길 18 (983-2645)	20160227,2kg	사용오차 초과	사용중지표시증 부착	자체폐기
38	고향반찬	전광배	강북 도봉로67길 18 (983-2645)	20160243,2kg	사용오차 초과	사용중지표시증 부착	자체폐기
39	서천방앗간	박성욱	신림로 36길 13	0734	봉인훼손(노후)	사용중지표시증 부착
40	현대직판장	박태홍	양녕로 49		오차초과	사용중지표시증 부착	미사용
41	동보한의원			1799	허용오차 초과	사용중지표시증 부착
42	경도마산한약방			1663	허용오차 초과	사용중지표시증 부착