차집관로 점검 조치할 사항

연번	하천명	위 치	시설물명	규격	정비할내용	비고
1	청계천 (좌안)	토출구 하류	차집관로		차집관로 상판 슬라부 파손	연간단가시설물
2	청계천 (좌안)	용답도서관 앞 용답역 상류270m	차집관로		차집관로 맨홀 주변 상판 슬라부 파손	연간단가시설물
3	우이천 (우안)	월계2교 상류10m	우수토실		연결관 파손 누수	연간단가시설물
4	청계천 (우안)	버들다리 부근	우수토실		우수토실 덮개 부식으로 파손	연간단가시설물
			이하여백