【붙임 2】

체육시설 안전관리 실태조사표

조사기관		조사자		정			HP:
조사일자				부			HP:
1. 시설명칭				2. 시설종류	공공(전문·생활·직장·간이), 등록·신고
3. 소 재 지				4. 등록·신고 변경 일자	가입일자: 관련번호:
5. 소유자 및 운영자	소유자: (연락처: ) 운영자: (연락처: )				6. 휴·폐업 현 황	처리일자: 관련번호:
7. 시설규모	대지면적: ㎡ 건축면적: ㎡				연면적: ㎡ 층 수: 지하 층 / 지상 층
8. 구조 및 용도	주구조:			주용도:		준공일:
9. 수용인원	입장정원: 명				10. 준공도면	유 · 무
11. 조사결과	양호		수리필요		이용제한			사용중지
12. 조치해야 할 사항
13. 총 평
14. 체육시설사진	외부전경				내부전경

실  태  조  사  표

◈ 시설분야

조사

결과

실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술

[시설물 분야]

A~E

①

주요구조부(기둥,보,벽,마감재)의 균열 여부

-위치(범위), 패턴, 길이․폭, 깊이, 진행성 등

내부

a.기둥(구조/조적균열, 콘크리트탈락, 철근노출 등)

b.벽(균열,누수,백태, 돌출, 벽면부착물 안전상태)

c.보(구조균열,콘크리트탈락,철근노출,재료분리 등)

d.천정(누수,백태,마감재탈락 및 설비부착상태 등)

e.바닥(균열, 수직변위 및 기울기, 마감돌출상태 등)

f.창호(문짝/문틀 탈락위험,창호유리/부착물변형 등)

g.시설물 상부의 무대 조명등의 안전상태

h.시설물 하부의 무대 구조물의 안전상태

I.화장실(경량칸막이/내벽타일/위생기구의 안전상태)

j.계단(바닥/벽 돌출,주계단균열,미끄럼방지턱 등)

h.난간(난간의 흔들림 등)

외부

a.옥상방수/마감상태,옥상층과하중여부,지붕마감안전

b.슬래브(균열, 콘크리트 탈락, 철근노출 등)

c.외벽(균열, 누수및백태, 수평변위상태 등)

d.출입구(바닥안전 및 부착물 돌출여부 등)

점 검 내 용		점검결과		상태 (유형,크기,추정원인)	해당동호 (위치,사진)
		없다	있다
1	바닥 포장부위 침하 및 균열 현상
2	건물전체의 부동침하현상(기울어짐 현상)
6	외벽의 전도 위험부위
7	외벽 모르터 또는 콘크리트의 탈락부위
8	외벽 창문 유리의 파손
9	옥상 ROOF DRAIN의 상태
10	옥상에 하중(물건)의 과재 여부
11	내부 창,문의 작동상태
12	건물내부의 진동여부
13	천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태
14	벽지 및 천정지가 찢어진 곳 유무
15	실내의 하중(물건)의 과적여부
16	건물에서 뚝뚝하는 소리
17	녹물이 흘러나오는 곳의 유무
18	코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무
19	담장의 전도 징후
20	돌출물(간판, 안테나등)의 탈락현상
21	지하수 배수펌프 작동상태
22	안전난간의 견고성

실 태 조 사 표
◈ 시설분야		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[시설물 분야]		A~E
②	지반침하에 따른 구조물의 위험여부 - 침하깊이, 부등침하, 세굴 등
	a.건물주변 토량침하 현상
	b.경사면 부분 균열발생 및 지하수 유출상태
	c.토사유실 위험성 및 토사면 배수시설상태
	d.수목 등 주변시설물 기울어짐 상태
③	절개지 및 낙석지역의 안전시설 설치 여부 - 낙석방지책, 낙석방지망, 사방시설, 옹벽 등
	a.절개지의 안전시설물 설치상태
	b.낙석위험방지망 등 안전시설물 설치 여부
	c.옹벽(균열,누수,백태,배면토사침하,배부름 등)
④	노후축대, 옹벽등 위험시설 보수보강 조치상태 - 보호공법, 보강공법 시공상태 등
	a.파고라, 벤치, 담장 등 시설결함 상태
	b.담장주변 토사적치 상태
⑤	시설의 연결, 변형, 청결 상태 - 계단, 연결로, 부대시설 등
	a.차량 통행로 시설안전 상태
	b.보행자 통행로 시설안전 상태
⑥	부대시설의 파손 상태 - 경기장 바닥, 운동시설, 안전시설 등
	a.승강기(안전검사필증부착/비상승강기 작동여부)
	b.에스컬레이터(안전검사 및 정상작동 여부)
	c.기계식주차시설(주차타워 등 안전상태)
	d.물탱크/정화조(옥상층 과적재 및 뚜껑관리상태)
	e.조명탑(배선 및 전기설비 정착상태)
	f.환기시설(설비 정상작동 여부)
	g.전반적인 시설의 연결,변형,청결 상태
⑦	위험물질의 존재 여부 - 토사유출 위치(범위), 유출량 등
⑧	침수 및 토사재해 발생위험 여부 -내수침수,급경사지 붕괴, 산사태, 토석류 등

실 태 조 사 표
◈ 시설분야		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[시설물 분야]		A~E
⑨	체육활동시 이용자의 위험발생 여부 - 골대, 네트, 트랙, 케이블카 등 운동시설
⑩	기타사항
[소방, 기계, 전기설비분야]
①	화재경보기, 스프링클러 등의 정상 여부 - 비상벨, 스프링클러 등 작동 여부
	a.제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할 수 있는가?
	b.제어밸브 개폐 상태는 정상인가?
	c.제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가?
	d.살수에 방해가 되는 장애물은 없는가?
	e.수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람표를 비치하였는가?
	f.수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가?
	g.발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가?
	h.비상전원이 방전되고 있지 않았는가?
②	소화기, 간이소화용구의 비치적정 및 작동상태 - 소화기, 옥외 소화전 등
	a.소화기 본체에는 안전핀이 탈락되지 않았는가?
	b.설치장소에 소화기 표시는 되어있는가?
	c.노후(부식, 10년이상) 소화기는 없는가?
	d.소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가?
	e.지시압력치의 적정여부
	f.소화전함, 호스, 노즐, 배관, 밸브류 등이 변형, 손상 부식되지 않았는가?
	g.안전핀 봉인의 탈락 여부
	h.소화전앞 장애물 및 물건적체 여부

실 태 조 사 표
◈ 시설분야		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[소방, 기계, 전기설비분야]
③	피난설비 및 피난영상물 상영 등 적정성 여부 - 비상조명, 피난안내도, 영상물 등 상태
유도등	a.파손,변형,탈락 정상작동여부
	b.정상작동 여부
	c.장애가 되는 등화·광고게시물이 없는지여부
	d.피난대피도(파손, 변형, 탈락 상태)
	e.피난안내 영상물(상영여부)
	f.완강기 설치상태 및 설명서 부착여부
	h.피난계단에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가?
	i.비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가?
	j.안전표지판 파손, 변형, 탈락 상태
④	비상구 및 영업장 피난통로의 적정 설치 여부 - 크기, 위치, 피난용이성 등
	a.비상구앞 장애물 및 물건적체 여부
	b.비상구의 시건장치 설치 여부
	c.장애가 되는 등화·광고게시물이 없는지여부
	d.장애물 또는 물건 적체여부
⑤	비상전화 등 옥내 통신기기 및 제어시스템 정상작동 여부
⑥	누전차단기 등 전기시설 정상 작동 여부 - 배전반, 차단기 등
	a.누전차단기의 정상작동 여부
	b.전기배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부
	c.수신기는 점검이 용이한가?
	d.각 경계회로에 연결되어 잇는 누전경보기는 이상 없는가?
	e.전선은 규격전선을 사용하고 있는가?
	f.전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가?

실 태 조 사 표
◈ 시설분야		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[소방, 기계, 전기설비분야]
⑦	급․배기 및 제연설비의 설치 및 작동실태 - 냉난방 시설, 환기시설 등
⑧	폐쇄회로 카메라 각도 적정성 및 녹화 보존상태 - CCTV 등
⑨	비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부 - 비상발전기, 예비전원 등
⑩	기타사항

실 태 조 사 표
◈ [체육시설의설치이용에관한법률]의 규정 준수		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[관련규정 분야]		A~E
①	체육시설 시설기준 준수 여부 - 시설업 안전기준, 운동시설 등
	a.「산업표준화법」에 따른 기준 준수여부
	b.구급약품 비치여부
	c.적정 환기시설
	d.어린이통학버스의도로교통법제52조 신고여부
	e.골프연습장 그물·보호망 설치여부
②	체육지도자 배치의무 준수 여부 - 체육지도자 배치 기준표 등
③	안전기준 준수 여부 - 공통기준, 시설업 종류별 기준 등
	a.이용질서 유지
	b.시설·설비·장비·기구등의 정상이용가능여부
	c.음주자의 이용제한
	d.정원내 이용제한
	e.소화기설치,피난안내도부착,피난방법고지여부
	f.체육시설내사망자발생시 지자체장에게즉시보고
④	보험가입 의무 준수 여부
⑤	기타사항

실 태 조 사 표
◈ [재난및안전관리기본법]의 규정 준수		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[재난대비 및 대응체계 분야]		A~E
①	재난 및 안전사고 대응매뉴얼 마련 여부 - 재난대응, 관람객 안전사고 등 매뉴얼 비치
	a.시설관리(시설물,전기,소방,설비)항목 요령
	b.운영관리(화재대비,행사관련) 항목 요령
	c.비상시(초동대처,신고전파,안내,유도,응급)요령
②	각 유관기관 비상연락망 구축 및 현행화 실태 - 소방서, 경찰서, 시군구 등 비상연락망
③	각 부서 및 유관기관 임무 역할 부여 여부 - 관리자 등 임무 역할 숙지 상태
④	재난대응 교육 및 훈련 여부 - 관리자, 이용자, 관람객 등
	a.피난영상물의 정상상영 여부
⑤	재난대응 자원 비축 여부 - 양수기, 소화기, 줄, 삽 등
⑥	일상점검사항
	a.방화문 앞 물건 적체상태
	b.방화셔터 하부에 가구류, 집기류 등 적체상태
	c.비상구, 피난로 관리상태
	d.비상구,소화기,소화전 등의 안내판 위치
	e.소방차 진입로 관리상태
	f.가스용기 주변 가연성물질 방치여부
	g.지하실 환기 및 관리상태 확인
⑥	기타사항

※실태조사 세부사진 첨부

실 태 조 사 표
◈ 민간(등록·신고)체육시설 안전점검표		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[시설물별]		A~E
①	골프장
	a.각 코스별 20m이상 이격(또는 안전망 설치)
	b.코스관리요원 배치 상태
③	자동차경주장
2륜	a.트랙양편 안전지대(3m이상) 설치여부
	b.통제소 설치여부
4륜	c.직선 및 곡선 주로의 안전진대 상태
	d.안전지대 외곽의 수직보호벽 설치 상태
	e.수직보호벽 외곽의 철망·울타리 설치 상태
	f.종합통제소·검사장·표지판 및 신호기 상태
	g.감시탑 설치 상태
	h.견인차·구급차·소화기탑제차, 통제차 배치
	i.긴급사고 대처용 비상도로 설치 여부
	j.트랙이용 차량 사전점검 여부
	k.트랙이용자 사전 주행능력 평가 여부
	l.자체 안전규칙 제정 및 이용자대상 사전교육
	m.요원의 자격 및 배치 상태 여부
	n.관람자 사전안전 안내방송 여부
	o.응급의료 인력배치 상태
	p.안전장구 착용지도 및 대여수량 확보 여부
①	조정·카누장
	a.구명대, 구조용선박, 감시탑 적정구비 여부
	b.이용자 구명대 작용 여부
	c.수상안전요원, 감시요원 적정배치 여부
②	요트장
	a.지자체장 규정 안전수칙 준수 여부

실 태 조 사 표
◈ 민간(등록·신고)체육시설 안전점검표		조사 결과	실태조사 내용, 문제점, 미흡한점 등 서술
[시설물별]		A~E
③	빙상장
	a.빙판 외곽울타리 설치 여부
	b.제빙시설 냉각매체의 상태
	c.안전장구 착용지도 및 대여물량 확보여부
③	승마장
	a.승마용 신발 및 헬멧(장애물승마) 착용
	b.낙마사고 발생 방지 노력
	c.안전장구 착용지도 및 대여물량 확보여부
③	종합체육시설
	a.구성시설의 해당 시설별 안전기준 준수 여부
③	수영장
	a.감시탑 설치 여부
	b.수영장 및 수영조 입장정원 준수 여부
	c.의료인력 배치 여부
	e.욕수의 여과기 통과규정 준수 여부
	f.욕수의 수질기준 준수 여부
	g.게시물의 적정게시 여부
	h.미끄럼틀 설치시 관리요원 배치 여부
	i.적정 수상안전요원 배치 여부
①	골프연습장
	a.그물·보호망 적정 설치 여부
	b.타석간 간격(2.5m 이상) 상태 여부
③	빙상장
	a.빙판 외곽울타리 설치 여부
	b.제빙시설 냉각매체의 상태
	c.안전장구 착용지도 및 대여물량 확보여부

분야별 지적사항 및 조치방향
시설명	조사분야	조사사항	조치방향	비고
0000	시설물
	(건축)
	시설물
	(토목)
	소방시설
	체육시설
	관련규정