□ 2017년 하반기 상하수도 기술사 강의일정 및 내용

회차	일자	요일	강 의 내 용	비 고
1	8월 31일	목	○ 강의 오리엔테이션 - 상하수도 시설기준 해설 - 답안 작성요령 및 강의 진행방법 등
2	9월 07일	목	○ 수질관리 - 알칼리도, ORP, NOD, TOC, SUVA254, - 경도, 용존산소 부족곡선, 부영양화, 조류, 지하수 양수량 결정
3	9월 14일	목	○ 수질관리, 정수처리 - 강변여과, 비점오염원(BMP, LID), 생태독성 - 전기 이중층, 급속혼화, Sweep coagulation, 점감식 응집,
4	9월 21일	목	○ 정수처리 - 입자의 침강형태, 침전효율, 밀도류, 정류설비 - 조정시설, 여과지 구조와 방식, 유효경 및 균등계수, 하부집수장치
5	9월 28일	목	○ 정수처리 - 다층여과지, 여과유량 조절, Air binding, Break through, 여과지 부수두, 역세척, 시동방수 - 여과효율 영향, 유리·결합잔류염소, 파과점 염소주입, CT, 소독부산물, 세균 부활
6	10월 12일	목	○ 정수처리 - 고도정수처리, 활성탄, 등온흡착식, 파과점, 오존처리, - 막여과, 막오염, 해수담수화, AOPs
7	10월 16일	월	○ 하수처리 - 유량조정조, 활성슬러지법, F/M비, SRT, SVI, 2차 침전지 효율개선 - 반응조 형태, 필요공기량, 비산소소비율, 생물막법, 효율적인 시설계획, TMS
8	10월 19일	목	○ 하수고도처리 - 미생물 분류, 생물학적 질소 제거, 황탈질, Anammox - 생물학적 인 제거, dPAO, MBR, SBR, 화학적 인 제거, MAP
9	10월 23일	월	○ 하수고도처리, 슬러지 처리 - 기존 하수처리장 고도화, 악취제어 - 슬러지 농축, 고형물 플럭스, A/S비, 호기성·혐기성 소화
10	10월 26일	목	○ 슬러지 처리 - 혐기성 소화, TPAD, UASB, 슬러지 가용화 - 슬러지 탈수, 탈수시험법, 반류수 처리, 슬러지 건조, 슬러지 자원화
11	10월 30일	월	○ 상하수도 이송 - 배수지, 계획배수량, 직결급수, 상수관로 부속설비, 관의 내면부식(LI), - 관의 외면부식, 비굴착공법, 유수율
12	11월 02일	목	○ 상하수도 이송 - 상수도관 갱생 및 재생, 하수관거 접합, 역사이펀, 압력식 하수도 - 관정부식, I/I, 빗물펌프장, 펌프 특성곡선, 전양정, 펌프 유요흡입수두 및 공동현상
13	11월 09일	목	○ 상하수도 이송, 상하수도 계획 - 수격현상, 지반침하 하수관거 조사 - 국가하수도 종합계획, 하수도정비 기본계획, 계획오수량 산정, 우수배제 계획
14	11월 16일	목	○ 상하수도 계획 - 침수방지 대책, CSOs - 하수처리장 에너지자립화, 물재이용
15	11월 23일	목	○ 상하수도 계획 - 유역하수도, 상수도 기본계획, 급수량 예측 - 물수요관리종합계획, 수질오염총량관리제
16	11월 30일	목	○ 실전연습 - 기술사 문제 풀이 및 강의 정리

※ 교육사정으로 인하여 부득이 일정이 조정될 수 있으며 조정 시 별도 통보 예정임.