2017년 하반기 서북병원 소방훈련 시나리오

2017. 10.

▣ 2017년 하반기 서북병원 소방훈련 시나리오

1. 본 교육은 가상 시나리오 따라 진행됨

2. 시나리오 상황

▶화재발생 / 상황전파 / 자위소방대활동

- 2017년 10월 26일 목요일 14:00경 은평구 갈현로 7길 49 소재 서울시립 서북병원 34병동에 전열기 과열로 인한 화재가 발생하여 건물이 화염에 휩싸이고 다수의 사상자가 발생됨

- 119에 신고 후 서북병원 자위소방대 활동으로 초기대응

- 은평소방서 인계

3. 서북병원 자위소방대 조직도

					대 장
					병 원 장
					부대장
					소방안전관리자
지휘반(서무팀장)				진압반(시설팀장)				대피반(원무팀장)				구조반(진료기획팀장)
서무팀, 방호실				시설팀, 방재센터, 기계실, B팀 간호사				원무팀, 영상의학과, A팀 간호사, 감염관리실, QI실, 건강검진센터, 사회사업실				진료부(대피반 제외), 약제부, 차량지원실
상황통제, 구내방송, 안전구역 확보, 협력병원 및 관련기관 연락				119신고, 비상방송, 초기소화활동 (소화기, 소화전) 진압장비 반출				환자․보호자 대피, 대피로 확보, 피난층으로 유도, 산소탱크·제세동기, 의무기록 등 필수물품 반출				인명구조, 응급처치 중증환자 이송 등

4. 시간별 세부 시나리오

시간	상 황	A팀 간호사	B팀 간호사	지휘반 (서무팀장)	진압반 (시설팀장)	대피반 (원무팀장)	구조반 (진료기획팀장)
14:00	훈련 시작 명령 (서북병원 소방안전관리자)
14:00~14:03	화재발생	외침을 들은 직원은 방재센터(3119)로 신고 환자 대피 및 대피유도 (환자 분류에 따른 순차적 대피, 화재발생층 및 직상층은 화재 발생시 즉각 대피준비) 병동 의료가스 차단	“불이야”라고 육성으로 상황전파 후 소화전의 비상벨을 누름 (최초발견자) 소화기를 이용하여 초기진화 실시 소화전을 이용하여 초기진화 실시	비상경보벨이 울리면 원내 각 부서에 화재발생을 통보	화재신고 접수 후 119에 신고한다. 기계실, 전기실 직원 소화기를 들고 화재 현장으로 출동 전기실 직원 한명 비상방송실시(자위소방대 출동 지시)	발화 지점을 확인해 청사 내 환자, 내방객 및 직원들을 내보낼 가까운 비상탈출구를 확보	안전한 지점에서 긴급구호소를 설치한다.
14:03~14:05	자위소방대활동			관계기관 및 관계자에게 통보 연락한다. (유관기관 담당자 등) 상황유지, 기록, 보고 및 수명사항 처리 직원 행동요령 안내방송 및 지휘본부 운영 화재상황 변화에 따른 안내방송	도착한 화재현장에서 소화기 2대 분사 소화전 2개소 점유하여 화재지점에 분사	대피반1은 방화문을 확보하고 대피를 유도 대피반2는 원내 방화문이 제대로 작동하는지 확인 후 작동되지 않는 방화문을 폐쇄하고, 주변에 가스나 위험물이 없는지 확인 후 제거	원 밖으로 탈출하는 대피객들을 안전하게 피난처로 안내하고, 긴급환자나 경상환자를 분류
14:05~14:20	소방서도착 인계			소방서 도착시 소방차 현장 유도 주요 문서정리/반출	소방서 도착 시 화재 상황 인수 인계 원내 가스시설물 차단을 통해 화재 확산 및 폭발 방지	주요 문서 정리/반출	부상자 긴급조치 및 병원 후송
14:20~15:00	상황종료 및 강평 (현장정리)
15:00~16:00	소방교육 (은평소방서 교관) -> 대회의실