2017년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 104개소≫

조사일자	조별	조사자	동별	용수 담당자	소방용수시설현황		고장	임시폐전
					관리번호	개 수
10 / 25 (수)	1조	위.임성현 위.배상식	무악(23) 관내비소(10)	위.임성현	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68, 372.57	23	372(고장) (사용불)	57 (임시폐전)
				위.배상식	48(2-28), 362(2-29), 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36) 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41),82(2-42)	10	362(고장) (사용가)
	2조	위.김성권 장.최백진	교남동(6) 교북동(7) 홍파동(11)	교.김현호	1, 2, 3, 4,5, 신저1 ⁄ 6, 368, 11, 8, 9, 12, 13, ⁄301, 302, 303, 304,305, 306, 307, 308, 374, 375, 376,	24		3(임시폐전) 5(임시폐전) 8(임시폐전) 9(임시폐전) 12(임시폐전) 13(임시폐전) 301(임시폐전) 302(임시폐전) 376(임시폐전)
10 / 26 (목)	1조	위.임성현 위.배상식	행촌동(26)	장.이종후	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26
	2조	위.김성권 장.최백진	행촌동(20)	장.최백진	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 275, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 258, 293, 295,	21		259(임시폐전) 292(임시폐전) 258(임시폐전) 293(임시폐전) 295(임시폐전)
					이하 여백
계						104	2	15

2017년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 150개소≫

조사일자	조별	조사자	동별	용수 담당자	소방용수시설현황		고장	임시폐전
					관리번호	개 수
11 / 01 (수)	1조	위.채경묵 위.정대웅 장.길준억	청운동(29) 궁정동(4)	위.채경묵	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390,	33
	2조	장.강영석 장.김지환	청운동(17) 효자동(13)	장.강영석	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 75, 321. ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73.	30	321(고장) (사용불) 73(고장) (사용불) 163(고장) (사용불)
11 / 02 (목)	1조	위.채경묵 위.정대웅 장.길준억	옥인동(18) 누상동(20) 관내비소(16)	위.정대웅	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106, ⁄ 129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	38
				장.길준억	186(2-1), 178(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), 149(2-11), 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16
	2조	장.강영석 장.김지환	신교동(15) 옥인동(18)	장.김지환	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327, 136, 144,	33	327(고장) (사용가) 136(고장) (사용불) 144(고장) (사용불)
					이하 여백
계						150	6

2017년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 143개소≫

조사일자	조별	조사자	동별	용수 담당자	소방용수시설현황		고장	임시폐전
					관리번호	개 수
10 / 19 (목)	1조	위.정용성 위.정재원 장.오승호	통인동(20) 체부동(11) 관내비소(12)	위.정재원	239, 340, 341, 238, 342, 224, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 359, 235 ⁄ 201, 202, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249, 91
				장.오승호	21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 152(2-18), 41(2-19), 228(2-20), 205(2-22), 208(2-23), 204(2-24), 150(2-21), 210(2-25),	12	150(고장) (사용불) -비소2-21 210(고장-제수변매몰) (사용가) -비소2-25,
	2조	위.이규동 장.박영국 장.조명윤	사직동(31) 행촌동(1) 필운동(3)	장.박영국	105, 69, 88, 89, 92, 354, 100, 103, 104, 83, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 84, 95, 96, 97, 80, 98, 338, 339 367, 319, 85, 74, / 99 / 72, 70, 77,	34	85(고장)(사용가)
10 / 20 (금)	1조	위.정용성 위.정재원 장.오승호	창성동(14) 통의동(17)	위.정용성	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155 , 156 , 160, 323, 신저4, 157, 324, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 318, 214, 363, 219, 388,	31	219(고장) (사용불) 388(고장) (사용불) 324(고장) (사용가) -스핀들마모
	2조	위.이규동 장.박영국 장.조명윤	필운동(17) 누하동(18)	장.조명윤	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 246, ⁄ 신저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34, 7,377	35
					이하 여백
계						143	6