정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 동부수도사업소

접수일	시험일	시험결과(mg/L)	분석장비
		암모니아성 질소
17.02.23	17.03.2	0.45	DR-3900

〈붙임 2〉

분석담당자 인적사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
암모니아성 질소	성민재	환경 8급	7년	7년
	박관우	화공 9급	1년	1년