온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2014~2016	2017년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 53,108Kwh	전기 : 50,453Kwh	전기 : 2,655kwh
	가스 : 3,662㎥	가스 : 3,479㎥	가스 : 183㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2017년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2014년	2015년	2016년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	5,072	5,463	3,377	4,637	4,540	-2.09	-2.09
	956	1,065	1,130	1,050	1,359	29.43	29.43
02월	4,259	4,729	4,562	4,517
	1,046	1,099	1,467	1,204
03월	2,974	3,384	4,289	3,549
	842	997	1,182	1,007
04월	2,671	3,384	3,258	3,104
	588	598	712	633
05월	2,450	2,693	2,477	2,540
	352	290	416	353
06월	3,515	3,665	2,219	3,133
	173	44	47	88
07월	4,678	5,140	2,855	4,224
	47	0	0	16
08월	5,587	6,618	4,239	5,481
	18	0	0	6
09월	4,288	4,354	7,194	5,279
	0	0	0	0
10월	3,289	3,716	3739	3,581
	0	0	1	0
11월	4,730	4,921	2,609	4,087
	261	473	680	471
12월	6,283	6,384	3,681	5,449
	1,111	985	985	1,027
합계	38,450	38,091	4,540	53,108
	4,642	5,215	1,359	3,739

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성