학습동아리 수시 활동보고서 (13차)

<어린이병원 간호부 간호1과 31병동팀>

동아리명

식이 줄! 우유병에 딱 붙었다 전해라~

과   제

▣ 빨대형 실리콘 사용관련 최종 간담회

추진실적

(성  과)

◉ 일    시 : 2017. 2. 22.(수) 15:00~ 15:30

◉ 대 상 자 : 31병동 직원 7명

◉ 장    소 : 31병동 간호사 회의실

◉ 내    용

◈ 빨대형 실리콘 사용관련 간담회

- 실리콘 꼭지 사용 시 수액 줄 빠짐 현상이 없어

병동 환경이 쾌적하게 유지됨

- 소독 및 세척방법이 기존 사용법과 일치하여 효율적임

- 실리콘 꼭지를 따로 제작하지 않아도 되어 인력소모 없음

- 식이 유출이 없어 환아들에게 100% 식이공급이 가능함

- 빨대형 실리콘 꼭지 삽입 시 찢어지는 경우가 있어 주의하여

삽입해야 함

관련 사진

향후계획

▣ 어린이 병원 전 병동에 확대 사용 예정

학습동아리 회의록(요약)

【 식이 줄! 우유병에 딱 붙었다 전해라~ 】				총 무		회 장
				김민정		김금이
일 시	2017년 2월 22일(수요일)			시 간	15:00 ~ 15:30(30분)
장 소	31병동 간호사실
참 석 자	7명
토론주제	▣ 빨대형 실리콘 사용관련 최종 간담회
토론결과	▣ 어린이 병원 전 병동에 확대 사용 예정임
세 부 토 론 내 용
발 언 자			주 요 발 언 내 용
직 급		성 명
간호6급		김금이	2017년 상반기 학습동아리 활동 최종간담회입니다. 그동안 빨대형 실리콘 꼭지를 사용하면서 느낀 점에 대해 이야기해 주십시오. 그리고 상반기동안 학습동아리 활동에 열심히 참여해 주셔서 감사합니다.
간호6급		김인희	빨대형 실리콘 꼭지를 사용하고 나서 병동이 매우 쾌적해 졌습니다. 빠짐 현상이 100%개선되어 의복도 오염되는 일이 없었습니다.
간호6급		이혜순	소독 및 세척하는 방법도 기존의 사용하는 방법과 일치하여 효율적이었습니다.
간호7급		김나원	새로운 꼭지 사용시 앞 부분을 뚫어주어야 하는 번거로움이 있었으나 빨대형 실리콘 꼭지의 경우 바로 사용하면 되어서 인력낭비가 없었습니다.
간호7급		이혜령	실리콘 꼭지를 사용하고 나서 빠짐 현상이 개선되어 의복도 깨끗하게 유지할 수 있었고 병동도 쾌적하게 유지되었습니다.
간호8급		김민정	그동안 열심히 참여해주셔서 감사했습니다. 빨대형 실리콘 꼭지 사용 후 병동도 너무 깨끗해졌고 청소여사님들도 매우 만족해 하셨습니다. 또한 식이유출이 없어 환아들에게 영양이 100% 전달되었습니다.
간호8급		고우리	빨대형 실리콘 꼭지 사용 후 병동도 깨끗해지고 너무 만족스러웠습니다. 다만 사용 시 실리콘 꼭지 앞부분이 부드러워 찢어질 수 있어 사용시 주의하면 좋을 것 같습니다.