숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 중부수도사업소

분석항목	측정결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
철(Fe)	0.23	유도결합플라즈마 분광광도법	ICP
구리(Cu)	1.00	유도결합플라즈마 분광광도법	ICP

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	수질분석
			경험연수	담당기간
철, 구리	고민지	지방환경8급(임기제)	1년	1년