2017년 1월 소방용수시설 정기조사 일정

봉천119안전센터

□ 소방용수시설 현황

총 계	소방용수시설				비상소화장치	비고
	계	소화전	급수탑	저수조
766	714	712	1	1	52

□ 팀별 지정현황

팀 별	총계 (766)	소방용수 조사 지역	소방용수조사 조편성
2팀	259	중앙동: 117개소	안전관리자 소방위 이성하 김연식, 전찬영, 하주혁 정용모, 김태수, 서영태
		행운동: 142개소
3팀	255	성현동: 103개소	안전관리자 소방위 김용삼 이성인, 양경민, 윤 찬 정연진, 이상길, 최영탁
		은천동(봉천9동): 91개소 청림동: 61개소
1팀	252	은천동(봉천본동): 103개소	안전관리자 소방위 천만필 주낙호, 김호식, 이호영 윤성식, 홍성철, 박종우
		보라매동: 149개소

□ 소방용수조사 일제조사 일정 및 대기표 1월

요일 일자	일(SUN)	월(MON)	화(TUE)	수(WED)	목(THU)	금(FRI)	토(SAT)
일 자	1	2	3	4	5	6	7
							2팀
일 자	8	9	10	11	12	13	14
		2팀	2팀	2팀	2팀	2팀	3팀
일 자	15	16	17	18	19	20	21
		3팀	3팀	3팀	3팀	3팀	1팀
일 자	22	23	24	25	26	27	28
		1팀	1팀	1팀	1팀	1팀
일 자	29	30	31

□ 일자별 소방용수조사 일정

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
14	44 개소	성현동 (봉천5동)	22	554,732,733,866,869,1091,10921093,3299,3712,4056,4057,40594263,00-06,04-66,07-25,07-2608-27,09-34,12-18,관다-5			이성인 양경민 윤 찬	소방위 김용삼	3팀
			19	555,571,652,780(고장) 1095,1096,3229,4058,4060,40614261,4262(배수불능), 4264,03-06,03-07,03-57,04-6507-24,08-28	3	14 41 103	정연진 이상길 최영탁
16	31 개소	성현동 (봉천2동)	14	547,722,804,855,856,868,1086, 3183,00-04,04-61,04-62,06-5206-53,97-047	3	54 176 55	이성인 양경민 윤 찬		3팀
			14	605,853,1085,4053,4055,4257, 4259,4260,09-29,10-26,97-05297-053,97-55,97-56
17	28개소	성현동 (봉천2동)	14	589,647,723,854,857,1084,38124054,4256,4258,09-30,97-048, 97-051,97-54			정연진 이상길 최영탁
			14	558,596,773,774,784,858,1002, 1088,1090,3298,4083,4255, 09-28,97-049

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
18	48 개소	은천동 (봉천9동)	21	612,910,998,999,1000, 1001,3193,4082,4084, 97-071,97-072,97-073,97-074 97-075,97-088,97-089,97-090, 98-112,98-113,98-114,98-117	3	94 105 182	이성인 양경민 윤 찬	소방위 김용삼	3팀
			21	911,953,994,995,996,3908,4081,40854186,4187,04-67,04-68,97-076, 97-084,97-085,97-086,97-087, 98-115,98-116,98-118,98-119	3	73 104 164	정연진 이상길 최영탁
19	43 개소	은천동 (봉천9동)	20	560,913,914,915,3913,4086,41884189,4285,4286,4287,4288,03-51,04-64,06-17,11-12,97-077, 97-078,97-082,97-083	1	29	이성인 양경민 윤 찬		3팀
			20	502,740,916,997,1094,3182,31943195,3912,4087,4289,03-85, 04-92,04-105,10-33,10-34, 11-13,97-079,97-080,97-081	2	75 82	정연진 이상길 최영탁
20	61 개소	청림동 (봉천3동)	27	649,650,724,727,725,726,859, 862,863,1080,3185,4013,01-01401-015,01-016,02-015,03-049,03-50,04-49,06-18,06-21,06-5409-24,09-33,11-33,12-13, 13-20	3	12 23 154	이성인 양경민 윤 찬		3팀
			29	543,599,775,1081,1083,1082, 3186,4012,4014,00-005, 00-016(고장)01-012, 01-013, 01-166,01-167,02-016,03-005, 03-048,04-48,06-14,06-19, 06-20,06-22,09-31,09-32, 10-39,13-17, 관다-3,관다-4	2	114 153	정연진 이상길 최영탁

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
21	35 개소	은천동 (봉천본동)	17	573,1003,1004,1112,3172, 3173,4095,4308,04-70,04-106, 04-107,10-32,11-11,11-34, 12-42,97-098,97-099			주낙호 김호식 이호영	소방위 천만필	1팀
			17	741,924,957,1087,3174,4092,40934094,03-052(보수완료), 03-053,03-054,04-93,04-94, 09-25,12-37, 98-120, 1509(2015신설)	1	95	윤성식 홍성철 박종우
23	33 개소	은천동 (봉천본동)	17	503,1005,1006,1007,1106, 3175,4091,4307,03-028, 03-058(보수완료) 06-24,06-25,97-100,97-101, 98-121,98-122,98-127			주낙호 김호식 이호영		1팀
			16	657,721,918,956,1111,3313, 3914,4303,01-001,01-163,04-6997-057,98-123,98-124, 98-125, 급00-07			윤성식 홍성철 박종우
24	35 개소	은천동 (봉천본동)	17	511,572,923,958,1010, 1110,1108,4304,4306,03-029, 04-63,05-05,05-08,06-26,06-27, 97-105,98-128	1	130	윤성식 홍성철 박종우
			17	922,1008,1109,1107,4305, 03-027,05-06,05-07,05-09,1009, 97-050,97-093,97-102,97-103,97-104,98-126, 1508(2015신설)			주낙호 김호식 이호영

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
25	50 개소	보라매동 (봉천1동)	21	646,891,892,894,1014,1015, 1069,1070,4312,4313,01-002, 01-164,01-165,04-72,04-74, 05-10,05-13,10-02,10-25, 11-14,12-22	4	37 46 47 166	주낙호 김호식 이호영	소방위 천만필	1팀
			25	552,567,893,1011,1012,1013, 3176,01-011,02-012,02-014, 03-55,03-56,03-59,04-73, 04-75(고장) 05-11,05-12,07-57,10-31,11-1511-31,11-32,12-21,98-186, 99-005			윤성식 홍성철 박종우
26	50 개소	보라매동 (봉천1동)	23	546,765,772,889,890,952,1016, 1017,1018,1071,1072,4097,01-00301-004,02-013,04-76,06-16 08-08,09-27,12-20,99-003, 1414,1604(2016신설)	3	21 67 175	주낙호 김호식 이호영		1팀
			21	888,981,1019(고장), 1020,1021,1073,3179,3180,3915,40994377,00-08,01-005(고장),01-007(고장) 03-83,05-35,05-46,07-05,09-26, 10-28,11-36	3	48 77 109	윤성식 홍성철 박종우
27	49 개소	보라매동 (봉천1동)	22	851,887,1074,1075,1076,1077,1078, 4309,4311,01-006,01-008,02-036, 03-84,04-71,06-28(고장), 07-04,11-35,12-19,13-19,98-130, 98-131(배수불량),공저3	3	49 110 155	주낙호 김호식 이호영		1팀
			20	501,850,886,955,982,1022(고장) 1023(고장),1024,3181,4096, 4098(고장),4190,4310,01-009, 01-010(고장),06-55,10-29,10-30 98-129,98-132	4	45 74 152 156	윤성식 홍성철 박종우

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
7	39 개소	중앙동 (봉천10동)	17	950,1042,1043,1044,1103, 3315,3316,4292,4293,4294, 04-51,07-07,10-35,98-100, 98-101,98-103,98-104	3	33 71 132	김연식전찬영하주혁	소방위 이성하	2팀
			19	574,912,917,1101,1102, 3231,4089,4290,4291, 03-82,09-37,09-39,98-102, 98-105,98-106,98-107, 98-108,98-109,98-111			정용모김태수서영태
9	39 개소	중앙동 (봉천10동)	18	510,1097,1098,1099,1100, 3314,4088,0015,09-36,09-38, 10-27,12-16,97-091,97-097, 98-089,98-091,98-093,98-110	1	16	김연식전찬영하주혁		2팀
			20	548,709,1037,3184,4090,4295, 01-061,01-063, 01-169(보수완료),06-30, 08-11,97-094,97-095,97-096, 98-090,98-092,98-094,98-096, 98-098,1603(2016신설)			정용모김태수서영태
10	39	중앙동 (봉천10동)	16	728,785,786,787,971,1038,3230, 4301,4302,01-060,01-062,04-52, 07-06,13-18,97-092,98-095	3	22 165 179	김연식전찬영하주혁		2팀
			20	591,708,788,895,1039,1040,10411104,1105,4296,4297,4298,42994300,01-059,04-50,07-58, 08-12,98-097,98-099			정용모김태수서영태

일자	대 상						개인별 담당자	안전 관리자	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		계	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
11	47 개소	행운동 (봉천6동)	22	508,639,734,735,872, 968,1114(고장),3196,3197, 3199,3909(보수완료), 3911,4069(배수불능),4070, 02-19, 04-58(보수완료),04-59, 06-15,06-29,08-31,09-3510-36(보수완료)	1	26	김연식전찬영하주혁	소방위 이성하	2팀
			23	507,509(고장), 634,731,779,870, 900,970,3200,3198,3708,4267, 4273,4274,4275,02-17,02-18, 04-57(배수불능),04-60,07-46,07-51, 12-15, 1510(2015신설)	1	27	정용모김태수서영태
12	47 개소	행운동 (봉천6동)	24	871,873,898(고장),899(보수완료), 969,1179,1180,1181,1182, 1185(보수완료),1186,3201(배수불능), 3202,4010,4011,4065,4071, 01-029,06-23,08-29,08-30, 11-16,98-080,1511(2015신설),			김연식전찬영하주혁		2팀
			21	551,561,771,867,1079,1113, 1115,1120,1183 1184,3203,4063,4265,4266, 04-56,10-38,10-66,98-077, 98-079,98-081,98-082	2	131 2	정용모김태수서영태
13	48 개소	행운동 (봉천6동)	23	553,602,864,1187,3204,3205,3206,3207,3910,4062,4064,4067,4268,4269,01-031,04-55,10-37, 13-16,97-058,97-059,97-060, 97-061,98-078			김연식전찬영하주혁		2팀
			23	865,781,782,1116,1188,3208,32093210,3211,4068,4270,4271,4272, 01-030(고장),04-53, 04-54,08-32,12-14,97-062,97-063, 1505(2015신설),1506(2015신설), 1507(2015신설)	2	106 167	정용모김태수서영태

□ 고장 소방용수시설

연번	식 별	용수번호	위 치	고장내용	고장년월일	사 용
						가	부
1	지하식	780	성현동 480-94	제수변 누수	2014. 03. 03	○
2	지하식	1114	행운8길 14	스핀들 헛돔(출수불능)	2014. 07. 11	○
3	지하식	509	행운동 행운1길 85	관구스핀들 파손	2014. 10. 21	○
4	지상식	501	은천로 27-0 삼화빌딩	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
5	지상식	06-28	은천로 3-7 김완선가	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
6	지상식	01-010	봉천로23나길 62-0 성부빌라	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
7	지하식	898	행운5길 24-13	제수변 스핀들 고장	2015. 10. 16	○
8	지상식	04-57	행운1나길 19	배수 불능	2015. 10. 15	○
9	지하식	1023	봉천로23다길 53-6 주택앞	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
10	지하식	1022	봉천로23다길 25-20 동명학원	배수 불량	2016. 03. 25	○
11	지하식	98-131	봉천로23다길 3-0 위드테크	배수 불량	2016. 03. 25	○
12	지하식	3201	남부순환로231길 38-1	배수 불능	2015. 10. 16	○
13	지하식	4069	행운1마길 20	배수 불능	2015. 10. 15	○
14	지하식	4309	봉천로21나길 19-7 단골슈퍼	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
15	지상식	01-005	봉천로21다길 14-0 최선	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
16	지하식	1019	봉천로 285-15 주택앞	제수변 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
17	지하식	01-007	봉천로 283-0 대윤빌딩	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
18	지하식	4098	은천로 19-0 승환이발소	배수 불량	2016. 03. 25	○
19	지하식	01-030	남부순환로 247다길 7	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
20	지상식	04-75	봉천로 247-10 참사랑교회	몸통 스핀들 고장	2016. 03. 25	○
21	지하식	11-36	관악구 봉천로17가길30	제수변스핀돌고장	2016.10.13.	○
22	지상식	97-057	관악구 봉천로27길54	몸통스핀돌고장	2016.10.11		○
23	지하식	06-55	봉천로17가길30	배수불량	2016.10.31	○
24	지하식	1075	봉천로21나길33-14	배수불량	2016.10.31	○
25	지하식	98-132	관악구 봉천로23다길29	뚜껑개방안됨	2016.10.31		○
26	지상식	03-57	관악구 은천로25길63	몸통스핀돌고장	2016.10.29		○
27	비상소화장치	155호	관악구 봉천로23마길15	왼쪽 문파손	2016.10.31	○

끝.