수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용

시 료 명	옥내급수관 정체수	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	1
채수장소	서울대공원 (동물원 관리사무실)	채수일시	2017.11.29	접수일자	2017.11.21
채수방법	검사자 현장 채취	검사목적	옥내급수관 정체수의 수질상태 확인

2. 수질검사결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
① 철	0.30㎎/L 이하	불검출	⑤ 탁도	1NTU 이하	0.23NTU
② 납	0.01㎎/L 이하	불검출	⑥ 색도	5도 이하	불검출
③ 구리	1㎎/L 이하	0.008㎎/L	⑦ 수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.2
④ 아연	3㎎/L 이하	0.011㎎/L

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용

시 료 명	옥내급수관 정체수	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	2
채수장소	서울대공원 (동물원 종합안내실)	채수일시	2017.11.29	접수일자	2017.11.21
채수방법	검사자 현장 채취	검사목적	옥내급수관 정체수의 수질상태 확인

2. 수질검사결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
① 철	0.30㎎/L 이하	불검출	⑤ 탁도	1NTU 이하	0.41NTU
② 납	0.01㎎/L 이하	불검출	⑥ 색도	5도 이하	불검출
③ 구리	1㎎/L 이하	0.013㎎/L	⑦ 수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.2
④ 아연	3㎎/L 이하	0.004㎎/L