2016 추석대비 가스안전관리계획

〈추진기간 : 2017. 9. 11. ~ 9. 15.〉

1		추 진 개 요

추진근거

❍ 2017 가스안전관리 추진계획 (맑은환경과-4264호(2017. 2.13))

❍ ｢도시가스사업법｣ 제27조(가스시설의 개선명령 등), ｢고압가스 안전관리법｣ 시행령 제17조(위해방지 조치 명령), ｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법｣시행령 제20조(허가관청 등의 위해 방지 조치 명령)

추진방향

❍ 가스공급시설에 대한 사전 예방적 안전점검

❍ 가스사용자 안전관리 의식 제고 및 가스안전관리 홍보

❍ 추석 연휴 대비 도시가스시설 안전점검

❍ 가스사고 긴급 대응체계

추진대상

❍ 가스공급시설(고압 및 LP가스안전관리) : 52개소

LPG		고압가스		LNG
충전소	판매소	저장소	판매소	지역정압기
4	3	1	3	41

❍ 다중이용시설(도시가스안전관리) : 17개소

대형점	백화점	철도역사	관광호텔	종합병원	현대화시장
5	1	1	2	5	3

2		세부 추진계획

1		추석 연휴 대비 가스시설 안전점검

[도시가스사용시설]

점검기간 : 2017. 9. 11. ~ 9. 15.

점검대상 : 다중이용시설

❍ 재래시장, 관광호텔, 대형점포, 백화점, 쇼핑센터, 종합병원 등

다중이용시설 내 도시가스사용시설

점검방법

❍ 다중이용시설 : 합동점검

-  구(주관), 동대문소방서, 한국가스안전공사 동부지사

점검내용

❍ 도시가스시설의 시설·기술·검사기준 적정여부

- 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치여부 등

점검결과

❍ 부적합시설은 개선명령(경미사항은 현지시정)등 행정조치

기타사항

❍ 점검 사전안내 및 홍보

- 다중이용시설 관리자에게 점검 사전 안내

- 가스시설 안전관리요령 및 응급조치요령 등 홍보

[LPG․고압가스 공급시설]

점검기간 :2017. 9. 11. ~ 9. 15.

점검대상

❍ LPG충전소 4, 판매소 3, 고압가스판매소 3, 저장소 1

점검방법

❍ 합동점검 : 구(주관), 동대문소방서, 한국가스안전공사 동부지사

점검내용

❍ 공급자 안전관리규정 준수 및 의무사항 이행 여부

❍ 가스시설 적정 유지관리 여부 및 안전장치 정상 작동 여부

❍ 추석 대비 충전소 안전관리자 자율점검

점검결과

❍ 경미한 위반사항에 대해서는 현지시정 조치 및 안전관리    준수사항 계도

❍ 중대 위반사항에 대해서는 관련법에 의거 행정조치하고 개선완료시까지 특별관리

2		가스사고 긴급 대응체계 확립

24시간 상황관리체계 확립

❍ 상황실 운영

- 구(주간 - 맑은환경과, 연휴기간 및 야간 - 당직실),

서울시 소방방재본부 상황실, 한국가스안전공사, 도시가스회사 등

- 유관기관 상황전파, 보고체계 확립 및 직통전화(Hot Line) 유지

❍ 긴급복구반 편성 운영

-  (주)예스코(통제반, 복구반, 지원반 등)

-  상황발생 시 긴급 비상출동 및 초동 조치를 통한 피해 최소화

-  상․하수도 등 굴착공사 현장관리자 비상연락체계 유지

❍ 가스사고 조사 보고체계 확립

- 비상연락망 비치 활용, 인원․장비 출동태세 완비

- 가스사고 시 유관기관과의 긴밀한 협조체제 유지

- 합동 사고조사위원회 구성(한국가스안전공사)

상황전파

보고

긴급복구

동대문구 맑은환경과

(비상대책반)

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

소 방 서

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

<가스사고 상황처리 체계도>

사고시 대응조치 및 예방

❍ 가스사고 발생시 구, 도시가스공급자, 소방서, 가스안전공사 등 유관기관간 비상연락망을 통해 현장조사를 실시하고 구에서는 피해상황 및 조치사항을 파악하고 보고처리

유관기관 비상연락망

연번	기 관 명	전화번호	비 고
1	동대문구 상황실(당직실)	2127-4000	야간 연휴기간
2	동대문구 맑은환경과	2127-4653	주간
3	서울특별시 소방재난본부 상황실	737-0119
4	동대문소방서 상황실	2249-0119	119
5	한국가스안전공사 서울동부지사	2217-8611
6	(주)예스코 상황실	2210-7510	도시가스
7	서울시가스판매업협동조합 동대문지회	2243-1015	LP가스

3		행 정 사 항

❍ 유관기관 비상연락망 정비 및 복구체계 유지

- 상황실 및 긴급 복구반 운영철저

- 비상연락망 및 매뉴얼 당직실 비치 및 당직근무자 사전교육

❍ 합동점검 시 점검인력 지원요청

- 동대문소방서, 한국가스안전공사(서울동부지사), ㈜예스코

〈첨  부〉1. 가스공급시설 및 다중이용시설 현황 1부.  끝.

붙임1

가스공급시설 및 다중이용시설 현황

▢ LPG 충전소

연번	상 호	대표자	소 재 지	전화번호	저장용량(톤)	비고
1	서울개인택시조합복지장안충전소	국철희	한천로169(답십리동)	2213-5711	10
2	장안동가스충전소	조기택	천호대로353(장안동)	2214-5151	20
3	(주)홍릉가스	민준홍	회기로44(청량리동)	962-9100	10
4	동서울충전소	최순이	망우로 57(휘경동)	2244-6666	10

▢ LPG 판매소

연번	상 호	대표자	소 재 지	전화번호	비고
1	대성가스	김영석 외 2인	천호대로12길 12(용두동)	923-1133
2	성원가스	황성식 외 4인	고산자로 493-1(제기동)	962-0202
3	동대문에너지	박금재 외 4인	사가정로 158(전농동)	2244-3636

▢ 고압가스 저장소

연번	업소명	대표자	소 재 지	전화번호	가스명	저장용량(톤)	비 고
1	경희의료원	배종화	경희대로 26(회기동)	958-9936	액화산소	15	의료용

▢ 고압가스 판매소

연번	대표자	업소명	소 재 지	전화번호	비고
1	우대현	동명산업가스	청계천로7길 24(용두동)	926-6097
2	이만형	홍릉가스상사	제기로 82-1(제기동)	967-7570
3	홍긍호 서주석	대동성동산소	서울시립대로 49-5(전농동)	*************

▢ 도시가스 지역정압기

연번	시 설 명	주 소	연번	시 설 명	주 소
1	용두신동아APT	무학로26길 30(용두동)	22	동보빌딩	천호대로 405(장안동)
2	신설동진교(저압)	신설동 94-4	23	경남호텔	장한로 110(장안동)
3	신설동진교(중간압)	신설동 94-4	24	장안삼성2차APT	장안벚꽃로 167(장안동)
4	용두대명빌라	왕산로30길 29(용두동)	25	장안현대APT	장안벚꽃로 107(장안동)
5	용두동 동의보감	왕산로 128(용두동)	26	장안현대APT	한천로 224(장안동)
6	용두2동 녹지대	용두동 230-2	27	청량리미주APT	약령시로 147(청량리동)
7	대우아이빌	왕산로 52(용두동)	28	청량리한신APT	제기로 129(청량리동)
8	제기현대APT	정릉천동로 90(제기동)	29	회기현대APT	이문로1길 21(회기동)
9	제기한신APT	고산자로 534(제기동)	30	회기과학원	회기동 109-111
10	제기벽산APT	약령시로 25(제기동)	31	휘경롯데2차APT	외대역동로1길 24(휘경동)
11	전농1동사무소	서울시립대로9길 21(전농동)	32	휘경신성APT	망우로 105(휘경동)
12	전농우성APT	사가정로 190(전농동)	33	휘경현대APT	서울시립대로29길 62(휘경동)
13	전농동로타리	전농동 33	34	휘경주공APT	한천로 248(휘경동)
14	전농SK APT	사가정로 148(전농동)	35	이문삼익APT	한천로55길 9(이문동)
15	답십리한양APT	답십리로 184(답십리동)	36	이문동안교회	회기로25길 67(이문동)
16	답십리우성APT	전농로10길 18(답십리동)	37	이문현대APT	한천로58길 107(이문동)
17	답십리한신APT	답십리로 210-30(답십리동)	38	이문삼성APT	천장산로11길 22(이문동)
18	답십리3동녹지대	사가정로 25(답십리동)	39	이문대림APT	이문로54길 16(이문동)
19	답십리동아APT	한천로11길 10(답십리동)	40	이문삼성2차APT	이문로12길 3-10(이문동)
20	답십리두산APT	답십리로56길 21(답십리동)	41	용두두산아파트	정릉천동로 16(용두동)
21	답십리한신휴플러스	서울시립대로 14(답십리동)	42	전농레미안크레시티	전농동 440-9

▢ 다중이용시설 현황

연번	분 류	상 호	대표자	소 재 지	전화번호
1	현대화시장	홈플러스 동대문점	도성환	천호대로 133(용두동)	2173-8118
2	〃	청량리 현대코아	김용식	홍릉로 13(청량리동)	3299-3564
3	〃	쉐르빌쇼핑타운	박창남	장한로 119(장안동)	2241-7886
4	백 화 점	한화역사(주)청량리점	한권태	왕산로 214(전농동)	958-1511
5	대 형 점	전농프라자	이희민	서울시립대로 36(전농동)	2215-7200
6	〃	바우하우스	최병오	답십리로 288(장안동)	2115-1234
7	〃	한솔동의보감	김용열	왕산로 109(제기동)	6370-0094
8	〃	건강백화점동의보감	최병조	왕산로 128(용두동)	3299-4622
9	〃	블로장생타워	양형춘	왕산로 117(제기동)	6456-7200
10	철도역사	청량리역	역 장	왕산로 214(전농동)	966-0013
11	관광호텔	경남관광호텔	김애경	장한로 110(장안동)	2247-3232
12	〃	뉴부림호텔	이재춘	답십리로1길 39-5(전농동)	962-0021
13	종합병원	경희의료원	임영진	경희대로 26(회기동)	958-8063
14	〃	삼육서울병원	최명섭	망우로 82(휘경동)	2210-3620
15	〃	서울시립동부병원	병원장	무학로 124(용두동)	920-9113
16	〃	성바오로병원	김병수	왕산로 180(전농동)	958-2114
17	〃	서울성심병원	이 송	왕산로 259(청량리동)	966-1616