- 소방장비의 효율적 관리로 재난현장 대응능력 강화를 위한 -

2017.소방장비 관리상태 확인점검 세부시행 계획

서 초 소 방 서

(현장대응단)

2017. 소방장비 확인점검 세부 시행 계획

소방장비 관리상태 확인점검 기본계획에 따라 공정․투명하고

내실 있는 확인 점검을 위한 세부 시행 계획임

1		관련근거

❍ 소방장비관리규칙 제24조『소방장비의 관리상태 확인』

❍ 2017. 재난업무가이드(안전지원행정편) 『소방장비 운용 및 관리 내실화』

❍ 본부 안전지원과-16766(2017.8.9.)「2017. 소방장비 관리  상태 확인점검 기본 계획 알림」

❍ 소방행정과-11459(2017.8.22.)「2017년 하반기 자체 소방장비 확인점검  기본 계획 알림」

2		점검방향

❍ 소방장비 효율적 관리로 대시민 서비스 제고

❍ 소방장비 운용기술 배양으로 재난 현장 능동적 대처

❍ 소방장비 운용자 자가 점검·정비 확립으로 겨울철 소방수요에 대응

3		세부시행계획

❍ 기 간

- 1차 : 2017. 9. 1.(금) ~ 9.15.(금) / (불시점검) 기간 중 전일 통보

- 2차 : 2017. 9.18.(월) ~ 9.25.(월) / 지적사항 재확인

❍ 점검대상

- 점검기관 : 현장대응단(진압대, 구조대), 각 119안전센터

- 점검대상 : 소방통신(유.무선)장비

- 점검분야 : 소방장비 관리규칙 제4조 규정에 의한 소방장비

❍ 점검단 편성

- 점검단장 : 지휘(1.2.3)팀장

- 점검단원 : 3명(각팀 통신담당)

․ 주 점검단원의 임무 : 소방통신장비 확인점검 실시

- 점검결과조치 : 결과표를 점검단원 개인별 작성 점검단장에 제출

❍ 중점 확인 사항

- 소방통신장비 가동 및 보유 장비 조작요령 숙지 상태

(소방통신장비 사용능력 확인 및 매뉴얼 숙지사항 확인)

- 소방통신정비 관리 상태

- 그 밖의 소방통신장비관리 및 운용에 관한 사항 등

❍ 지적사항 조치

- 즉시 시정 가능한 사항 : 현지에서 시정 및 지도, 교육

- 자체 정비 불가능 사항 : 통신장비 유지보수업체에 점검 정비 의뢰

- 전년도와 동일 지적사항 적발 및 형식적인 사항 : 감점 및 재점검

4		행정사항

❍ 확인점검 준비 기간 중 책임자 지정 점검 철저

❍ 소방장비 점검은 붙임 점검결과표 위주로 점검할 계획이니 각 부서는 사전 점검 철저