	『2017년도 』 소방장비 관리상태 확인점검

2017.10.17.(화)

양천 현장대응단

※ 소방장비의 분류 및 분류번호 참조하여 작성

○ 진압장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
진압장비			296		296	128	51	0	38	32	47
	관창	25mm관창	4	25mm	4	4
		40mm관창	18	40mm	18	15			2		1
		65mm관창	26	65mm	26	22			2		2
		다목적관창	1	40mm	1						1
	소방호스	40mm호스	93	40mm	93	40	20		13	15	5
		65mm호스	119	65mm	119	46	31		21	17	4
		산악용고압호스	9	25mm	9						9
		산악용고압호스	19	40mm	19						19
		산악용고압호스	6	65mm	6						6
	이동식 소방펌프	이동식 소방펌프 (가반식)	1		1	1

○ 구조장비(진압대)

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
구조장비			26		26	23	0	2	1	0
	로프총	로프총 (총기번호000751)	1	잔량(발) 48	1	1
	복식사다리	복식사다리	2	복식	2	2
	구조로프	구로조프	3	50m	3	3
	유압구조장비	유압구조장비(수동)	1	40mm	1	1
	수직하강구조대	수직하강구조대	1		1	1
	동력절단기	신형	1	K650	1	1
	동력절단기	구형	1	K1200	1	1
	체인톱	체인톱	1	H440E	1	1
	고성능절단기	고성능절단기 (0010037)	1		1	1
	와이어커터	와이어커터	6		6	3		2	1
	유압페달커터기	유압페탈커터기	1		1	1
	현관문파괴기	현관문파괴기 (DB s/n000133)	1	40mm	1	1
	소화용도끼	소화용도끼	4		4	4
	구명부환	구명부환	1		1	1
	구명자켓	구명자켓	1		1	1

○ 보호 및 보조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
보호장비			207		207	132	31	0	15	20	9
	공기호흡기	공기호흡기	93		93	47	15		15	16
	절연봉	절연봉	1		1	1
	개인로프	개인로프	18		18	8	10
	카라비나	카라비나	17		17	12	5
	8자하강기	8자하강기	3		3	3
	안전벨트	안전벨트	11		11	11
보조장비	공기충전기	공기충전기	1	300kg/㎠	1		1
	수중펌프	수중펌프 3상	2	대형	2	2
	수중펌프	수중펌프	9	소형	9	9
	건습식 진공청소기	건습식 진공청소기	1		1	1
	이동 조명등	이동 조명등	2		2	2
	투광조명	투광조명	27		27	21					6
	투광조명	H-GEAR, 43W	4		4					3	1
	투광조명	DV-EL1000,21W	1		1					1
	차량이동기	차량이동기	1		1	1
	고압에어콤프레샤	고압에어콤프레샤	2		2	2
	홈적제기	홈적재기	1		1	1
	용기보관대	용기보관대	1		1	1
	소방호스보관대	소방호스보관대	2		2	2
	송풍기	송풍기	1		1	1
	배연기	배연기	1		1	1
	이동용발전기	이동용발전기	1		1	1
	방화문 도어오프너	방화문 도어오프너	1		1	1
	휴대용열화상카메라	휴대용열화상카메라	1		1						1
측정장비	조도계	조도계	1		1	1
	파일럿미러	파일럿미러	1		1	1
	휴대용저울	휴대용저울	1		1	1
	수압측정기	수압측정기	1		1	1
	잔류전류감지기	잔류전류감지기	1		1						1

○ 기타소방장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
기타소방장비			74		74	51	21	1	0	1
	공기공급기	공기공급기	1		1			1
	조립식복스핸들	조립식복스핸들	1		1	1
	다용도소화기 개폐기	다용도소화전 개폐기	9		9	9
	스텐드파이프	스텐드파이프	9		9	9
	양용 숫카프링	양용 숫카프링	8	65mm	8	8
	양용 암카프링	양용 암카프링	4	65mm	4	4
	Y형 프링	Y형 카프링	2		2	2
	Y형 볼밸브	Y형 볼밸브	1		1	1
	초고압용 Y형 연결구	초고압용 Y형 연결구	4	40mm	4		4
	초고압용 Y형 연결구	초고압용 Y형 연결구	2	65mm	2		2
	초고합용 +형 연결구	초고합용 +형 연결구	2		2		2
	이경유니온	이경유니온	4	40mm	4		4
	이경유니온	이경유니온	2	65mm	2		2
	체크밸브	체크밸브	2	65A	2		2
	수반운방용 지게	수반운방용 지게	5		5		5
	호스그램프	호스그램프	1		1	1
	호스 및 소화전 개폐	호스 및 소화전 개폐	8		8	8
	호스자켓	호스자켓	5	40mm	5	5
		호스자켓	2	65mm	2	2
	호스보호틀	호스보호틀	1		1	1
	파이어캠	파이어캠	1		1					1
	결합금속구	결합금속구	6								6
	지렛대	지렛대	2	1200mm							2
	지렛대	지렛대	2	900mm							2

○ 생활안전구조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
생활안전구조장비			27		27	10	4	1	10	2
	방화문 해정기	방화문 해정기	3		3	2			1
	엘리베이터 마스터키	엘리베이터 마스터키	2	세트	2		1		1
	일자드라이버	대형	3	60cm	3	1	2
	동물포획망	동물포획망(중)	1	중	1		1
	동물포획망	동물포획망(대)	1	대	1	1
	동물이송함	동물이송함(중)	2	중	2	1			1
	동물이송함	동물이송함(대)	1	대	1	1
	올무	올무	2	AT-A7001pro	2	1					1
	뱀집게	뱀집게	2		2	1			1
	위해동물 포획세트	계류장, 그물망, 올무	1		1	1
	벌집제거용 방호복	벌집제거용 방호복	1		1					1
	원격말벌퇴치기	원격말벌퇴치기	2	AT-W9004L	2			1		1
	차량문개방기	차량문개방기	1		1				1
	반지절단기	반지절단기	1		1				1
	접이식 동물 이송장	접이식 동물 이송장	1		1				1
	동물포획용 집게	동물포획용 집게	1		1				1
	동물 포획용 장갑	동물 포획용 장갑	2		2	1			1
	자동심장충격기	CU-SP1	1	CU-SP1	1				1

○ 소방통신장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
통신장비			78		78	69		1	2	4	2
	유선통신망	단말기(전화기)	12		12	12
		방송장비	1		1	1
		모사전송기(Fax)	1		1	1
	무선통신망	기지국(UHF)	1	광인정보통신(MD788G) (Hytera)	1	1
		이동국(UHF)	11	모토로라(GM350)	3	3
				모토로라(XIR M8668)	1	1
				모토로라 (GM950PLUS)	2	2
				모토로라(GM338)	5	5
		이동국(D-TRS)	7	세퓨라(SRM3500)	3	3
				모토로라(MTIU5400)	3	2		1
				모토로라(MTM800)	1	1
		휴대국(UHF)	18	모토로라(GP338PLUS)	4	4
				모토로라(GP628plus)	2	2
				모토로라(XiR P8668)	2				2
				모토로라(GP338)	4	4
				AIRTECK(ATP-400B)	1	1
				Hytera(X1p)	2						2
				모토로라(XiR P8668i)	3					3
		후대국(D-TRS)	10	모토로라(MTP850)	8	8
				EADS(THR880i)	1	1
				세퓨라(STP9000)	1					1
		MDT(DATA)	8	MDT	8	8
		무선원격기	6		6	6
		핸드폰	3		3	3

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12	13	14	15	16	17
지령망			7		7	6		1
	지령정보시스템	지령접수단말기(PC/LCD	2		2	2
		지령방송단말장치	1		1	1
	정보입출시스템	지령팩스	1		1	1
		레이저프린트	1		1	1
	행정망	스위치허브	1		1	1
		후대단말기	1		1			1

○ 구조장비(구조대)

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
일반구조용			183		183	87	8	42	10	24	12
	안테나식사다리	사다리	2	사다리	2	1				1
	연식사다리	사다리	3	사다리	3	2		1
	줄사다리	사다리	1	사다리	1		1
	공기매트	공기안전매트	1		1	1
	공기매트송풍기		3		3	2					1
	안전매트리스	매트리스	7		7	2		2			3
	구조용로프	구조용로프	2		2			2
	개인로프	구조용로프	10		10	10
	7mm로프	구조용로프	2		2				1	1
	로프보호대		6		6	6
	롤러로프보호대		2		2			2
	E/V마스터키		2		2		2
	구조작업용공구세트	일반도구키트	2		2	2
	구조장비정비공구세트	일반도구키트	1		1	1
	전기식드릴	전동드릴	1		1	1
	충전식드릴	전동드릴	2		2	1				1
	절연봉		1		1	1
	유리창압착기		1		1	1
	교통신호봉		5		5			5
	라이트라인	연장조명	3		3	2				1
	야광스틱		5		5	5
	헤드랜턴	투광조명	5		5		5
	연기투시랜턴	투광조명	19		19	8		1	5		5
	휴대용탐조등	투광조명	11		11	4		2	2	3
	이동식조명발전기	구조용조명등	1		1	1
	요대		5		5	5
	구조용조끼		32		32	11		10		11
	개인장비보관배낭		16		16			16
	로프총	공압송선기	2		2	2
	간이소화용구		10		10	10
	블로우건	동물용마취총	2		2	2
	그물망발사기	돌망태	4		4	4
	에어블로우건	동물용마취총	1		1	1
	동물포획용 집게		3		3	1			1	1
	곤충채집망		1		1			1
	원격말벌 퇴치기		2						1	1
	올가미봉		2							1	1
	자동차구조장비		1							1
	로프설치 및 회수장비		1							1
	이동식 송배풍기		1							1
	구조용들것		1								1
	마취총		1								1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
호흡및신체용			307		307	130	46	31	29	71
	공기호흡기세트	소방용호흡기구	21		21	17		4
	공기호흡기 예비용기	소방용호흡기구	83		83	18	30	4	12	19
	공기호흡기 면체	소방용호흡기구	27		27	23		4
	예비 등지기	소방용호흡기구	4		4	4
	운반용 공기공급기	소방용호흡기구	5		5			5
	방진안경		6		6		6
	인명구조경보기	구조경보기	27		27	12				10	5
	구조헬멧	안전헬멧	32		32	11	10			11
	화재헬멧	안전헬멧	15		15					15
	방검복		2		2	2
	내전복 세트	보호용작업복	3		3	2				1
	구조방호복		27		27	17		8	2
	방열복	방열복	15		15	15
	레펠장갑		15		15					15
	구조장갑		36		36				15		21
	방화두건		15		15	9		6

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
중량물작업용			32		32	21	1	0	4	6
	유압페달절단기	유압구조장비세트	1		1	1
	수동식 유압도어오픈어	유압구조장비세트	2		2	2
	유압엔진펌프(차량용)	유압구조장비세트	3		3	2			1
	유압엔진펌프(휴대용)	유압구조장비세트	2		2	1	1
	예비유압호스릴	유압구조장비세트	1		1	1
	유압절단기	유압구조장비세트	3		3	2			1
	유압전개기	유압구조장비세트	4		4	3			1
	유압램	유압구조장비세트	5		5	4			1
	와이어윈치		2		2	1				1
	동력식윈치	권양기	1		1	1				`
	맨홀구조기구세트		1		1	1
	에어백세트	구조용에어백	3		3	2					1
	다목적구조장비세트	배터리식	1		1					1
	유압콤비절단기	배터리식	1		1					1
	구조용리프트잭		2		2					2
	유압 지지대	버팀대	1		1					1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
절단용			27		27	14	1	2	4	6
	철선절단기	절단기	5		5	2	1	2
	동력절단기		4		4	2			1	1
	동력절단기(배터리식)	전기절단기	1		1					1
	변속크롤러직소기		2		2	1				1
	고성능양날절단기	전기절단기	2		2	2
	핸드그라인더		3		3	2				1
	휴대용코아드릴	전동드릴	2		2	2
	체인톱	벌목톱	4		4	2				2
	수동식유리절단기		1		1	1
	유리절단기		1		1				1
	유리원형절단기		1		1				1
	링 커터		1		1				1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
파괴용			21		21	13	0	0	2	6
	만능도끼		7		7	6				1
	방화문파괴기		2		2	2
	헤머드릴		4		4	3				1
	파괴해머		3		3	2				1
	지렛대		5		5				2	3

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
유해화학구조용			68		68	19	7	1	36	5
	화확화재진압복 A	위험물질방어의류	4		4			1		3
	RESPIREX A	위험물질방어의류	9		9	9
	듀폰타이캠 A	위험물질방어의류	10		10	10
	MICROGARD C	위험물질방어의류	17		17		7		10
	MICROGARD 1500	위험물질방어의류	21		21				21
	누출물 수거용기		1		1				1
	흡착포		4		4				4
	기밀시험기		1		1					1
	누출방지세트		1		1					1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
수난구조용			143		143	88	2	27	0	19	7
	스쿠버공기통	잠수장비	11		11	6					5
	레귤레이터	잠수장비	6		6	6
	보조호흡기	잠수장비	4		4	4
	게이지	잠수장비	6		6	6
	부력조절기	잠수장비	6		6	6
	중량벨트	잠수장비	7		7	7
	수중조명등	잠수장비	2		2	2
	수중칼	잠수장비	3		3	3
	스노클	잠수장비	6		6			6
	스킨핀	잠수장비	9		9		2	7
	오리발	잠수장비	6		6	6
	수경	잠수장비	6		6			6
	습식잠수복	잠수장비	2		2			2
	잠수화	잠수장비	8		8	6		2
	잠수장갑	잠수장비	8		8	6		2
	건식잠수복	잠수장비	10		10	3				7
	라이프자켓	구명장비	10		10	10
	구명부환	구명장비	12		12	10					2
	고무보트		1		1	1
	수중펌프	수중펌프	6		6	6
	스쿠버장비케리어		4		4			2		2
	습식잠수세트	잠수장비	5		5					5
	급류구조장비세트		5		5					5

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
산악구조용			262		262	93	12	32	83	42
	에디		2		2	2
	산악용배낭		3		3	3
	프로트랙션도르래		3		3	1				2
	아이젠		9		9	9
	탠덤도르래		3		3	2				1
	픽스도르래		3		3	3
	확보용 장비걸이판		6		6	1				2	3
	안전벨트		21		21	12		2	4		3
	D형카라비너		50		50	30			15	5
	O형카라비너		181		181		5	25	60	10	81
	도르레		9		9			5		4
	등반기		7		7	3				4
	발주마		3		3	3
	8자하강기		11		11	11
	스위벨		2		2		1			1
	그리그리		3		3	2				1
	스톱하강기		4		4	4
	테이프슬링		2		2					1	1
	데이지체인		7		7	7
	퀵드로우 세트		5		5		5
	메톨리우스 확보줄		8		8				3		5
	베이직		2		2					2
	마이크로트랙션		1		1					1
	쌍도르레		4		4					4
	구조용로프		5		5		1		1	1	2
	다목적자동제어확보장비		3		3					3
	로프절단기		1		1						1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
구급용			3		2	2	0	0	0	0
	산악용들것	바스켓형들것	2		2	1					1
	바스켓들것	바스켓형들것	1		1	1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
측정용			19		19	11	0	0	0	3	5
	LNG/LPG검지기	가스경보기	4		4	2				2
	산소농도측정기	측정기	1		1	1
	방사선선량계	방사선감지경보기	8		8	3					5
	방사선 측정기	측정기	1		1	1
	잔류전류검지기	광전류측정장치	4		4	3				1
	적외선온도계	휴대용온도계	1		1	1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
탐색용			9		9	3	0	0	1	5
	열화상카메라	적외선카메라	6		6	1			1	4
	GPS수신기		2		2	2
	매몰자음향탐지기		1		1					1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
기타구조용			138		138	47	3	3	24	20	41
	수동식구조막	공기안전매트	1		1	1
	반지절단기		2		2	2
	다용도조각기		1		1	1
	유안핸드펌프		1		1	1
	특수유압연속절단기		1		1	1
	헬멧캠코더		1		1	1
	에어건		1		1	1
	스크류		1		1	1
	미니트랙션		2		2	2
	분리형들것		1		1	1
	척추보호대		1		1	1
	등짐펌프		2		2	2
	카오픈틀		2		2	1		1
	구급낭		1		1	1
	삽		3		3	3
	슬링밸트		10		10	10
	무손상도어록		1		1	1
	복스세트		1		1	1
	드라이버세트		1		1	1
	귀체온계		1		1	1
	말벌보호복		3		3	1		1			1
	승강기지지대		1		1	1
	삼단봉		2		2	2
	톱		2		2	2
	화상용시트		1		1	1
	검전기		1		1	1
	동물포획용장갑		2		2	1	1
	동물이송장		4		4		1	1		2
	냉온조끼		7		7	2					5
	블랙박스		2		2	2
	방화문해정기		1		1		1
	접이식들것		2		2				2
	충전드라이버		1		1				1
	가레기자키		1		1				1
	아삽 락		6		6				4		2
	스패로우		7		7				4		3
	아삽소바		7		7				4		3
	철선 와이어		4		4				4
	섬광탄		3		3				3
	화이어캠		1		1				1
	수난 마네킹		3		3					3
	내시경카메라		1		1					1
	다목적삼각구조대		1		1					1
	문개방기구세트		1		1					1
	접이식구조플랫폼		1		1					1
	진동절단기		1		1					1
	로프가방		7		7					1	6
	바지장화		2		2					2
	휴대용절단기		1		1					1
	대원탈출장비		5		5					5
	임팩트렌치		1		1					1
	개인장비보관가방		21		21						21

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
			392		392	57	21	19	38	22	235
기본 구급 장비	입인두기도기	기도확보유지	4	세트	4						4
	코인두기도기		2	세트	2						2
	후두경		4	세트	4	2			1		1
	성문외 기도유지기		2	세트	2						2
	백밸브마스크	호흡유지	4	세트 (성인, 소아, 영아)	4	3				1
	비강캐뉼라		15	세트 (성인, 소아, 영아)	15						15
	안면마스크		10	세트 (성인, 소아)	10						10
	비재호흡 마스크		10	세트 (성인, 소아)	10						10
	자동식 산소소생기		2	세트 (고정용, 휴대용)	2	1			1
	네블라이저		4		4		2			2
	충전식 흡인기		6		6			1	2	2	1
	고급형 제세동기	순환유지	3	12Lead ECG Spo2, 인쇄	3	1			1	1
	기본형 제세동기		2	휴대용	2			1	1			펌프차, 오토바이
	CPR보드		3		3	2			1
	지혈대		2		2						2
	정맥주사세트		20		20						20
	수액펌핑기		2		2				2
	쇼크방지용 바지		2	세트 (성인, 소아)	2	2
	경추보호대	외상처치	3	세트 (성인, 소아)	3						3
	긴 척추고정판		4	머리고정대 포함	4	3			1
	구출고정장치		4		4	3				1
	부목		10	공기, 진공, 패드	10	7			2	1
	철사부목		4		4						4
	알루미늄부목		2		2						2
	골반고정밴드		2		2				2
	기초인명소생 장비가방		8		8	2	2	2	2
	주 들것	환자이송	2		2	1			1
	분리형 들것		4		4	3			1
	가변형 들것		2		2					2
	보온용 모포		4		4						4
	혈압계	검사장비	4		4				1	2	1
	체온계		3		3				1	2
	검안라이트		5		5						5
	청진기		5		5	2	2		1
	혈당측정기		2		2						2
	휴대용 산소포화도 측정기		5		5	1	1	2		1
	폐기물보관통	감염관리	2		2						2
	주사바늘 폐기용기		2		2						2
	곡반		2		2						2
	구급차용 소독기		4	고정 또는 이동형	4				4
	분만세트	분만용	4		4						4
	구급일지 단말기	통신장비	2		2				2
	휴대용 전화기		2		2						2
	사진기	증거확보	2		2	2
	녹음기		2		2		2
	폭행방지용 블랙박스		2	CCTV	2	1			1
	웨어러블 카메라		6		6						6
	보안경(고글)	대원보호	23	고글	23	14	9
	허리보호대		6		6						6
	아이젠		21		21						21
	손전등		6		6						6
	휴대용 구급장비가방		9		9						9
	감염보호복	감염관리	40	세트 (안경, 장갑, 모자, 덧신 포함)	40						40
전문 구급 장비	비디오후두경	기도확보유지	2		2		1				1
	휴대용 인공호흡기	호흡유지	1		1					1
	가슴압박 품질측정기	순환유지	2		2	1				1
	기계식 가슴압박장비		1		1					1
	골강내 주사세트		1		1	1
	견인부목	외상처치	2		2	1	1
	들것	환자이송	3	계단이송용	3	2			1
	심전도 감시장치	검사장비	2	SpO2포함	2	1	1
	혈관검출기		1		1					1
	휴대용 초음파진단기		1		1					1
	일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비		1		1					1
개인 구급 장비	안전모	대원보호	9		9	1		7		1
	화학보호복 C급	유해화학보호	15		15						15
	화생방마스크		15		15			6	9
	제독제		1	락스	1						1
	내화학 장화		15		15						15
	내화학 장갑		15		15						15

○ 구급장비

○ 화재조사장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	12 이전	13	14	15	16	17
			112		112	71	8	20	6	4	3
발 굴 용 구	전동드라이버 등 26점		34	개	34	19		15
기록용 기기	줄자		2	2M, 7M	2	2
	접자		1	2M	1	1
	고무매트		2	중, 소	2	2
	비디오카메라		1	소니(handycam)	1	1
	일반용카메라		1	캐논G2	1	1
	디지털녹음기		1	소니	1	1
	디지털카메라 (렌즈식)		3	캐논, 니콘	3	1		1		1
	디지털카메라 (방수)		1	올림푸스	1	1
	디지털 온습도계		1		1		1
	전용사진 출력기		1	캐논	1	1
	거리측정기		1	Leica disto	1	1
	마이크로메타		1	mitutoyo	1	1
	정밀저울		1	CAS SW-1S	1	1
	초시계		1	CASIO	1	1
	비중계		1	19PSC	1	1
	풍속계		1	PROVA	1	1
감식용 기기	검전기		1		1	1
	확대경		1		1	1
	금속현미경(실체현미경)		1	osm-u	1	1
	휴대용디지털현미경		1		1	1
	가스누설탐지기		1	SH-806	1	1
	테스터기		2	ST-303-TR	2	1		1
	절연저항계		1	화신HS-501	1	1
	후크메다		1	HS-300K	1	1
	직류전압계		1	HS-7018M	1	1
	교류전압게		1	HS-7016M	1	1
	방사능측정기		1		1	1
	유류잔류검지기		2	AP-20키타가와	2	1					1
	적외선온도계		1	DT-8839	1				1
	실체현미경세트		1	Leica DMS100	1					1
	복합가스측정기		1	QRAE III	1					1
증거물 수집	증거물수집기구세트		1	가위등 5종	1	1
	증거물보관이송세트		1	박스 등 8종	1	1
	증거물표지세트		1	번호표시 등4종	1	1
	증거물태그세트		1	식별태그 등 2종	1	1
	기자재보관함		1	알루미늄	1	1
조명 기기	휴대용후레쉬		1	레드렌서	1	1
	연기투시렌턴		5	WS-HL240L	5	5
	투광기(탐조등)		9	SJ5200	9	1	6	2
	헤드랜턴		2	SILVA	2	2
	휴대용제도기		1		1	1
	휴대용후레쉬		1	X7R	1				1
기타	초음파세척기		1	서진테크	1	1
	보관용가방		1	현대	1	1
	노트북		1	삼성 R522	1	1
	휴대용단말기		1	안전지도	1			1
	안전헬멧		5		5	2			2	1
	에어컴푸레셔		1	이동용	1
	외장용하드디스크		3	1TB	3	2	1
	전선릴		1		1	1
	바이스		1	VK-8	1				1
	드라이기		1	M5001A	1				1
	접이식사다리		1	HY-1551	1						1
	안전고리		1	쿼런트	1						1