■석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호 서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지									서울특별시 서대문구 합동 27-1
건축 허가일(신고일)									준공일
				1978년
건축물 소유자의 성명									건축물 소유자의 주소
				서울특별시									서울시 중구 세종대로 110
석면건축물안전관리인 성명									석면건축물안전관리인 주소				서울특별시 서대문구 합동 27-1
				최영조
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일		2017년 12월 12일
건축 자재	위치		물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가					위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
			비산성		손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지·보수 형태	유지·보수 빈도	상주인원 또는 거주자수		구역의 사용빈도		구역의 사용시간
밤라이트	지하1층 전기실문, 전기실 벽		2		2	1	0	0	0	1	0	1		2		2	11	낮음
밤라이트	지하1층자료실 2층부속실,서고벽 5층서고문		2		2	1	0	0	0	1	0	0		1		0	7	낮음
밤라이트	지하1층휴게실벽,밴드실벽		2		2	1	0	0	0	1	0	0		1		0	7	낮음
밤라이트	2층 부본부장실 벽		0		0	1	0	0	0	1	0	1		2		2	7	낮음
슬레이트	옥상층 계단 지붕		0		0	1	0	0	0	1	0	0		1		0	3	낮음
내화피복재	복도 벽		0		0	1	0	0	0	1	1	0		2		0	5	낮음
내화피복재	변전실(벽,천장)		0		0	1	0	0	0	1	1	1		2		2	8	낮음
내화피복재	발전기실벽,전기실벽,		0		0	1	0	0	0	1	1	1		2		2	8	낮음
비고 (특이사항)