설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중랑구청

○ 사  업  명 : 물을 이용한 친수공간 정비(중랑구 면목3,8동 496-6)

○ 사  업  비 : 120백만원(시설비)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : ’17. 6. 19.(금)

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

◦ 수경시설의 수질, 유지관리 측면 등을 고려하여 포장재, 물넘이 개소수 등을 재검토하고 배수 계획도를 추가 작성할 것.

◦ 기존 수반 존치부분은 수경시설보다는 부족한 쉼터를 보강하는 개념으로 재활용할 것.

◦ 데크는 버스킹 등 소규모 공연 등을 할 수 있는 공간으로 디자인을 보완할 것.

◦ 친수공간의 주요 이용행태를 고려하여 의자 형태를 통일하고 동선에 지장을 주지 않도록 배치할 것.

◦ 녹지대는 빗물유입이 가능하도록 경계턱을 낮추고 식재 토층을 5 ~ 10㎝ 낮은 오목형으로 조성할 것.

◦ 야간 경관 등을 고려하여 조명 계획을 추가 수립할 것.

◦ 재활용 수반(재설치)은 물이 넘치지 않도록 홈파기 등의 조치를 하고 도면상 표기할 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하여 있으므로 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민의 보행불편을 최소화할 것.