12월 소방용수 조사 일정(1팀)

조별	입력자	조사일자		동별	소 방 용 수 번 호		비고
1	1팀 전직원 (안낙기)	12.02		삼양동 (비소-4)	4075,4077,4087,4088,4136,4137,41554317,4318,4319	※(분홍색-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(검정색-지하식) ※(파랑색-신설)	10
		12.04			4340,4341,4342,4343, 4353,4364,4370,4026,		8
		12.06			4053,4057,4065,4069,4070,4071,4072.4092		8
	노후소화전 : 4053 (총1개)						26
2	1팀 전직원 (최준열)		12.02	삼양동 (비소-4)	4059,4061,4062,4063,4064,4093,4096 4144,4151,4157,		10
			12.04		4158,4305,4311,4034306,4355,4356,4360		8
			12.07		4043,4045,4046,4047,4055,4056,4058 4003(저수조)		8
	노후소화전 : 저4003 (총1개)						26
3	1팀 전직원 (이종열)	12.05		수유1동 (비소-1)	4169,4183,4184,4185,4186,4199,4205 4207,4209,		9
		12.06			4210,4250,4251,4252,4208,4277,4278		7
		12.16			4285,4325,4327,4275,4330,4335,4359 4385		8
	노후소화전 : (0개소)						27
4	1팀 전직원 (김성광)	12.05		수유1동 (비소-3)	4214,4242,4244,4248,4249,4254,4258 4276,4259,4312,		10
		12.07			4324,4326,4336 4272(일체형),4260,4264,4265,4268,4271		9
		12.17			4165,4167,4173,4200,4211,4212,4213 4294		8
	노후소화전 : 4165, 4167(2개소)						27
5	1팀 전직원 (홍진억)		12.07	수유1동 (비소-1)	4040,4041,4066,4039,4042,4044,4067 4068,4060,4094,		10
			12.08		4095,4403. 4152,4181,4182,		5
			12.17		4227,4307,4351,4352, 4382,4361,4357,4358,4344,4334		10
	노후소화전 : (총0개)						25
1팀 감독	최배식	수시		삼양동 수유1동 지상식25	비소 및 소화전 감독순시
합 계							131

12월 소방용수 조사 일정(2팀)

조별	입력자	조사일자		동별	소 방 용 수 번 호		비고
6	2팀 전직원 (조재성)	12.13		수유1동	4164,4170,4171,4193,4206,4216,4217,4223,4224,4246,4247,4253,4261	※(분홍색-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(검정색-지하식) ※(파랑색-신설)	13
		12.14			4273,4274,4279,4280,42844313,4329,4333,4366,4373,4374,4381,4393		13
		12
	노후소화전 : 4164 (1개소)						26
7	2팀 전직원 (김종술)	12.13		수유1동 (비소-1)	4175,4177,4179,4189,4198,4190,4191 4192,4230,4233,4239,4240,4241		13
		12.14			4243,4266,4267,4281,42834286,4288,4301,4323,4347,4375,4376,4384,4405		14
		12.
	노후소화전 : (0개소)						27
8	2팀 전직원 (정회)	12.15		수유1동 (비소-3)	4141,4162,4166,4172,4176,4178,4196 4201,4203,4219,4225,4226,4234		13
		12.16			4235,4269,4282,4287,43144315,4332,4337,4377,4380,4386,4387,4388		13
		12.
	노후소화전 : 4166 (1개소)						26
9	2팀 전직원 (박규동)	12.15		수유1동 (비소-3)	4236,4237,4218,4290,4291,4293,4174,4163 4180,4194,4195,4204,4228,4231,		14
		12.16			4232,4255,4256,4257,4262,4308,4310,4328 4331,4338,4339,4392,4398,4402(이전)		14
		12.
	노후소화전 : (0개소)						28
10	2팀 전직원 (황인규)		12.17	수유1동	4074,4078,4083,4197,4084,4168,4187 4188,4150,4215,4238,4245,4270,4399		14
			12.17		4292,4263,4229,4202,4309,4348,4372 4350,4349,4378		10
			12.
	노후소화전 : 4168 (총1개소)						24
2팀 감독	손동성	수시		수유1동 지상식18	비소 및 소화전 감독순시
합 계							131

12월 소방용수 조사 일정(3팀)

조별	입력자	조사일자	동별		소 방 용 수 번 호			비고
11	3팀 전직원 (민병두)	12.01	삼각산동 (비소-1) (급수탑-1)		4001(급수탑),4100,4102,4103,4104,4105,4108, 4111,4112,4113,4115, 4116,4118,4404(신설)		※(분홍색-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(검정색-지하식) ※(파랑색-신설)	14
		12.20						14
					4119,4124,4125,4126, 4128,4132,4153,4346, 4363,4365,4390,4391, 4394,4395
	노후소화전 : 4108, 4132(총2개)							28
12	3팀 전직원 (강현수)	12.01	삼양동 (비소-7)		4002,4013,4014,4015,4020,4024,4025, 4032,4023,4033,4034,4035,4036,4037			14
					4109,4117,4127,4139,4140,4143, 4289(다용도),4295,4299,4303,4316,4322, 4379,			13
		12.20
	노후소화전 : (총0개)							27
13	3팀 전직원 (최명호)	12.21	삼양동 (비소-2)		4001,4003,4004,4005,4006,4007,4010,4011,4017,4018,4008,4019,4021,4052,			14
		12.22			4147,4160,4297,4302,4304,4345,4354, 4383,4389,4123,4159,4138,4142,4401			14
	노후소화전 : (총0개)							28
14	3팀 전직원 (최창호)	12.21	삼양동 (비소-3)		4048,4049,4050,4051,4054,4081,4085, 4076,4079,4073,4091,4097,4098(다용도), 4099			14
		12.22			4134,4145,4148,4149,4156,4161,4110, 4129,4321,4362,4368,4396,4397,4400			14
	노후소화전 : (총0개)							28
15	3팀 전직원 (김인회)	12.01	삼양동 (비소-4)		4022,4090,4009,4012,4027,4028,4030, 4031,4089,4080,4082,			11
		12.01			4114,4146,4135,4133,4296,4086,4029, 4016,4298,4320,4367,4369,4371			13
	노후소화전 : 4028 (총1개)							24
3팀 감독	박제연	수시		삼양동 지상식47		비소 및 소화전 감독순시
	합 계							135