자동심장충격기 패치·기계식압박장치 밴드 사용대장

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
1	1.1.	30			전년이월(30) (18년 03월)	1.1.	19			전년이월(19) (15.08.11제조)
2			1.14.	1	29(18년3월)			2.7.	1	18	CPR환자 사용 오염으로 교체
3			1.17.	1	28			6.20.	1	17	CPR환자 사용 오염으로 교체
4			1.20.	1	27			9.15	1	16	CPR환자 사용 오염으로 교체
5			1.27.	1	26
6			2.3.	1	25
7			2.5.	1	24
8			2.7.	1	23
9			2.7.	1	22
10			2.11.	1	21
11			2.11.	1	20
12			2.15.	1	19
13			2.17.	1	18
14			2.22.	1	17
15			2.24.	1	16

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
16			2.25	1	15
17			3.1	1	14
18			3.1	1	13
19			3.2	1	12
20			3.14	1	11
21			3.15	1	10
22			3.30	1	9
23			3.31	1	8
24			4.1	1	7
25			4.2	1	6
26			4.11	1	5
27			4.25	1	4
28			4.27	1	3
29			4.28	1	2
30			5.2	1	1

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
31	5.6. (4.25.청구)	10			11
32			5.7.	1	10
33			5.11.	1	9
34			5.17.	1	8
35			5.25.	1	7
36			5.29.	1	6
37			6.1.	1	5
38			6.2.	1	4
39			6.11.	1	3
40			6.13.	1	2
41	6.15 (6.5. 청구)	10			12 2 - (2018.3.) 10 - (2018.11.)
42			6.20.	1	11 2 - (2018.3.) 9 - (2018.11.)
43			7.11	1	10 (2018.3)
44			7.20	1	9 (2018.11.)
45			7.22	1	8 (2018.11.)

연번	자동심장충격기 패치					기계식압박장치 밴드					사 용 내 역
	수 입		출 급		재고량 및 유효기간	수 입		출 급		재고량 및 유효기간
	날짜	수량	날짜	수량		날짜	수량	날짜	수량
46			8.2	1	7 (2018.11.)
47			8.5	1	6 (2018.11.)
48			8.15	1	5 (2018.11)
49			8.20	1	4 (2018.3)
50			8.24	1	3 (2018.11)
51			9.26	1	2(2018.11)
52			10.2	1	1(2018.11)
53	10.3	10			1(2018.11) 10(2018.3)
54	10.17	4			1(2018.11) 10(2018.3) 4(2020.05)
55			10.26	1	10(2018.3) 4(2020.05)
56			10.26	1	9(2018.3) 4(2020.05
57
58
59
60