서울벤처‘17년 시설개선비 정산 결과보고서

<서울국방벤처, 2017.12.26.(화)>

□ 개 요

서울국방벤처센터 건물의 내구성 향상과 입주기업에게 쾌적한 사무환경을 제공하고 센터 운영의 효율성 증대 도모하기 위해 실시한 시설개선 결과보고서임.

□ 관련근거

○ 국방벤처실-1870(‵17.4.26.) ‵17년 서울국방벤처센터 시설개선 사업비 지급신청

○ 서울시 디지털창업과-1543(‵17.5.18.) 2017년 국방벤처센터 시설개선을 위한 사업비 교부 통지

□ 정산결과

○ 사용목적 : 서울국방벤처센터 취약 시설 개선

○ 사업비용 : 일금 사천만원(\ 40,000,000)

○ 집행금액 : 일금 삼천일백칠십오만육천팔백구십이원(\ 31,756,892)

○ 잔    액 : 일금 팔백이십사만삼천일백팔원(\ 8,243,108)

○ 세부사용 내역

(천원 미만 반올림, 단위 : 천원)
구 분	세 부 내 역	집행일	집행액	잔액
기타시설	∙ 1차 시설 개선 공사 ‐ 배수시설 공사 ‐ 철제계단 도색 ‐ 창문 빗물 누수 방지 ‐ 환풍기․손잡이 교체	8.10.	9,647	30,353
	∙ 2차 시설 개선 공사 ‐ 보육실 칸막이 ‐ 방범 방충망 / 논슬립 설치	9.26.	2,050	28,303
	∙ 3차 시설 개선 공사 ‐ 흡연실 및 자전거 주차장 설치 ‐ 손 건조기, 온수기 설치 및 기타 보수 ‐ 동절기 내부 방역 ‐ 유효기간 도래 소화기 교체	12.22.	19,730	8,573
유지보수	∙ 소방시설 종합정밀점검	12.20.	330	8,243
계		31,757		8,243

□ 추진내역

구분	추진 항목	추진 사유 및 개선 사항
배수시설 보강	‧ 지하 배수펌프 교체	지하 배수펌프 고장으로 인한 교체
	‧ 지하 배수관 재설치	내부 배수 막힘 현상이 잦아, 배수로 외부 배출
	‧ 빗물 누수방지 창문 틀 부착	창문 구조적 문제로 인한 빗물 누수 방지
기타시설 보강	‧ 철제계단 도색	외부 철제계단 녹으로 인한 코팅 / 도색
	‧ 보육실 칸막이	입주기업 추가 유치를 위한 공간 확보
	‧ 계단 논슬립 부착	미끄럼 주의 계단 안전사고 예방
기타시설 설치	‧ 방범 방충망 설치	지하 환기를 위한 문 개방
	‧ 흡연실 설치	주변 간접흡연 피해방지 및 환경미화
	‧ 자전거 주차장 설치	인근거리 자전거 출·퇴근자 배려
	‧ 손 건조기 설치(4대)	화장지 과다소모로 인한 건조기 설치
	‧ 화장실 온수기 설치(2대)	온수기 노후화에 따른 교체
시설안전 유지보수	‧ 소방시설 종합정밀 점검	소방시설 정기점검 실시
	‧ 건물 내부 방역	동절기 방역을 통한 청결유지
	‧ 소화기 교체(25대)	유효기간 도래(2018년 1월) 소화기 전량 교체

○ 배수시설 보수공사

○ 외부 철제계단 보수공사

○ 창문틀 빗물누수 보강공사

○ 기타 공사 : 환풍기 및 화장실 손잡이 교체, 변기수리

○ 지하 방범방충망 설치 / 계단 논슬립 부착

○ 보육실 칸막이 설치

○ 고장 온수기 교체 및 손 건조기 설치

○ 화장실 외벽 타일 및 세면대 보수

○ 건물 내부(전 사무실 포함) 방역

○ 유효기간 도래 소화기 전량교체(25대)

○ 야외 흡연실 설치

○ 자전거 주차장 설치

□ 향후계획

○ 사업비 잔액 서울시 반납 (기품원->서울시)