2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(급수운영)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	난곡동 649번지 주변 외 7개소 배급수관정비공사	2018. 3. ~ 12.	계		80 ~ 300	1,120	DCIP	80 ~ 300	1,120	1,120	1,120		1,039,846 (100%)	467,931 (45%)	155,977 (15%)	415,938 (40%)	노후관	3.5~4.0 1,000세대
			서림동 408-64~ 서림동 408-46	PVC 83	80	42	DCIP	200	42	42	42
			난곡동 649 ~ 난곡동 648-1	DCIP 87	80	130	DCIP	150	130	130	130	확인 보고
			난곡동 634-2 ~ 난곡동 701-1	SP 88	300	286	DCIP	300	286	286	286
			청룡동 1582-12 ~ 청룡동 1582-28	CIP 81(93)	300	74	DCIP	300	74	74	74
			서림동 94-293 ~ 청룡동 1538-14	CIP 81(90)	100 ~200	318	DCIP	150 ~200	318	318	318
			남현동 1081~1 ~ 남현동 1081~5	CIP 84(94)	100	76	DCIP	100	76	76	76
			남현동 1055-19 ~ 남현동 1055-25	PE 88	100	116	DCIP	100	116	116	116
			남현동 1056-1 ~ 남현동 1056-6	SP 94	150	68	DCIP	150	68	68	68

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	비고
1	낙성대동 857-1 외 5개소 배급수관정비공사	2018. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200	1,580	DCIP	200	1,580	1,579	1,580		1,242,750 (100%)	559,238 (45%)	186,412 (15%)	497,100 (40%)	'81~83년 부설 노후관(CIP)으로 관악구 지역내 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급	3.5~4.6 2500 450
			낙성대동 857-1~ 낙성대동1601-29	CIP 83(93)	200	273	DCIP	200	273	272	273
			낙성대동1662-37 ~ 낙성대동1663-1	CIP 82(93)	200	235	DCIP	200	235	235	235
			행운동 1665-6 ~ 행운동 1673-33	CIP 82(93)	200	166	DCIP	200	166	166	166
			행운동 1673-33 ~ 행운동 1679-25	CIP 82(93)	200	214	DCIP	200	214	214	214
			낙성대동1661-13 ~ 인헌동 1657-24	CIP 82(93)	200	575	DCIP	200	575	575	575
			청룡동 1590-7 ~ 청룡동 1589-1	CIP 81(90)	200	117	DCIP	200	117	117	117

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	가산동 459-40~ 533번지외 4개소 배급수관 정비공사	2018. 04.~ 11.	계	PE	200~ 300	1,180	DCIP	200~ 300	1,180	1,180	895	285	1,332,693	595,000	197,000	540,693	누수발생이 많은 관로	4.0~5.5 4,500 600
			가산동 459-40 ~ 533번지	PE 1993	200	270	DCIP	200	270	270	205	65
			가산동 533-155 ~ 459-22번지	PE 1993	200	260	DCIP	200	260	260	200	60
			가산동 459-2 ~ 470-8	PE 1993	200	210	DCIP	200	210	210	160	50
			가산동 459-29 ~ 470-8	PE 1993	200	210	DCIP	200	210	210	160	50
			가산동 459-18 ~ 450-3	PE 1993	300	230	DCIP	300	230	230	170	60

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
4	양평동1가 5-1외 5개소 배급수관정비공사	2017. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 200	2,280	DCIP	200	2,280	2,280	1,592	683	1,277,160	574,722	191,574	510,064	'77~84년 부설 노후관(CIP)으로 영등포구 지역내 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급	3.8~4.0 4,000세대
			양평동1가5-1~ 당산동2가 1	CIP 84(91)	100	480	DCIP	200	480	480	336	144
			문래동3가 84-2~ 문래동3가 72	CIP 84(91)	150	480	DCIP	200	480	480	336	144
			문래동3가 56-1~ 문래동3가 8-6	CIP 77(85)	150	250	DCIP	200	250	250	175	75
			영등포동4가 57~ 영등포동4가 431-6	CIP 83	200	340	DCIP	200	340	340	238	102
			영등포동3가 6~ 영등포동3가 10-16	CIP 82(90)	150	340	DCIP	200	340	340	238	102
			양평동1가 247~ 양평동1가 164-1	CIP 76(86)	200	390	DCIP	200	390	390	269	121

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
5	당산동1가 40-16외 4개소 배급수관정비공사	2017. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 300	2,155	DCIP	100 ~ 300	2,555	2,555	1,788	767	1,735,089	725,790	275,263	734,036	'76~83년 부설 노후관(CIP)으로 영등포구 지역내 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급	3.8~4.0 2,500세대
			당산동1가 40-16~ 영등포동6가 80-2	CIP 76(86)	250	700	DCIP	300	700	700	490	210
			당산동2가 164~ 당산동2가 145-6	CIP 83(92)	300	290	DCIP	300	290	290	203	87
			당산동3가 202~ 당산동3가 338	CIP 83(92)	300	390	DCIP	300	390	390	273	117
			당산동3가 393-2~ 당산동3가 352	CIP 82(92)	300	390	DCIP	300	390	390	273	117
			양평동4가 27-2~ 양평동4가 1-1	CIP 81(92)	100	385	DCIP	100	385	385	269	116
			양평동3가 79-4~ 당산동4가 80	CIP 82(92)	200	400	DCIP	200	400	400	280	120

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
6	대림동700-10~845-14번지 외 10개소 배급수관정비공사	2018. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200 ~ 300	2,690	DCIP	150 ~ 300	2,690	2,690	2,007	683	1,973,266	887,969	295,990	789,306	'81~87년 부설 노후관(CIP)으로 영등포구 및 동작구 지역내 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급	3.5~4.0kg/㎠ 4,500세대 2,300수전
			대림동700-10~845-14	CIP 83(92)	200	402	DCIP	300	402	402	290	112
			대림동740-1~710-9	CIP 84(93)	300	446	DCIP	300	446	446	311	135
			대림동776-4-734-5	CIP 82(92)	200	277	DCIP	200	277	277	200	77
			대림동924-14~929-1	CIP 87	150	390	DCIP	300	390	390	300	90
			신길동3591~236-1	CIP 81	300	608	DCIP	300	608	608	450	158
			동작동 333~59-1	CIP 84	150	51	DCIP	150	51	51	40	11
			사당동 1030-18~1029-45	CIP 77(87)	200	76	DCIP	200	76	76	46	30
			대방동 393-45~393-83	CIP 84	80	50	DCIP	100	50	50	40	10
			흑석동 196-15~186-27	CIP 84	80 100	150	DCIP	100	150	150	130	20
			상도동 171-1~170-26	CIP 76(86)	200	90	DCIP	200	90	90	70	20
			대방동 336-13~406-8	SP 89	150	150	DCIP	150	150	150	130	20