2017년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

00수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	명동64번지 외 6개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 200	1,606	DCIP	150 ~ 200	1,606	1,606	1,292	314	100%	45%	15%	40%
			을지로192-3~ 127-18	CIP 78(92)	150	216	DCIP	150	216	216	172	44
			예관동105-6~7	CIP 70(88)	200	205	DCIP	200	205	205	160	45
			예관동70-55~ 충무로5가19-7	CIP 78(91)	200	400	DCIP	200	400	400	320	80
			을지로243-7 ~ 을지로295	CIP 70(88)	200	250	DCIP	200	250	250	200	50
			을지로135-5~12	CIP 78(93)	150	180	DCIP	150	180	180	150	30
			산림동200-225	CIP 78(93)	150	195	DCIP	150	195	195	160	35
			주교동135-1~ 135-77	CIP 78(93)	150	160	DCIP	150	160	160	130	30

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

00수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	한남동 11번지외 5개소 배급수관정비공사	2014. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 200	1,090		100 ~ 200	1,090	1,090	820	270	100%	45%	15%	40%
			한남동 11-261 ~11-492	CIP 75(92)	150	350	DCIP	150	350	350	260	90
			한남동 1-412 ~1-426	CIP 75(92)	150	110	DCIP	150	110	110	80	30
			한남동 293-1 ~403	CIP 75(92)	150	120	DCIP	150	120	120	90	30
			한남동 682-1 ~731-21	CIP 73(90)	150	270	DCIP	150	270	270	210	60
			후암동 254-54 ~254-98	CIP 78(88)	100	90	DCIP	100	90	90	70	20
			효창동 5-684 ~6-16	CIP 75(85)	200	150	DCIP	200	150	150	110	40