2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강남수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	압구정동 438번지 외 3개소 배급수관 정비공사	2018. 03. ~ 9.	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200 ~ 300	2,756	DCIP	200 ~ 300	1,633	2,759	1,223	1,536	1,300,000	585,000	195,000	520,000	○노후 비내식성관 (CIP관)으로 적수 및 누수발생 해소	○ 수압 3.7~4.2
			압구정동 438~611	CIP 73(91)	300	107	DCIP	300	110	110	82	28
				CIP 82(93)	300	568				568	-	568						○ 수혜세대 386
			압구정동 611~664-6	CIP 82(93)	300	1,143	DCIP	300	585	1,143	438	705
			신사동 537-7~530-2	CIP 80(89)	200	645	DCIP	300	645	645	483	162						○ 수전 110
			일원동 642-11~663-4	CIP 82(92)	150	293	DCIP	200	293	293	220	73

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강남수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	도곡동 543번지 외 3개소 배급수관 정비공사	2018. 03. ~ 11.	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200 ~ 300	2,210	DCIP	300	2,280	2,210	1,656	554	1,900,000	855,000	285,000	760,000	노후 비내식성관(CIP)으로 적수 및 누수발생 해소	○ 수압 2.4~3.7
			도곡동 543~540	CIP 82(93)	300	537	DCIP	300	537	537	402	135
																		○ 수혜세대 455
			역삼동 785-13~788-15	CIP 82(92)	300	532	DCIP	300	532	532	399	133
			대치동 908~912-21	CIP 88(89)	200	716	DCIP	300	716	716	537	179
																		○ 수전 130
			개포동 138~140	CIP 82(91)	300	425	DCIP	300	495	425	318	107

2018년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강남수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	서초동 1338-11번지 외 2개소 배급수관정비공사	2018. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 200	1,845	DCIP	200 ~ 300	1,845	1,845	500	1,345	1,500,000	675,000	225,000	600,000	○노후 비내식성관 (CIP관)으로 적수 및 누수발생 해소 ○관경협소로 인한 소출수 해소(공동주택 및 근생건물 신축)	○ 수압 2.0~4.0
			방배동 917-9~941-1	CIP 80(91)	150	755	DCIP	200	755	755	200	255
			서초동 1338-11~1337-34	CIP 84(89)	200	400	DCIP	300	400	400	100	300						○ 수혜세대 481
			서초동 1466-16~1460-5	CIP 84(89)	200	690	DCIP	300	690	690	200	490						○ 수전 136