2018년도 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

강남소방서

[재난관리과]

2018년도 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

소방활동 여건이 취약한 지역 등 소방차량 진입이 어려운 주거 밀집 지역에 설치된 비상소화장치 사용훈련을 실시하여 지역주민의 자위소방능력 향상과 화재예방 및 소방홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

Ⅱ		훈련목적

□ 지역주민과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처능력 향상

□ 화재예방활동 강화 및 초기 화재진압태세 확립으로 대형화재 방지

□ 자위소방대 정비 및 소방홍보활동 강화

Ⅲ		비상소화장치 사용훈련

□ 기   간: 2018. 10. 22.(월) ~ 11. 9.(금)

□ 대   상: 73개소(비상소화장치 65, 물탱크 8)

- 비상소화장치 65개소

	현장대응단	영 동	역 삼	수 서	개 포	세 곡
65	12	12	13	1	16	11

- 물탱크 8개소

	구룡마을	달터마을	재건마을
8	6	1	1

□ 훈련방법: 현장대응단 및 각 센터 세부계획 수립 후 실시

□ 훈련중점사항

○ 비상소화장치(물탱크) 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

○ 자위소방대 및 열쇠관리자 정비

⤷확인 불가능한 자위소방대 및 열쇠관리자 정비(삭제)

○ 지역주민 및 관계자 비상소화장치 사용방법 교육

○ 훈련 후 화재예방 지도 및 주정차 질서 계도 등 소방홍보 실시

○ 비상소화장치(물탱크) 훈련 후 호스(호스릴) 내 물 제거

○ 비상소화장치(물탱크) 주변 환경정리 등

Ⅳ		행정사항

□ 개포119안전센터는 현지적응훈련 등 각 종 훈련과 병행하여 비상소화장치 및 물탱크 훈련을 실시하기 바라며 물탱크 고장 및 필요물품이 있을 경우 재난관리과로 통보(보고)하시기 바랍니다.

□ 현장대응단 및 각 센터는 지역주민, 자위소방대(열쇠관리자) 및 지역 의용소방대원 등과 함께 효율적인 훈련이 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

□ 훈련 중 통신장비를 개방하여 긴급 상황 발생 시 신속한 출동에 이상이 없도록 해주시기 바랍니다.

□ 고장 비상소화장치나 비상소화장치함 내 내용연수 10년이 지난 소화기 및 부족하거나 필요한 적재비품이 있을 경우 재난관리과로 통보(보고)하시기 바랍니다.

□ 훈련결과는 붙임서식에 의거 2018. 11. 16.(금)한 제출하시기 바라며 훈련결과, 자위소방대, 활용소방용수, 도로명 주소, 비상소화장치함 관리카드 등 누락 및 변경내용을 119행정정보시스템에 입력하시기 바랍니다.  끝.