2018년 중부소방서 양수기 관리대장

센터	펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎡/min)	사용 전압(v)	호스		보관 장소	펌 프 이동시 필요장비	전화번호	담당자	관리상태 (양호/수리필요)
							구경 (mm)	길이 (m)
현장대응단	수중펌프	5	0.5	10	0.34	220	40	15	창고	펌프차 탱크차	2238-0009	주성우	양호
을지로 안전센터	수중펌프	5	0.5	10	0.34	220	40	15	창고	펌프차 탱크차	2235-0698	장상우	양호
충무로 안전센터	수중펌프	5	0.5	10	0.34	220	40	15	창고4 펌프차1	펌프차	2265-0119	이남구	양호
회현 안전센터	수중펌프	5	0.5	10	0.34	220	40	15	창고	펌프차 탱크차	775-0119	이중진	양호
신당 안전센터	수중펌프	5	0.5	10	0.34	220	40	15	차고	펌프차 탱크차	2254-0119	박창영	양호