문서번호	계획설계과-706
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
협 조

2018년 고층아파트 직결급수 추진

2018. 1.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 송헌영 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료 제공 (’18. 6.예정)
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’18년 고층아파트 직결급수 추진 계획

저수조를 거치지 않고 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 안전하게 공급하기 위한 2018년도 6층 이상 고층아파트 직결급수 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사업내용

○ 저수조 급수방식에서 저수조를 거치지 않는 가압직결 급수방식으로 개선

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

- 가압직결 급수방식 대상 기준

① 배수관 수압 2.0kg/㎠ 이상  ② 배·급수관의 상호 구경차이 2단계 이상

③ 급수관 유속 2.0m/s 이하    ④ 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

(단 가압급수 지역은 제외)

□ 대    상

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 1,325개 단지

- 사업소별 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
단 지	1,325	80	120	173	118	282	196	190	176

○ 신규 아파트 가압직결 급수방식 조건 부여 : 사업시행인가(건축허가)를 위한 급수협의 시

□ 연차별 추진목표

(단위 : 단지)

구 분		2015년(실적)	⇨	2016년(실적)	⇨	2017년(실적)	⇨	2018년 (이후 매년)
계		46		103		161		130
기존아파트 직결전환		40		71		77		80
신규아파트 조건부여		6		32		84		50

※ 신규 아파트 조건부여 목표는 최근 사업시행인가가 난 6~20층, 400세대 이하 신규 아파트 단지 수를 감안한 목표임

※ ’18년 이후 기존 아파트를 매년 80개 단지씩 직결 전환할 경우 2031년에 전환 완료

Ⅱ		’17년도 추진실적

□ 가압직결 급수방식 전환 : 총 161개 단지(직결전환 77, 조건부여 84)

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 77개 단지

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	80	5	7	10	8	16	12	12	10
실 적	77	4	7	10	8	17	9	12	10

※ 우수 : 강서, 저조 : 남부

○ 신규 아파트 직결급수 조건부여 : 84개 단지(목표 30개 단지)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
실 적	84	6	12	12	2	18	12	13	9

□ 직결급수 전환 홍보

○ 수도사업소 홍보(2~12월) : 홍보물 배포, 우편물 발송, 개별 방문 홍보

○ 보도자료 제공(5월) : 전환 실적, 효과, 입주민의 적극적 참여 부탁

○ 전광판 등 영상매체 무료 표출(6월) : 시 청사 외벽, 지하철, 버스 등

○ 아리수 직결급수 아파트 인증판 제작·설치(8월) : 74개단지 924개

□ 실적 우수 수도사업소 담당주무관 시장 표창

○ 상반기 : 강서, 하반기 : 동부     ※ ’16년 : 남부

Ⅲ		’18년도 추진계획

□ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 80개 단지

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
단 지	80	5	7	10	8	16	12	12	10

※ ’18년도 목표 80개 단지를 사업소별 대상 단지 비율에 따라 배분

○ 비내식성 옥내급수관 ⇒ 노후 옥내급수관 정비와 병행 시행(급수설비과 협조)

○ 내식성 옥내급수관  ⇒ 전력사용량, 저수조 청소비 절감, 수질향상 홍보

□ 신규 아파트 급수협의 시 직결급수 조건 부여 : 50개 단지

○ 수도사업소 관내 ‘가압직결 급수방식 대상 기준’에 적합한 신규 아파트

□ 직결급수 전환 만족도 조사 추진 (별도 세부계획 수립 예정)

○ 대상 : 직결 전환한 아파트 입주민(사업소별 1개 단지 선정)

○ 방법 : 아리수 품질확인제 조사원 활용(수질과 협조)

□ 적극적 홍보 시행

○ 보도자료 제공

○ 전광판 등 옥외 영상매체 표출

○ 상수도 요금 청구서에 홍보 문구 삽입(요금제도과 협조)

○ 상수도 홈페이지 홍보베너 게시(홍보과 협조)

○ 수도사업소 : 입주세대에 홍보물 배포, 협조 공문 시행, 직접 방문 설득

※ 관리사무소 관계자는 급수 운영상의 우려로 미온적 태도를 보임

○ 직결급수 아파트 인증판 제작·설치

- 대    상 : 가압직결 아파트 중 인증판 설치 희망 단지

- 소요예산 : 600만원(=12,000원/개 × 500개)

Ⅳ		행정사항

□ 수도사업소 자체 추진계획 수립‧제출 : ’18. 2. 7.까지

○ 홍보물 배포, 협조 공문 우편 발송 및 방문 홍보 계획을 포함하여 수립

□ 월 추진실적 제출 : 매월 5일까지

○ 실적을 누락하지 않도록 관리 철저(제출양식 지킬 것)

□ 직결급수 조건 부여한 아파트는 준공검사 시에 직결급수 이행여부 확인 철저

□ 시장 표창 : 상·하반기

○ 실적 우수 수도사업소 담당주무관

붙  임 : 1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부

2. 추진실적 제출양식 1부

3. 직결급수 홍보물(예시) 1부.  끝.