○○시설 2018년도 동절기 안전점검 결과(○○○시·도)

Ⅰ. 점검개요

□ 점검결과 총평

○ (반드시 작성할 것)

□ 점검반 구성

시도	점검자 ※ 시·도 및 시·군·구 합
	점검반(개)	점검인원(명)
		공무원	민간 전문가

Ⅱ. 점검실적 및 지적사항

□ 점검실적

점검대상 (○○○○ 시설)	점검 실적 (개소)	점검유형 (개소)			지적사항		조치현황		기능보강 필요시설 (개소)
		자체점검	현장점검	합동점검	지적 건수	지적 시설	조치 완료	추후 조치
시·도명	개소	개소			건	개소	건	건	개소

⊙자체점검 : 「사회복지사업법」제34조의4에 따라 시설장이 실시해야 하는 정기안전점검

⊙현장점검 : 지자체 공무원이 소관 시설 중 15% 이상에 대해 현장에 직접 방문하여 실시하는 점검

⊙합동점검 : 공무원·민간전문가가 함께 진행하는 점검

점검대상 (○○○○시설)	지적건수	지 적 분 야
		안전교육	책임보험	소방안전	전기안전	가스안전	동절기 재난	시설물 안전	건강관리
시·도명	건	건	건	건	건	건	건	건	건

□ 지적분야 및 건수

□ 하절기 점검 지적사항 조치현황

점검대상	지적시설				추후조치 완료 건수
	지적시설	지적건수	조치결과
			즉시조치	추후조치
계	2,085	3,524	1,492	2,032
사회복지관	132	227	89	138
아동복지시설	83	111	60	51
지역아동센터	339	465	305	160
정신보건시설	46	84	55	29
노숙인 시설	34	71	32	39
지역자활센터	49	91	51	40
노인양로 · 요양 · 재가복지시설	840	1,356	574	782
노인복지관	43	76	40	36
노인일자리지원	24	61	19	42
결핵한센시설	1	3	3	0
장애인생활·지역사회	386	780	201	579
장애인직업재활· 생산품판매시설	108	199	63	136

Ⅱ. 법·제도 개선과제 발굴 및 홍보실적

<법·제도 개선과제 발굴현황>

□ 최소 1건 이상

○

<홍보실적>

□ 장·차관, 시·도지사·부지사 동행 점검시 보도자료 배포

○ 기타 홍보 실적 있는 경우 작성

<우수사례>

□ 우수사례 있을 경우 작성

○ <예시> (부산시 연제구) 사회복지관 이용자 및 종사자 대상 매년 상·하반기 119 안전체험관 정기 탐방하여 지진 등 재해사고 대비 안전교육 및 체험 실시

Ⅲ. 건의사항

□ 최소 1건 이상

○ 최소 1건 이상

Ⅳ. 향후 추진계획

<지적시설 사후조치_기능보강사업 연계방안 포함>

□ 최소 1건 이상

○ 최소 1건 이상

붙임		점검분야별 지적사항 상세

점검 분야	지적건수	지적상세
계		<예시>
안전교육		① 시설종사자 및 이용자 교육훈련 미실시 및 횟수부족 ② 안전관리 계획서 작성 미흡 ③ 안전관리책임관 및 관리자 미 지정 ④ 각층 피난지도 옆 피난방법 미 부착
책임 보험		① 책임보험 사망 시 1인당 보상액 8천만 원 미만 ② 책임보험 미 가입 ③ 화재 외의 안전사고로 인한 책임보험 미 가입
소방 안전		① 스프링클러, 자동화재 속보설비, 자동화재 탐지설비 등 미설치 ② 소화기 비치 부적절 및 노후소화기 미 교체 등 관리 소홀 ③ 비상조명등․유도등 전원 불량, 휴대용 조명등 미설치 ④ 불필요한 적치물 방치 등 피난기구 및 소방 설비 관리 미흡 ⑤ 시설 진입로 협소 및 급경사로 인하여 소방차 진입 곤란
전기 안전		① 누전차단기 미설치 및 용량 부적합 ② 문어발식 콘센트 사용, 콘센트 안전덮개 미설치, 콘센트 청소 필요 ③ 분전반, 배선반 관리 미흡 ④ 절연저항 기준치 미달 ⑤ 전선 피복 노출
가스 안전		① 가스누출 자동 차단장치 및 가스누설경보기 작동 불량 ② 가스안전점검 미실시 ③ LPG 저장용기 보관상태 미흡 ④ 보일러실 내 배관고정 미흡
동절기 재난		① 벽면·지붕 누수 및 외벽 파손 ② 폭설로 시설 고립 시 생활자 구호대책 미비 ③ 폭설에 따른 제설계획 미흡, 제설장비 비치 미흡 ④ 전열기 사용 안전교육 미실시 ⑤ 보일러 노후 등 난방 취약 및 대책 미흡 ⑥ 급수 난방시설에 대한 동파방지대책 미수립
시설물 안전		① 천장, 벽면 등 실내 누수 현상 발생 ② 담장 및 건물 벽면 균열 발생 및 손상 ③ 피뢰설비 및 접지 대비책 미흡
건강 관리		① 감염병 발생 시 자체 매뉴얼 미 수립 ② 감염병 환자 관리를 위한 보건소 협조체계 미흡 ③ 건강관리대책 관리자 미 지정
기능 보강 필요		① 누수 및 타일 파손, 옹벽 균열 등 ② 전기 배선 추가 설치 ③ 상·하수도 배관 노후화 ④ 전등, 냉난방기 등 교체

* 기능보강이 필요한 시설의 수로 지적 건수 집계에는 포함되지 않음