2018년 상반기 소방용수시설 및 지리 일제조사 계획서 (1팀) (고유번호:76)
조별 (378)	지 ․ 수리 조사지역	용 수 번 호	개소	일자	조사자	비 고
가 (95)	도림2동 A지역 (45)	1101,1102,1103,1104,1105,1106(비62),1107,1108,1109,1110,1111,1149, 1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1184,1913	22	3.6	위.김영규 장.박영덕 교.강태욱 사.고태호	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1158,1159(고장),1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166(비52),1167,1168, 1169,1170,1171,1172,1173,1174,1177,1180,1181,1057,1059,1066(비32)	23	3.8
	도림2동 B지역 (50)	1067,1068,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,11231124,1125,1183,1187,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132	25	3.12
		1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1185,1140,1141,1142,1143,1144,11451146,1147,1148,1175,1176,1178,1179,1182,1062,1186,1916	25	3.16
나 (85)	신길3동 B지역 (63)	1805,1808,1809,1810,1812,1842(고장)(비5),1844,1868,1869,1969, 1870(고장),1871,1875,1877,1878,1879,1880,1882,1883,1884,1885,	21	3.6	위.박철성 장.송인근 교.이명재 사.윤대중	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1886,1887,1888,1889,1892,1893,1896,1897,1912,1914,1915,1917, 1918,1920,1921(비19),1922,1923,1924,1925,1926,1927	21	3.8
		1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937(고장), 1938,1941,1942,1943,1944,1947,1954,1955,1960(고장),1963,1967	21	3.12
	신길 3동 C지역 (22)	1807,1811,1831,1832,1836,1837,1843,1845(고장),1848,1891(고장),1939, 1952,1953,1956,1957,1958,1959,1964,1908,1909,1910,1970,	22	3.16
다 (107)	신길3동 A지역 (70)	1801,1802,1803,1804,1814,1815,1816,1817,1818(고장)(비57),1819,1820, 1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1838,1839,1840, 1841,1846,1847,1849,1850,1851,1852,1853,1971,1972,1973,1974,1975,1976	38	3.6	위.박명복 장.이대봉 교.정희석 사.이종원	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1865,1866,1867,1872,1873,1874,1876,1881,1890,1907,1940,1945(비56), 1946(비3)1948,1949,1951,1961,1962,1965,1966,1968,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864 * 신길동 284-1, 가마산로67길 태양광 조명 블럭 설치 현황 파악(2개소)	32	3.8
	영등포동 A지역 (63)	0113,0119,0120,0121,0122,0123,0124,0126,0128,0129,0130,0131 0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138	19	3.12
		0139,0140,0141,0143,0144,0145,0146,0147,0148,0150,0153, 0155(고장),0156,0157,0158,0159,0160,0161	18	3.16
라 (91)		0101,0102,0103,0104,0105,0106,0107,0108,0109,0110,0111,0112,0114, 0115,0116,0117,0118,0125,0127,0142,0149,0151,0152,0154,0162,1911	26	3.6	위.이성주 장.권숭민 교.백지연 사.최경호	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
	도림1동 일 대 (65)	1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011, 1012,1013,1014,1015,1016,1017(비35),1018,1019,1020,1021	21	3.8
		1022,1023(고장),1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032, 1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042	21	3.12
		1043,1044,1045,1046,1047(비34),1048(비75),1049,1050,1051,1052, 1053(비55),1054,1055,1056,1058,1060,1061,1063,1064,1065,1069, 1070,1071	23	3.16
※ 붉은색 : 고장용수(고), 파란색 : 임시폐전, (비○) : 비상소화장치, 녹색 : 상수도뚜껑 ※ 소방용수시설 전체 현황(2018. 2. 2.) - 공설 소화전 : 1,134개소(지상식 374개소 + 지하식 752개소 + 다용도 1개소 + 저수조 7개소) - 고장 등 : 고장 24개소(사용가10개소, 사용불14개소), 임시폐전3개소 - 비상소화장치 : 29개소 『임시폐전:1개소[64호]포함』

2018년 상반기 소방용수시설 및 지리 일제조사 계획서 (2팀) (고유번호:76)
조별 (411)	지 ․ 수리 조사지역	용 수 번 호	개소	일자	조사자	비 고
1 (117)	영1가 일 대 (51)	201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216, 217,218,219,220,221,222,223,224,225,1806	26	3.13	위.정진환 장.최남규 교.김병주 사.이성우	소방용수 주변 소방통로확보훈련패트롤 병행 실시
		226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237(비68),238, 239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250(비76)	25	3.15
	영2가 일 대 (66)	301,302,303,304,305,306,307,308,309,310(비43),311,312,313, 314,315,316,317,318,319,320,322,323,324,325,326,327,328,329,330, 331,332,333	32	3.21
		334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349, 350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364, 365(비20),366,367	34	3.23
2 (107)	영3가 일 대 (55)	401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416 417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428	28	3.13	위.김돈일 장.김석동 교.문영환 사.정보상	소방용수 주변 소방통로확보훈련패트롤 병행 실시
		429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444, 445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455	27	3.15
	영4가 일 대 (52)	501,502,503,504,505,506,507,508(고장),509,510,511(고장), 512,513,514,515,516,517(고장),518,519,520,521,522,523,524,525,526	26	3.21
		527,528,529,530,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543, 544,545,546,547(비71),548,549,550,551,552,553	26	3.23
3 (111)	영5가 일 대 (51)	601,602(고장),604,605,606,607(비38),608,609,610,611,612,613(비39)614,615,616,617,618,619,620,621(비44),622,623,624(비41),(비42), 625,626	25	3.13	위.이원배 장.천진구 사.유현도 사.지희태	소방용수 주변 소방통로확보훈련패트롤 병행 실시
		627(비18),628,629,630,631,632,633,634,636,637,638,639,640,641, 642,643,644,645,646,647(비40),648,649,650,651,652,1919	26	3.15
	영 7가 일 대 (60)	801,802,803,804,805,808,816,817,818,819,820,821,822(임시폐전), 823,824,825,826,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839, 841	30	3.21
		842(고장),843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855, 856,857,858,859,860(임시폐전),862,863,865,866,867,868,869, 870(고장),871,872,873	30	3.23
4 (76)	영6 ․ 8가 일 대 (76)	701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716, 717,718,719	19	3.13	위.유건식 장.박인범 교.정숙진	소방용수 주변 소방통로확보훈련패트롤 병행 실시
		720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733, 734,735,736,737,738	19	3.15
		739,740,741,742,743,744,745,901,902,903,904,905,906,907,908,909, 910,911,912	19	3.21
		913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926(고장), 927,928,929,930,931	19	3.23
※ 붉은색 : 고장용수(고), 파란색 : 임시폐전, (비○) : 비상소화장치, 녹색 : 상수도뚜껑 ※ 소방용수시설 전체 현황(2018. 2. 2.) - 공설 소화전 : 1,134개소(지상식 374개소 + 지하식 752개소 + 다용도 1개소 + 저수조 7개소) - 고장 등 : 고장 24개소(사용가10개소, 사용불14개소), 임시폐전3개소 - 비상소화장치 : 29개소 『임시폐전:1개소[64호]포함』

2018년 상반기 소방용수시설 및 지리 일제조사 계획서 (3팀) (고유번호:76)
조별 (345)	지 ․ 수리 조사지역	용 수 번 호	개소	일자	조사자	비 고
A (82)	문래1가 일 대 (34)	1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1223, 1224,1225,1226,1227,1228,1229,1231,1232	17	3.7	위.진경백 장.이중승 장.정진현 사.이대희	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1243,1245, 1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253	17	3.9
	문래2가 일 대 (48)	1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312, 1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324	24	3.20
		1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336, 1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348	24	3.22
B (97)	문래3가 A지역 (46)	1401,1403,1412,1413,1414,1415,1416,1418,1419,1420,1421, 1422,1423,1424,1426,1430,1431,1432,1433,1436,1439,1440	22	3.7	위.유한석 위.평기봉 교.김태용 교.김종익	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1452,1453,1461,1462,1463,1464,1465,1468,1472,1473,1475, 1476,1477,1478,1479,1480,1489,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497	24	3.9
	문래3가 B지역 (51)	1402,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1417,1425,1427, 1428,1429,1434,1435,1437,1438,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1448	25	3.20
				3.22
		1449(임시폐전),1450,1451,1454,1455(고장),1456,1457,1458,1459, 1460,1466,1467,1469,1470,1471,1474(고장),1481,1482,1483,1484,1485, 1486,1487,1488,1490,1906	26
C (88)	문래4가 일 대 (51)	1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513, 1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525	25	3.7	장.장진섭 장.김희구 장.김진식 교.강영남	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1526,1527,1528,1529,1530,1531(고장),1532,1533, 1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542, 1543,1544,1545,1546,1547,1549,1550,1551,1552	26	3.9
	문래5가 일 대 (37)	1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608(고장),1609, 1610(고장),1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,	18	3.20
		1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628, 1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637	19	3.22
D (78)	문래6가 일 대 (59)	1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710, 1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719	19	3.7	위.황예훈 장.변수진 장.이병전	소방용수 주변 소방통로확보훈련,패트롤 병행 실시
		1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729, 1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,	20	3.9
		1740,1741,1742,1743,1744,1745(고장),1746,1747,1748,1749, 1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1548,1758	20	3.20
	문래1가 일 대 (19)	1214,1215,1216,1217,1218,1219(비63),1220(고장),1221,1222,1230, 1240,1241,1242,1244,1201,1202,1203,1204,1205,	19	3.22
※ 붉은색 : 고장용수(고), 파란색 : 임시폐전, (비○) : 비상소화장치, 녹색 : 상수도뚜껑 ※ 소방용수시설 전체 현황(2018. 2. 2.) - 공설 소화전 : 1,134개소(지상식 374개소 + 지하식 752개소 + 다용도 1개소 + 저수조 7개소) - 고장 등 : 고장 24개소(사용가10개소, 사용불14개소), 임시폐전3개소 - 비상소화장치 : 29개소 『임시폐전:1개소[64호]포함』