2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 재 점검․정비 일정표

목동119안전센터

▢ 소방용수시설 총괄현황 389개소

합계	소 화 전							저수조
	소계	지상식		소계	지하식
		2구형	3구형		일반식	부상식	다용도	소계
389	34	34	없음	354	345	1	8	1

▢ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조
				지상식	지하식
총계	안전센터	3 개동	389	34	354	1
1	목동 (비소13개)	목2동	217	16	200 (다용도4 부상식1)	1
2		목3동	161	15	146 (다용도2)
3		목5동	11	3	8 (다용도2)

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (1진압대)

※ 감독 : 1진압팀장 이성근

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 129개소 : 소화전129 ) (비상소화장치 6)	개소
1	장근철 경민호 이기조	3.26 (14:00~18:00) 비번	360008 360010 360027 360032 360033 360040 360048 360061 360073 360092 360100 360101 360102 360105 360127 360128(고장,사용가) 360129 360144 360155 360157 360001 360011	22
		3.28 (14:00~18:00) 비번	360019 360028 360029 360030 360031 360034 360047 360050 360062 360069 360070 360074 360106(고장,사용가) 360114 360119 360130 360133 360153 360154 360006	20
		3.30 (09:00~13:00) 3팀대기	360017 360023 360026 360035 360036 360046 360052 360055 360056 360075 360083 360086 360089 360090 360099 360103 360104 360131 360145 360158	20
2	이관성 박재후	3.26 (14:00~18:00) 비번	360007 360014 360020 360025 360043 360060(비소52) 360063 360064(고장,사용가) 360071 360076 360084 360093 360107 360121 360122 360123 360146 360147 360148 360159 360004 360005 360044	23
		3.28 (14:00~18:00) 비번	360045 360051 360054 360065 360068 360072 360077 360078 360079 360080 360097 360108 360109 360110 360132 360138 360139 360142(비소26) 360143(비소11) 360156(비소39) 360160 360003	22
		3.30 (09:00~13:00) 3팀대기	360012 360016 360018 360037 360038 360041 360042 360058 360059 360081 360082 360085(비소53) 360091 360098(비소37) 360111 360112 360124 360136 360137 360152 360140 360151	22

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정   (2진압대)

※ 감독 : 2진압팀장 이상열

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 135개소 : 소화전134,저수조1) (비상소화장치 2)	개소
3	한정희 최영준 정태양	3.26 (09:00~13:00) 3팀대기	350004 350019 350057 350061 350064(고장,사용가) 350065 350068 350095 350103 350112 350121(고장,사용가) 350141 350154 350156 350157 350158 350169 350170 350206 350212 350207 350215 350001(저수조/사용불)	23
		3.27 (09:00~13:00) 1팀대기	350009 350018 350024 350028 350060 350066 350067 350071 350080 350082 350104 350122 350123 350155 350171 350172 350178 350184 350185 350186 350190 350214	22
		3.28 (09:00~13:00) 3팀대기	350017 350029 350058 350062 350063 350138 350083 350087 350089 350090 350115 350124 350127 350140 350173 350179 350195 350196 350197 350198 350203 350204	22
4	양창현 윤성규	3.26 (09:00~13:00) 3팀대기	350005 350006(고장,사용가) 350007(비소4) 350020 350033 350072 350081 350084 350085(고장,사용불) 350086 350088 350099 350107 350125 350126 350142 350159 350163 350181 350199 350200 350205 350216	23
		3.27 (09:00~13:00) 1팀대기	350003 350016 350022(비소13) 350023 350025 350026 350031 350036 350043 350044 350045 350046 350047 350070 350091 350110 350117 350128 350129 350133 350176 350177 350180	23
		3.28 (09:00~13:00) 3팀대기	350030 350059 350069 350078 350079 350092 350094 350096(고장,사용가) 350097 350108 350116 350118 350120 350130 350131 350132 350139 350144 350145 350147 350148 350202	22

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자  지정  (3진압대)

※ 감독 : 3진압팀장 최종석

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 125개소 : 소화전125) (비상소화장치 5)	개소
5	정욱환 장재익 최성민	3.27 (14:00~18:00) 비번	360002 360009 360013 360015 360021 360049 360053 360057 360066 360067 360087 360088 360094 360095 360096 360115 360116 360118 360120 360141	21
		3.29 (09:00~13:00) 1팀대기	360150 360022 360024 360039 360113 360117 360125 360126 360134 360135 360149 350008 350010 350021 350027 350101 350102 350188 350194 350149 350208 350012 350032	23
		4.2 (09:00~13:00) 1팀대기	350039 350073 350074 350075 350076 350093 350100 350137 350150 350151 350152 350153 350162 350164 350167 350168 350189 350191 350209 350213(비소54) 350217(비소12)	22
6	김동호 박성완	3.27 (14:00~18:00) 비번	350013 350014 350015 350034 350035 350037 350038 350040 350041 350042 350077 350098 350109 350113(비소15)350114 350165 350166 350182 350183	20
		3.29 (09:00~13:00) 1팀대기	350192 350193 350201 390001 390002 390003 390004(고장,사용가) 390005 390006 390007 390008 390009 390010 390011 390014 350011 350111 350211(비소51) 350001 350002 350048 350049	22
		4.2 (09:00~13:00) 1팀대기	350050 350051(고장,사용가) 350052 350053 350054 350055 350056 350105 350106 350119 350134 350135 350136 350143(비소45) 350146 350160 350161 350174 350175 350210(부상식)	20