문서번호	총무과-4353
결재일자	2018.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울물연구원장
협조

〈2018년 상반기〉

특정관리대상시설물 안전점검 추진계획

2018. 4.

서울물연구원

(총무과)

〈2018년 상반기〉

특정관리대상시설물 안전점검 추진 계획

특정관리대상시설에 효율적인 관리를 위해 재난위험시설에 대하여 위험요인을 사전에 차단․예방을 위하여『2018년 상반기특정관리대상시설물 안전점검 추진계획』을 실시하고자 함.

□ 추진근거

❍ 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정및관리등)

- 특정관리대상시설등의 지정․관리 및 정비

❍ (시특법)제3종시설물 초기 지정․운영방안(`18.3.12,시설안전과-3698)

❍ 특정관리대상시설 2017년 일제조사 및 하반기 안전점검 시행 (`18.4.16,시설과-3562)

□ 시설물 현황

❍ 대 상 : 청사2개동 (본관 및 별관)

구 분	층 수	연면적(㎡)	용 도		준공일자
			연구(실험)실	사무실등
합 계	2개동	7,643.35	25	23
본 관	지하1~지상4층	4,973.57	17	16	`02.8.01
별 관	지하1~지상3층	2,669.78	8	7	`95.4.30

□ 추진개요

❍ 정기안전 점검기간 : 2018. 4.13~5.11

중점관리시설 : A,B,C등급 반기별 1회점검

재난위험시설 : D등급  월1회 점검, E등급 월2회 점검

- A등급 : 문제점이 없는 상태, 정기점검 필요

- B등급 : 보조부재의 경미한 손상이 있는 양호한 상태⇒ 간단히 보수정비

- C등급 : 보조부재의 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보수보강 필요

- D등급 : 주요부재에 노후화 또는 구조적 결함 ⇒ 긴급한 보수보강 필요

- E등급 : 주요부재 심각한 노후화, 안전성 위험 ⇒ 사용금지 및 개축 필요

❍ 대상시설(2개소) : 본관(A등급), 별관(B등급)

계	A급	B급	C급	D급	E급
연구원	본관	별관	-	-	-
상태	문제점이 없는 최상의 상태, 정기점검 필요 ⇒안전시설	보조부재에 경미한 손상이 있는 양호안 상태 ⇒ 간단한 보수 정비 필요	보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보수 또는 보강 필요	주요부재에진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수 보강 및 사용제한 여부 판단 필요	주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요
평가 기준	이상이 없는 시설	지속적 관찰이 필요한 시설	보수․보강 이행할 시설	사용제한 등 안전 조치 필요 시설	사용제한․금지조치 필요 시설

□ 세부 추진계획

❍ 총괄 추진부서 : 서울물연구원 총무과

❍ 점검반 편성 : 부서장 지휘아래 기술직 직원 및 외부 전문가,공무직

(자격증소지자)와 합동점검

※ 필요시 안전관리 자문단, 전기.가스공사, 한국시설관리공단 자문단활용   ❍ 점검분야 : 토목·건축, 기계, 가스, 전기분야, 소방분야 등

구 분	총괄지휘	부서명	직 급	성 명
토목·건축분야	총무과장	총무과 수처리연구과	공업주사보 시설주사	임 승 용 김 원 수
기계분야		배급수과	공업주사	강 진 호
가스분야		총무과	공 무 직 공 무 직	이 수 연 이 경 주
전기분야		총무과	공업주사 전기안전관리대행	최 병 석 삼오전기
소방분야		㈜지안소방 총무과	대표이사 공업주사보	김 수 환 임 승 용

❍ 주요점검내용

- 분야별 주요 안전점검 사항에 의거 점검 시행(붙임)

- 취약시설 집중 안전점검

□ 점검결과 조치사항

❍ 특정관리대상시설 점검결과 및 위험요소에 대한 안전관리대책을 수립

하여 재난관리부서에 기한 내 보고

❍ 특정관리대상 시설 등 지정․관리 지침에 의거 국가재난관리 업무포털

(NDMS)점검결과 입력 및 현행화 철저

❍ 시설별 관리책임자 지정(A․B․C등급 : 2명)

(2018.4.20.현재)

구 분	중점관리대상시설	관리자	비고
정	시설관리부서 담당 과장	총무과장
부	시설관리부서 담당 주무관	청사담당

□ 행정사항

❍ 특정관리대상시설 상반 정기점검계획 제출 : 본부시설과 `18. 4.23까지

❍ 특정관리대상시설 정기 안전점검 실시 : `18. 4.1 ~ 5.4까지

❍ 점검결과를 국가 재난관리 업무포털(NDMS)에 입력 후 결과보고 :

본부시설과( `18. 5.11까지)

붙 임 : 1. 특정관리대상 안전점검서(양식) 1부.

2. 분야별 주요 안전점검 사항 1부.    끝.