2018년 상반기 위생상태 실태점검 대상 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 저수조(물탱크)에 대하여 ‘17년 상반기 위생상태 실태점검“을 실시하고자 방문 예정 대상임을 알려드리오니 아래 사항을 참고하시어 맑은 물, 아리수 공급을 위한 저주조(물탱크) 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

▣ 점검기한 : 2018  4. 1 ~ 6. 31. (방문전 사전 전화통지)

▣ 점검사항   : 저수조 관련 위생조치 사항 등

○ 저수조 청소상태 : 저수조 물때 및 침전물 존재 여부

○ 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치여부, 주변청결상태,

저수조 사다리/구조물 등 상태

○ 위생점검 실시여부 : 저수조위생점검기준 매월 1회 점검실시 및 점검기준표 보관여부

○ 저수조 청소 및 수질검사 실시 후 아파트 주민에게 결과 공개 여부

○ 직결급수 전환시 청소 수질검사 면제

○ 수도시설 관리자교육 이수여부 : 건물 소유자 또는 관리자의 교육이수 여부(수료증확인)

※ 교육 기관 : 환경보전협회(http://epa.or.kr, ☎3407-1556)

※ 교육 시간 : 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간

★1회 교육 이수시 평생 이수실적 적용

▣ 관련 규정 안내

○ 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 제36조(교육 대상)

○ 수도법시행령 제50조(위생상의 조치대상)

○ 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

○ 관련 벌칙(수도법 제82, 87조)

- 위생조치사항 위반 : 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

- 수도시설 관리교육 미이수시 : 100만원 이하 과태료

※ 관련 규정을 필히 숙지하시고 이행하여 주시기 바랍니다.

▣ 기타문의 사항 : 동부수도사업소 급수운영과(☏3146-2747,  FAX 3146-2839)

2018.  3.   .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장