추석 연휴 특별점검 계획

2018년도

점검기간 : 2018. 9. 17 ~ 2018. 9. 27(11일간)

점검설비 : 열차무선설비 외 4종

통신2관제(3.4호선)

2018년 추석연휴 특별점검 계획

○점검기간 : 2018. 9. 17 ~ 2018. 9. 27 (11일간)

○점검설비 : 3,4호선 통신 관제설비(열차무선설비 외 4종)

1. 점검사항

기 간	점 검 사 항	비 고
2018. 9. 17 ~ 2018. 9. 27	- 열차무선설비 - 광전송장치 - UPS,정류기 - 지능형 모니터링장치 - 항온항습기	일상점검 병행시행

2. 특별 점검 일정

일 자	설 비
9 / 17	열차무선설비 외 4종
9 / 18	광전송장치 외 4종
9 / 19	UPS,정류기 외 4종
9 / 20	지능형 모니터링장치 외 4종
9 / 21	항온항습기 외 4종
9 / 22	열차무선설비 외 4종
9 / 23	광전송장치 외 4종
9 / 24	UPS,정류기 외 4종
9 / 25	지능형 모니터링장치 외 4종
9 / 26	항온항습기 외 4종
9 / 27	열차무선설비 외 4종

3. 세부 점검 내용

일 자	점 검 항 목	세 부 점 검 내 용	비 고
2018.9.17 ~ 2018.9.27 (일상점검과 병행실시)	열차무선설비	․제어부 표시상태 및 기능점검 ․카드별 표시상태 및 기능점검 ․콘솔 제어상태 및 통화기능점검 ․각종 이벤트,알람 현시상태점검
	광전송장치	․전원공급 상태 ․카드별 표시상태 및 기능상태 ․카드별 표시상태 및 기능점검
	UPS,정류기	․각부 기능상태 점검 ․전압,전류계 표시상태
	항온항습기	․전원공급 상태 점검 ․실외기 동작상태 점검
	지능형 모니터링장치	․2,4,8분할등 화면 분할기능 확인 ․화면 표출상태 및 기능 육안 점검