정수센터 현장 활동의 날 점검결과

2018. 11. 29.(목) 09:00 ~ 10:30

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰(이동원), 사회복무요원(고진원)

□ 점검지역 : 고도처리장 출입문 주변 쪽문, 오니처리장 뒷편 쪽문

□ 점검결과 (적출사항) 및 조치할 사항

○ 적출사항

- 위    치 : 고도처리장 출입문 주변 쪽문, 오니처리장 뒷편 쪽문

- 적출내용 : 순찰 중 쪽문 틈새 확인(이격이 심하며, 견고하지 못함)

○ 조치할 사항 : 신속한 쪽문 수리 요망

- 빠른 시일 내에 쪽문을 보수하여 센터 보안상의 문제가 없도록 해야 함

* 이격된 틈새 보완, 견고한 시설물로 필요시 교체

고도처리장 출입문 주변 쪽문	오니처리장 뒷편 쪽문