2018년 1분기 도시시설물 관리개선 사진

□ 점검 및 정비 : 종로119안전센터

○위 치 : 종-163호(돈화문로 80-1) ○정비사유 : 소화전 앞 장애물	○정비내용 : 소화전 앞 장애물 제거
○위 치 : 종-131호(돈화문로 56-1) ○정비사유 : 소화전 주변 장애물	○정비내용 : 소화전 주변 장애물 제거
○위 치 : 종-120호(돈의동 6) ○정비사유 : 소화전 주변 물품 비치	○정비내용 : 소화전 주변 물품 이동조치